## Sheet1
ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК /TECHNICAL SPECIFICATION
за набавку материјално-техничких ресурса / for the procurement of material and technical resources
Технички захтев за набавку : / Technical requirement for procurement of :
Р.бр. / Number | Технички опис | English Description | Техничке карактеристике / Technical characteristics | Стандард / Цртеж / Standard/ Illustration | JM /Unit of measure | Обавезујућа количина / Obligatory quantity | Необавезујућа количина / Non-obligatory quantity | ИД-НИС идент. Број / ID number | Захт.за набав. (ЗЗН) / Purchase Requisition Number | * Сертификат / Certificates
1 | FILTER ZA MLAZNO GORIVO 49.21.53 | FILTER FOR JET FUEL 49.21.53 FAUDI | Dimenzija Ø100(4") x 581mm; Finoća papira 5 mikrona FAUDI 49.21.53 FAUDI Filteri su predviđeni za ugradnju u filtersku posudu FAUDI A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 150 | 6032153 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
2 | FILTER ZA PRECISCAVANJE EURODIZELA | FILTER FAUDI EURODIESEL PURIFICATION | Dimenzija Ø100(4") x 581mm; Finoća papira 12 mikrona FAUDI Filteri su predviđeni za ugradnju u filtersku posudu FAUDI MF 10-10 A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 100 | 6032187 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
3 | FILTER POSUDA CCT8C FA2503 | VESSEL FILTER CCT8C FA2503 | CCT8C FA2503 A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 12 | 6032369 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
4 | FILTER ULJA ULOZAK POLIPROPILEN FD2951 | OIL FILTER INSOLE POLYPROPYLENE FD2951 | ø227x620 POLIPROPILEN FD2951 A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 5 | 6032457 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
5 | FILTER ZA VAZDUH ULOZAK ZA PMB FC2J13 | AIR FILTER ULOZAK FOR PMB FC2J13 | TYPE FC2J13 035.40.10.14B/207FD0219 A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 8 | 6032602 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
6 | ULOZAK FILTERA 30RI-CF30CIB FD3601 | FILTER INSOLE 30RI-CF30CIB FD3601 | ULOŽAK FILTERA CF30CIB FD-3601 Videti crtež: N°A 205473Tip CFC30CIB1.Drawing N°A 205473 (filter type 30 RI-CFC30CIB) 2.Cartridge 3.Project Specification N°912 A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 120 | 6105299 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
7 | FILTER ZA FILTRIRANJE MLAZNOG GORIVA | FILTER FOR FILTERING JET FUEL | 10 MIKRONA PT40M100G2NN A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 50 | 6121493 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
8 | FILTER ZA BENZIN 50MIC MF 10-10 | GASOLINE FILTER 50MIC FAUDI MF 10-10 | Dimenzija Ø100(4") x 581mm; Finoća papira 50 mikronaFAUDI Filteri su predviđeni za ugradnju u filtersku posudu FAUDI MF 10-10 A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 100 | 6130076 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
9 | FILTER ULOZAK ZA AMINSKO PRANJE FD2951A | BOWL FOR SUGAR MIDDLE | 10 µm Prečnik 6’’ dužina 40’’ PolipropilenHFU640UY100J A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 12 | 6141532 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
10 | FILTER ULOZAK ZA AMINSKO PRANJE FD2953A | MECHANICAL FILTER FOR AMIN WASH FD2953 | 4,5 µm Prečnik 6’’ dužina 40’’ PolipropilenHFU640UY045J A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 12 | 6141534 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
11 | ELEMENT FILTERA 25MY 4009932MH | ELEMENT FILTERA 25MY FAUDI 4009932MH | 65/27X1000 1.4404/SS316LFAUDI,TYPE :25MY 65/27 X 1000 FAUDI BR.4009932 A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 175 | 6147364 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
12 | ELEMENT FILTERA 5MY MHC FD44501 | FILTER ELEMENT 5MY MHC FD44501 | 64/25X1016 5MY Baumwolle/SS316LFaudi br.4009458A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 300 | 6147368 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
13 | ELEMENT FILTERA 5MY FD49503/4 | FILTER ELEMENT 5MY FD49503/4 | ELEMENT FILTERA 5MY FD49504/3 65/27X1000 SS316L / FILTER ELEMENT 5MY FD49504/3 65/27X1000 SS316LPrilog 31 ELEMENT FILTERA / Attachme nt 31 FILTER ELEMENTA1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 62 | 6147372 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
14 | SOLVENT CARBON CANISTER MHC FD49505 | SOLVENT CARBON CANISTER | KANISTER AKTIVNOG UGLJA FD49505 FAUDI Art. Nr. 48695 / ACTIVATED CARBON CANISTER FD49505 FAUDI Art. Nr. 48695Prilog 32 ELEMENT FILTE RA / Attachment 32 FILTER ELEMENTA1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 1 | 6147376 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
15 | KETRIDZ CODE T.B.D. FG44602 | SELF CLEANING BAG FILTERS FG44602 | ANTISTATIC POLYESTER 500 g/m2EUROMECCA1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 1 | 6150252 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
16 | FILTER VRECE CODE T.B.D. FG44601 | FILTER BAGS CODE T.B.D. FG44601 | "ø125х1530mm ANTISTATIC CONICAL POLYESTER FELT INOX FIBER 500 g/m2EUROMECC/E4A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1" |  | KOM | 0 | 1 | 6150253 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
17 | FILTER CODE SLX-2003-250-W FD44602AB | FILTER CODE SLX-2003-250-W FD44602AB | 60 mesh AISI 316 LBEA TECHNOLOGIES SLX-2003-250-WA1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 28 | 6150260 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
18 | KETRIDZ 12.161.02.1 6 M MHC SP44509 | SULPHUR STRAINER | "KETRIDZ SKF 12.161.02.1 6 MM SS316L / CARTRIDGE F SKF 12.161.02.1.6MM SS316LFAUDI GAD 4008690 POZ 2., POZ 3., POZ 4., POZ 5., POZ 6., POZ 7., POZ 8.A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1" |  | KOM | 0 | 1 | 6150914 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
19 | FILTER SEPARATORA 400RA | LUBE OIL SEPARATOR | "Filter element FIL-400RAMAYEKAWA CKD CHLAZENI OHOCEN S.R.O. Dwg: B-H6373-400/01-DW-02-MYC (ME-27966-6) Serial number CT-SS-CSH Ty pe of filter element : filter element FIL-400RAA1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1" |  | KOM | 0 | 16 | 6151106 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
20 | FILTER 40INC TKKB BK40Z2G2SNN | FILTER 40INC TKKB BK40Z2G2SNN | DUŽINA 40INC AKRIL/CERULOZA Proizvođač 3M / CUNO, Model BK40Z8200G2HNNA1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 50 | 6161775 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
21 | FILTER MEDJUGASA FD4332 TG4301 | INTERGAS FILTER FD4332 TG4301 | "Star pleated element 45x154 HF1-G MG-F I=>A VA Glasfaser/SS/glass fibre Z104572BOLLFILTER BFD-P 100 250 02 DN1/2"" NPT Dwg: Z125282 Part list(1 set): pos 4(4 pcs), 5(4pcs), 6(1pc), 7(1pc), 8(1 pc), 9(2 pcs), 14(1 pc), 15(4 pcs), 35(1 pc) Serial number 3930519/2 Type of filter element : star pleated element HF1-G MG-F I=>A Grade of filtration : 3µmA1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1" |  | KOM | 0 | 2 | 6171961 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
22 | FILTER CISTOG GASA FD4331 TG4301 | PURE GAS FILTER FD4331 TG4301 | "Filter element 52x154 GC1-HR-A 1.4404/316L Z102570BOLLFILTER BFD-C 115 370 02 DN3/4"" Dwg: Z125257 Part list(1 set): pos 4(16 pcs), 5(16pcs), 6(4pcs), 7(4pcs), 8(1 pc), 9(2 pcs), 14(1 pc), 15(2 pcs) Serial number 3930519/2 Type of filter element : filter elemen t GC1-HR-A Grade of filtration : 3µmA1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1" |  | KOM | 0 | 2 | 6171962 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
23 | ULOZAK FILTERA A00515-10 FD49501 | INSOLE OF FILTER | SS316FAUDI, Drw.4009041 Ord.A00515-10 CBI Doc.:02163-0380-00014 Komplet podrazumeva nosač filtera i pet uložakaA1,A2,A3.3,A3.32,A 4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 9 | 6173971 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
24 | SET REZERVNIH DELOVA FILTERA FD24111 | KIT SPARE PARTS FOR FILTER FD24111 | PART NUMBER 4039698 MF - DIESEL-ELEMENT - FDF-633-10 (7 kom.)+SET JE POTREBNO DA SADRŽI SVE POTREBNE ELEMENTE RADI ZAMENE ULOŽAKA F ILTERAFAUDI 172784-0520-201-SD-000009A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 1 | 6185130 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
25 | SET REZERVNIH DELOVA FILTERA H-255001A/B | SPARE PARTS KIT FOR H-255001A | 1'' 150# RF ASME B16.5 ASTM 304(L) INTERNALS CARTRIDGE 25 MICRONSPIRAX SARCO (POZICIJE 3.5.6) 172784-6500-201- SD-000006A1,A2,A3.3,A3 .32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 1 | 6185917 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
26 | SET REZERVNIH DELOVA FILTERA FD4305A/B | KIT SPARE PARTS FOR FILTER FD4305A/B | FD4305 SET PODRAZUMEVA POS.5 (pc1)POS.7 (4 pc), POS.8 (4pc), POS.11 (pc1), POS.12 (pc1), POS.13 (pc3), POS.14 (ps1)FAUDI 172784-0520 -201-SD-000010A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 2 | 6186064 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
27 | ELEMENT FILTERA 20MIC 7200-10 | FILTER CARTRIDGE KELVION 7200-10 | 20μm KELVION THERMAL SERVICES Filter Cartridge; ref.no. 7200-10,A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 11 | 6186809 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
28 | ELEMENT FILTERA 5MIC 7200-11 | FILTER CARTRIDGE 5MIC KELVION 7200-11 | 5μm KELVION THERMAL SERVICESFilter Cartridge; ref.no. 7200-11.A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 11 | 6186810 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
29 | FILTER VRECASTI 27-100003 FC5601A/B | BAG FILTER 27-100003 FC5601A/B | "FABRIPULSE - EV 12-10 ; 118801-EV000951-00-0CG-HD-0013 Manufacturer : AAF Model : FPE V 12/10 MI A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2, F1" |  | KOM | 0 | 24 | 6193615 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
30 | ULOZAK FILTERA FD-59501A SS316L/FKM | FILTER INPUT FD-59501A SS316L/FKM | SS316L/FKMFAUDI SET REZERVNIH DELOVA PART NUMBER 4035069 (u prilogu je data detaljna lista rezervnih delova) 172784-0520-001-SD-0000 34A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 7 | 6194535 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
31 | ULOZAK FILTERA FD-5902 SS316L/FKM | FILTER INPUT FD-5902 SS316L/FKM | SS316LFAUDI SET REZERVNIH DELOVA PART NUMBER 4035070 (u prilogu je data detaljna lista rezervnih delova) 172784-0520-001-SD-000039A 1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 5 | 6194536 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
32 | FILTER ULOZAK FD44601AB | FILTER CARTRIDGE FD44601AB | AISI 316 STRAIN MESH 5OOµm SA ZAPTIVKOMBEA TECHNOLOGIES Model DX-FD-2C-F11/2-BO-BN-T/(4)-1-CC-5D VERTICAL BASKET JACKETEDA1,A2,A3.3, A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 2 | 6195811 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
33 | FILTER ELEMENT 5MY FD49503/4 316SS | FILTER CARTRIDGE 5MY FD49503/4 316SS | 5MY 65/27X1000 1.4404/SS316LFD49503/4 FAUDI ART.NR.4009350A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 31 | 6199452 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
34 | SET REZERVNIH DELOVA ZA FILTER FD5903AB | SPARE PARTS FOR FD5903AB | CDB Engineering S.p.A.172784-0520-002-SD-000013, poz. 71, 72, 73, 74, 75A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 1 | 6206507 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
35 | SET REZERVNIH DELOVA ZA FILTER FD5904AB | SPARE PARTS FOR FD5904AB | "pozicije 1-8 + nozzle detailSUEZ Trattamento Acqua Italia S.P.A. 172784-0571-001-SD-000173 172784-0571-001-SD-000089A1,A2,A3.3,A3.3 2,A4,B1,C1,C2,D2,F1" |  | KOM | 0 | 1 | 6206508 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
36 | SET REZERVNIH DELOVA 4008942 ZA FD4301 | FILTER INSERT FOR FD4301 | 1.4541/S.S. FAUDI br.4008942 02163-0380-00069, 02163-0380-00070 Set podrazumeva nosač filtera sa ulošcimaA1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C 2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 36 | 6206509 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
37 | SVECA FILTERA FG4701 | CANDLE FOR FILTER FG4701 | "607 mm outside diameter x 508 mm inside diameter x 3660 mm long ECTFE607/508 H.T.3 BEGG COUSLAND & CO.LTD.A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1 ,C2,D2,F1" "Opis Opreme/ Equipment Description Dimezije filtera / Filter elemet dimensions : - 607mm spoljašnji prečnik x 508 mm unutrašnji prečnik x 3660 mm dužina ECTFE /607 mm outside diameter x 508 mm inside diameter x 3 ECTFE Materijal vlakana / Fibre material : - TGW 16 ( gustina vlakna 16 kg/m3 ) Staklena vlakna ( Gonjih 305mm TGW 20 ( gustina vlakna 20 kg/m3 ) ) / TGW 16 ( fiber density 1 Glass fibre (Top 305mm TGW 20 ( fiber density 20 kg/m3 ) Tip i opis filtera / Filter Type & Description : - Viseći tip HT (3), kompletiran sa strukturom koja obuhvata unutrašnji spoljašnji kavez, gornju prirubnicu i donju ploču i odvodn HT (3), complete with structure comprising inner & outer cages, top flange & bottom plate and drain tube. - Strukturni materijal : E.C.T.F.E / Structure Material: E.C.T.F.E - Materijal vijaka gornje prirubnice : ECTFE/PTFE / Top Flange Bolting Material: ECTFE/PTFE - Materijal zaptivača prirubnice : PTFE punjen sa 25% stakla / Flange Seal Gasket Material: 25% Glass Filled PTFE" |  | KOM | 0 | 1 | 6206692 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
38 | SET REZERVNIH DELOVA ZA FILTER FD59502 | SPARE PARTS FOR FD59502 | CDB Engineering S.p.A.172784-0520-002-SD-000014, poz. 65, 66, 67, 68, 69A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 1 | 6206693 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
39 | SET REZERVNIH DELOVA ZA A5304 | SPARE PARTS FOR A5304 | "GMAX2 Cyclone with 92% Alumina172784-0698-001-SD-000012_3, poz. 101(kom1), 102(kom6), 103(kom6), 104(kom6), 105(kom30), 106(kom30), 107(kom30), 108(kom30), 109(kom30), 110(kom30), 307(kom12), 308(kom24), 309(kom12)A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1" |  | KOM | 0 | 1 | 6206700 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
40 | SET REZERVNIH DELOVA ZA FILTER FD59551 | SPARE PARTS FOR FD59551 | CDB Engineering S.p.A. 172784-0520-002-SD-000016, poz. 14,15,16,25,26,27A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 1 | 6206701 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
41 | SET REZERVNIH DELOVA ZA FILTER FD59503 | SPARE PARTS FOR FD59503 | CDB Engineering S.p.A.172784-0520-002-SD-000015, poz. 12,13,15,16A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 1 | 6206702 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
42 | FILTER ELEMENT FD-4330 | LUBE OIL FILTER FD-4330 | "Filter element 129x394 HF1-TC MG-H VA Glasfaser/SS/glass fibre Z45587BOLLFILTER BFD 180 580 3"" 08 Dwg: Z125216 Part list(1 set): p os 20(1pcs), 30(4pcs), 34(4pcs), 41(1pcs), 46(2pcs), 132(1pcs) Serial number 3929685/1 Type of filter element : filter element HF1 TC MG H Grade of filtration : 10µmA1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1" |  | KOM | 0 | 2 | 6238517 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
43 | FILTER ELEMENT FD-4370 | LUBE OIL FILTER FD-4370 | "Filter element D98x730 2720.2108.990 ZINCPLATED STEELINDUFIL 2720.2108.210 Dwg: FFA2-620-003 Part list(1 set): pos 3(1pc), 7(1pc), 8(1pc), 9(8pcs), 10(8pcs), 11(8pcs), 13-07(1pc), 13-10(1pc), 13-12(1pc), 13-14(1pc), 13-15(1p 13-18(1pc), 13-19(8pc s), 14(2pcs), 15(8pcs), 16(8pcs), 34(2pcs), 34(2pcs) Serial number 4000218050 Type of filter element : filter element 2720.2108.99 0A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1" |  | KOM | 0 | 3 | 6238518 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
44 | FILTER ELEMENT FD-4340 | LUBE OIL FILTER FD-4340 | "Filter element 01NL.100.10VG.30.E.P.-INTERNORMEN DA.101.25VG.30.E.P.-.FS.5.-.-.AE.- Dwg: 2163 Part list(1 set): pos 1(1pc), 3(1pc) , 4(3pcs), 12(1pc), 13(1pc), 14(1pc), 17(1pc) Serial number 551579-10 (1/4)-(4/4) A+B Type of filter element : filter element 01NL .100.10VG.30.E.P.- Grade of filtration : 20µmA1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1" |  | KOM | 0 | 2 | 6238519 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
45 | FILTER KETRIDZ FC-5602 | TELRSCOPIC CHUTE FILTER CARTRIDGE FC5602 | "Material: Cartridge made of antistatic Polyester + PTFE membrane (with hygrofobic protection layer)Drawing number: 000951-01-0CC-E Manufacture drawing number: HE-FJ-OS-000164-K00 Manufacture: HENNLICH A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1" |  | KOM | 0 | 18 | 6238561 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
46 | FILTER ELEMENT FD-4341 | LUBE OIL FILTER FD-4341 | "Filter element 01NL.100.10VG.30.E.P.-INTERNORMEN DA.101.25VG.30.E.P.-.FA11.5.-.-. Dwg: 2163 Part list(1 set): pos 1(1pc), 3(1pc), 4(3pcs), 12(1pc), 13(1pc), 14(1pc), 17(1pc) Serial number 551579-10 (1/4)-(4/4) A+B Type of filter element : filter element 01NL.1 00.10VG.30.E.P.- Grade of filtration : 25µmA1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1" |  | KOM | 0 | 2 | 6238562 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
47 | FILTER ELEMENT FD-5102X | LUBE OIL FILTER FD-5102X | "Filter element 126x580 INR-S-00710-BAS-SS40-F SS304MAYEKAWA INDUFIL IDCL 3-00710-42ANSI-150lbs.RF Dwg: 057.21.405.99 Part list(1 s et): pos 3(1pc), 7(2pcs), 9(8pcs), 10(8pcs), 11(8pcs), 12(2pcs), 13-08(1pc), 13-15(1pc), 13-18(1pc), 13-19(1pc), 20(1p 36(4pcs) Serial number MER-S-00710-BAS-SS40-F Type of filter element : filter element INR-S-00710-BAS-SS40-F Grade of filtration : 300meshA1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1" |  | KOM | 0 | 2 | 6238563 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
48 | ULOZAK FILTERA FD-5902 HH-LX01-5070 | FILTER INPUT FD-5902 HH-LX01-5070 | ø308 x 1113 / ø25x1008HH-LX01-5070A1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1 |  | KOM | 0 | 5 | 6240127 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
49 | ULOZAK FILTERA D378X150 SS316L FD5101X | FILTER ELEMENT D378X150 SS316L FD5101X | "STRAINER ELEMENT SSD450-5228 SS304MAYEKAWA CKD CHLAZENI OHOCEN S.R.O. Dwg: B-H6373-400/21-DE-02-MYC (ME-27694-4) Part list(1 set): pos 10(16pcs), 11(32pcs), 12(1pc), 19(1pc) Serial number CT-SS-CSH Type of filter element : filter element SSD450-52228 Grade of filtration : 200meshA1,A2,A3.3,A3.32,A4,B1,C1,C2,D2,F1" |  | KOM | 0 | 1 | 8187024 |  | A1;A2;A3.3.;A3.3.2.;A4;B1;C1;C2;D2;F1
Прилози /посебни технички захтеви (дозвољена одступања, специфична паковања): / Attachmenrts /special technical requirements (allowed deviations, specific packaging):
Redni broj stavke u Ponudi mora biti jednak numeraciji iz Tehničke specifikacije; - Jedinica mere u Ponudi mora biti jednaka traženoj u Tehničkoj specifikaciji. Ukoliko ponuđač ponudi drugu jedinicu mere, u obavezi je da navede odnos ponuđene sa traženom jedinicom mere; - Sva roba mora biti adekvatno zaštićena od oštećenja prilikom transporta i manipulacije pri isporuci. - Za svu ponuđenu robu obavezno je navođenje naziva proizvođača i zemlje porekla (zemlje završne fabrikacije). - Sva roba koja se nudi mora biti novoproizvedena i ne korišćena - Katalog proizvođača dostaviti uz ponudu; - Referenca ponuđača iz oblasti predmetnog posla - Obavezno je dostavljanje važeće atestno-tehničke dokumentacije (Sertifikati, Uverenja, Potvrde o ispitivanju i dr.) sve u skladu sa SRPS EN 10204/3.1 za svu opremu i materijal koji se isporučuju; - Ponuđač mora da organizuje poslovanje u skladu sa sledećim standardima ISO9001 2008 ISO14000 2004 (odnosi se na ponuđača, ne na proizvođača) - Cetificate of origin. Zaptivači se izrađuju iz jednog dela-table lima (bez zavarivanja). - Ponuđač je dužan da obezbedi informaciju o dostupnosti i raspoloživosti dela standardne opreme ( filtera ) na stanju, u cilju brže isporuke po potrebi naručioca. Po zahtevu naručioca, ponuđač je obavezan da izvrši isporuku raspoložive opreme u roku ne dužem od 10 radnih dana od dana prijema poruđbenice od strane dobavljača. Za ostatak opreme, rok isporuke se određuje u ponudi."
Потребни документи / референтна листа: / Required documents/ Reference List:
1. Katalog ili tehnički list proizvođača za određene tipove filtera, iz koga se jasno može utvrditi da ponuđeni proizvod odgovara zahtevima Tehničkog zadatka. 2. Potvrdu da se radi o originalnim proizvodima proizvođača navedenih u ponudi ( FAUDI, CDB Engineering, SUEZ, SPIRAX SARCO, BOLL Filter ili ekvivalent ) 3. U slučaju da ponuđač nije direktni proizvođač, može da dostavi dokaz o poslovnoj saradnji ili zastupanju proizvođača ( npr. izjava proizvođača, potvrda o distributerstvu ili drugi relevantan dokument ) 4. Po potrebi, atestno-tehničku dokumentaciju u skladu sa SRPS EN 10204/3.1 i ostalim relevantnim standardima navedenim u dokumentaciji. 5. Ponuđač može ponuditi alternativne (tehnički ekvivalentne) filtere, uz obavezu da garantuje njihovu potpunu usaglašenost sa svim tehničkim zahtevima, uključujući ugradne mere definisane tehničkim zadatkom i pratećim crtežima. Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi odgovarajuću tehničku dokumentaciju kojom potvrđuje ekvivalentnost u odnosu na referentni proizvod. Naručilac zadržava pravo provere i neće prihvatiti isporuku filtera koji ne ispunjavaju definisane zahteve. Sva odgovornost za usaglašenost ponuđenih alternativnih rešenja snosi ponuđač.
A.Извештаји о испитивању производа (хемијски састав, механичке особине, физичко - хемијске особине): / Product Test Reports (chemical composition, physical and chemical characteristics):
1 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.1 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.1
2 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.2 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.2
3 | Извештај о испитивању механичких особина / Mechanical properties test report
3.1. | Визуелна и димензиона контрола / Visual and dimensional inspection
3.2. | Испитивања без разарања (ИБР) / Non Destructive Testing (NDT)
3.2.1. | Радиографија / Radiography
3.2.2. | Ултразвучни тест / Ultrasound
3.2.3. | Магнетно / Magnetic particle test
3.2.4. | Пенетранти/ Penetrants
3.3. | Тест притиска / Pressure test
3.3.1. | Хидротест / Hydrstatic otest
3.3.2. | Пнеуматски тест / Pneumatic test
4 | Извештај о испитивању хемијског састава / Chemical properties test report
5 | Извештај о испитивању физичко-хемијских особина / Physical and chemical properties test report
6 | Сертификат о анализи / CoA-Certificate of Analysis
B. Сертификати о примењеним системима менаџмента: / Certificates for applied management systems:
1 | ISO 9001
2 | ISO 14001
3 | ISO 17025
4 | ISO 45001
5 | ISO 50001
C. Сертификати о квалитету производње: / Production quality certificates:
1 | API
2 | EN
3 | ANSI
4 | GOST
5 | DIN
6 | INTI
*Инструкција аутору: Уколико технички одговара више стандарда о квалитету производње, потребно је укључити све одговарајуће сертификате у техничком задатку
D. Други сертификати: / Other certificates:
1 | Спецификација материјала / Material specification
2 | Сертификат о пореклу производа / Certificate of origin
E. Техничка документација: / Technical documents:
1 | EX сертификати / EX certificates
2 | Каталог са бројевима резервних делова / Spare parts catalogue
3 | Упутство за употребу (на српском) / Instruction manual (in Serbian)
4 | Упутство за одржавање (на српском) / Maintenance instructions (in Serbian)
5 | Упутство за транспорт (на српском) / Transport instructions (in Serbian)
6 | Упутство за складиштење (на српском) / Storage instructions (in Serbian)
7 | SDS (безбедносни лист, на српском) / MSDS (Material Safety Data Sheet, in Serbian)
8 | Листа података / Data list
9 | TDS (техничка информација) / TDS (technical information)
10 | Уверење, којим произвођач потврђује да су на уређају за рад примењене прописане мере заштите на раду / Manufacturer's certificate confirming that prescribed occupational safety measures have been applied on the device
11 | Сертификати о успешности производа / Product success certificate
12 | Потврда о REACH регистрацији / REACH registation certificate
13 | Биоцидни производ (неопходна документација: подаци о идентитету биоцидног производа, активне супстанце и друге супстанце садржане у биоцидном производу; подаци о произвођачу биоцидног производа; подаци о предвиђеном начину коришћења; подаци о ефикасности, класификацији, обележавању и паковању, као и подаци о ризику на здравље људи и животиња и животну средину и мерама за смањење ризика
F. Други захтеви: / Other requirements:
1 | Гаранција / гарантни период / Warranty/warranty period
2 | Век трајања / Work life span
3 | Потрошња енергента током експлоатације (нпр. природни гас, електрична енергија) / Energy source consumption during exploatation (e.g. natural gas, electrical energy)
4 | Потрошња медијума помоћног система (нпр пара, вода, компримовани ваздух) и потрошних материјала / Consumption of support system medium (e.g. steam, water, compressed air)
5 | Паковање производа / Packaging
6 | Резервни делови за експлоатацију за 2 године / Operational spare parts for 2 years
7 | Листа резервних делова који су неопходни као хаваријске залихе / List of critical (emergency) spare parts required to be stored on site for acceptable repair time
8 | Инспекција у току производње, пред испоруку / Factory Acceptance Test (FAT)
9 | Инспекција након уградње, пред пуштање у рад / Site Acceptance Test (SAT)
10 | Обука оператера / Operator training
11 | У случају да добављач има INTI сертификат опреме или МТР, потребно је да га достави
Захтеви за пријемну контролу / план контролисања / Requirements for acceptance testing / Inspection plan
Pri prijemu proveriti usaglašenost sa tehničkom specifiksacijom, dimenzije, mikronažu, materijal, integritet uloška i stanje.
Контакт тех.лице за пријемну контролу: / Contact technical person responsible for acceptance testing:
HSE aspekt: / HSE aspekt:
1.Контак лице саветника за хемикалије Блока наручиоца
2.Контакт лице HSE лице Блока наручиоца
Енергетска ефикасност: / Energy efficiency:
Напомена: • Није дозвољено навођење произвођача (осим ако је таква спецификација оправдана са становишта предмета уговора), • Није дозвољено наводити вредност буџета, • Уколико Тендерска документација, укључујући и техники део тендерске документације, садржи поверљиве податке Друштва, не може се доставити трећим лицима, уколико са њима није преходно потписан уговор о поверљивости у складу са стандардима Друштва • Уколико технички захтев има утицаја на заштиту пословних података, односно, уколико уноси нови или мења постојећи начин приступа подацима, рада са подацима, њихове обраде или архивирања, неопходно је у технички захтев унети информацију о мерама заштите које се предвиђају.
| Наручилац | [6 empty] | Сагласан
| ............................................ | [6 empty] | ............................................
| Име и презиме | [6 empty] | Име и презиме