## Sheet1
Образац понуде-Техничка спецификација
| Термометри, манометри, вентили сигурности- 26P-2-CUPS-0035- 1000028732 | [7 empty] | POPUNJAVA DOBAVLJAČ
Ponudjač :
Broj ponude: Datum:
| Broj potrebe | SAP broj iz aplikacije | Naziv materijala | j.m. | Količina |  |  | Naručilac-tehničko lice | Rok isporuke u kalendarskim danima | Garancija u mesecima | NAPOMENA: - Navesti tačan naziv ponuđenog dela, - Proizvođača, - Kataloški broj, - Zemlju porekla, - Dostaviti izvod iz kataloga ( napisati na koju poziciju se odnosi-redni broj i obeležiti je u katalogu)
1 | 25UM004332 | 6138535 | MANOMETAR 0-6BAR 1/2NPT 100MM | KOM | 1 | Посматрати колону Е у техничком задатку | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi poja+H9:H17šnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Gordan Mandrapa, gordan.mandrapa@nis.rs
2 | 25UM004333 | 6075932 | MANOMETAR 0-6BAR G1/2 KL0.25 160MM | KOM | 1 | Посматрати колону Е у техничком задатку | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Gordan Mandrapa, gordan.mandrapa@nis.rs
3 | 25UM004334 | 6062679 | TERMOMETAR BIMETALNI TG 0-60C L100MM | KOM | 1 | Посматрати колону Е у техничком задатку | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Gordan Mandrapa, gordan.mandrapa@nis.rs
4 | 25UM004335 | 6103142 | TERMOMETAR BIMETALNI UGAONI 0-100C | KOM | 1 | Посматрати колону Е у техничком задатку | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Gordan Mandrapa, gordan.mandrapa@nis.rs
5 | 25UM004336 | 7026036 | TERMOMETAR 0-100C 3/4IN NPT 50MM | KOM | 2 | Посматрати колону Е у техничком задатку | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Gordan Mandrapa, gordan.mandrapa@nis.rs
6 | 25UM004337 | 6129886 | TERMOMETAR BIMETALNI RAVAN 0-120C | KOM | 2 | Посматрати колону Е у техничком задатку | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Gordan Mandrapa, gordan.mandrapa@nis.rs
7 | 25UM004338 | 8115548 | VENTIL SIGURNOSTI TSV-E1/TSV-E2 | KOM | 2 | Посматрати колону Е у техничком задатку | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Gordan Mandrapa, gordan.mandrapa@nis.rs
8 | 25UM004339 | 6138535 | MANOMETAR 0-6BAR 1/2NPT 100MM | KOM | 4 | Посматрати колону Е у техничком задатку | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Gordan Mandrapa, gordan.mandrapa@nis.rs
9 | 25UM004340 | 6062679 | TERMOMETAR BIMETALNI TG 0-60C L100MM | KOM | 2 | Посматрати колону Е у техничком задатку | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Gordan Mandrapa, gordan.mandrapa@nis.rs
10 | 25UM004341 | 6103142 | TERMOMETAR BIMETALNI UGAONI 0-100C | KOM | 2 | Посматрати колону Е у техничком задатку | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Gordan Mandrapa, gordan.mandrapa@nis.rs
11 | 25UM004342 | 8181064 | TERMOMETAR 0-100C 1/2 NPTM PRIKLJ 3/4 | KOM | 2 | Посматрати колону Е у техничком задатку | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Gordan Mandrapa, gordan.mandrapa@nis.rs
12 | 25UM004343 | 6045192 | TERMOMETAR 0-120C FI130/90 NPT1/2 80MM | KOM | 2 | Посматрати колону Е у техничком задатку | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Gordan Mandrapa, gordan.mandrapa@nis.rs
13 | 25UM004344 | 8115548 | VENTIL SIGURNOSTI TSV-E1/TSV-E2 | KOM | 2 | Посматрати колону Е у техничком задатку | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Gordan Mandrapa, gordan.mandrapa@nis.rs
14 | 25UM004345 | 6138535 | MANOMETAR 0-6BAR 1/2NPT 100MM | KOM | 1 | Посматрати колону Е у техничком задатку | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Gordan Mandrapa, gordan.mandrapa@nis.rs
15 | 25UM004346 | 6075932 | MANOMETAR 0-6BAR G1/2 KL0.25 160MM | KOM | 1 | Посматрати колону Е у техничком задатку | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Gordan Mandrapa, gordan.mandrapa@nis.rs
16 | 25UM004347 | 6062679 | TERMOMETAR BIMETALNI TG 0-60C L100MM | KOM | 1 | Посматрати колону Е у техничком задатку | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Gordan Mandrapa, gordan.mandrapa@nis.rs
17 | 25UM004348 | 6103142 | TERMOMETAR BIMETALNI UGAONI 0-100C | KOM | 1 | Посматрати колону Е у техничком задатку | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Gordan Mandrapa, gordan.mandrapa@nis.rs
18 | 25UM004349 | 8181064 | TERMOMETAR 0-100C 1/2 NPTM PRIKLJ 3/4 | KOM | 2 | Посматрати колону Е у техничком задатку | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Gordan Mandrapa, gordan.mandrapa@nis.rs
19 | 25UM004350 | 6199306 | TERMOMETAR BIMETALNI 0-120C FI160MM | KOM | 2 | Посматрати колону Е у техничком задатку | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Gordan Mandrapa, gordan.mandrapa@nis.rs
20 | 25UM004351 | 8115548 | VENTIL SIGURNOSTI TSV-E1/TSV-E2 | KOM | 2 | Посматрати колону Е у техничком задатку | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Gordan Mandrapa, gordan.mandrapa@nis.rs
Услови плаћања (захтевани услови су 60 календарских дана након квантитативног и квалитативног пријема Робе. Nije prihvatljivo navesti manji broj dana
Сагласни смо са нацртима Уговорних докумената који су саставни део тендерске документације (ДА/ НЕ): Уколико је одговор НЕ, обавезно доставити ревидиран драфт Уговора са обележеним изменама.
Performance Bond у износу од 10% од укупне уговорене вредности/вредности обавезујућих количина/порудџбине:--уколико вредност /уговор/наруџбенице пређе 2,5 МЛН без ПДВ-а
Паритет испоруке (захтевани паритет је Франко складиште Купца---ЕЛЕМИР/ЗРЕЊАНИН ):
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ (у календарским данима): *Минимум 60 календарских дана од крајњег рока за доставу понуда
Име и презиме одговорног лица (потписник Уговора):
Име и презиме контакт особе:
Број телефона:
E-mail адреса:
ПИБ:
Матични број:
a) Овим путем потврђујемо да смо у потпуности сагледали обим посла и да је све захтевано тендерском документацијом садржано у укупној цени.
- ДА
- НЕ (уколико НЕ, напишите образложење)
b) Овим путем потврђујемо да рок испоруке Робе почиње да тече од датума пријема Писма о намерама:
- ДА
- Не (уколико НЕ, напишите образложење)
Потпис:
Датум:
Печат понуђача: