## Sheet1
ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК /TECHNICAL SPECIFICATION
за набавку материјално-техничких ресурса / for the procurement of material and technical resources
Технички захтев за набавку : / Technical requirement for procurement of :
Р.бр. / Number | Технички опис | English Description | Техничке карактеристике / Technical characteristics | Стандард / Standard | JM /Unit of measure | Обавезујућа количина / Obligatory quantity | Необавезујућа количина / Non-obligatory quantity | ИД-НИС идент. Број / ID number | Захт.за набав. (ЗЗН) / Purchase Requisition Number | * Сертификат / Certificates | Цртеж / Illustration
1 | MANOMETAR 0-6BAR 1/2NPT 100MM | MANOMETER 0-6BAR 1/2NPT 100MM | Manometar 01PI-E1, 01PI-E2, 02PI-E1, 02PI-E2 Opseg 0-6 bar, donji procesni priključak 1/2" NPTM, Ex zaštita. Manometri treba da p oseduju dve kazaljke, jednu za praćenje trenutnog radnog pritiska (kazaljka crne boje) i jednu podešavajuću kazaljku (crvene boje), koja služi da se označi maksimalni dozvoljeni radni pritisak, prema Listu podataka 1. |  | KOM | 4 |  | 6138535 | 10510744/570
2 | TERMOMETAR BIMETALNI TG 0-60C L100MM | THERMOMETER BIM TG 0-60C L100MM | Termometar 01TI-E1, 01TI-E2 Opseg 0-60 °C, priključak donji 1/2" NPTM, sa zaštitnom cevi 1/2'' NPTF / 3/4" NPTM, Ex zaštita (Ex h IIC), prema Listu podataka 2. |  | KOM | 2 |  | 6062679 | 10510744/580
3 | TERMOMETAR BIMETALNI UGAONI 0-100C | ANGULAR BIMETAL THERMOMETER 0-100C | Termometar 02TI-E1, 02TI-E2, Opseg 0-100 °C, priključak donji 1/2" NPTM, sa zaštitnom cevi 1/2'' NPTF / 3/4" NPTM, Ex zaštita (Ex h IIC), prema Listu podataka 2. |  | KOM | 2 |  | 6103142 | 10510744/590
4 | TERMOMETAR 0-100C 1/2 NPTM PRIKLJ 3/4 | THERMOMETER 0-100C 1/2 NPTM PLUG 3/4 | Termometar TI-E1POV, TI-E2POV Opseg 0-100 °C, priključak donji 1/2" NPTM, sa zaštitnom cevi 1/2'' NPTF / 3/4" NPTM, Ex zaštita (Ex h IIC), prema Listu podataka 2. |  | KOM | 2 |  | 8181064 | 10510744/600
5 | TERMOMETAR 0-120C FI130/90 NPT1/2 80MM | IND.TERMOMETAR | Termometar TI-E1POT, TI-E2POT Opseg 0-120 °C, priključak donji 1/2" NPTM, sa zaštitnom cevi 1/2'' NPTF / 3/4" NPTM, Ex zaštita (Ex h IIC), prema Listu podataka 2. |  | KOM | 2 |  | 6045192 | 10510744/610
6 | VENTIL SIGURNOSTI TSV-E1/TSV-E2 | SAFETY RELIEF VALVE TSV-E1/TSV-E2 | Sigurnosni ventil TSV-E1, TSV-E2 Set point 10 bar, procesni priključak (1" NPTM x 1“ NPTF) ANSI150, prema Listu podataka 3. |  | KOM | 2 |  | 8115548 | 10510744/620
7 | MANOMETAR 0-6BAR 1/2NPT 100MM | MANOMETER 0-6BAR 1/2NPT 100MM | Manometar PI-01E1/E2 Opseg 0-6 bar, donji procesni priključak 1/2" NPTM, Ex zaštita (Ex h IIC). Manometri treba da poseduju dve k azaljke, jednu za praćenje trenutnog radnog pritiska (kazaljka crne boje) i jednu podešavajuću kazaljku (crvene boje), koja služi da se označi maksimalni dozvoljeni radni pritisak, prema Listu podataka 1/1. |  | KOM | 1 |  | 6138535 | 10515705/10
8 | MANOMETAR 0-6BAR G1/2 KL0.25 160MM | MANOMETER 0-6BAR G1/2 CL0.25 160MM | Manometar PI-02E1/E2 Opseg 0-6 bar, leđni procesni priključak 1/2" NPTM, Ex zaštita (Ex h IIC). Manometri treba da poseduju dve k azaljke, jednu za praćenje trenutnog radnog pritiska (kazaljka crne boje) i jednu podešavajuću kazaljku (crvene boje), koja služi da se označi maksimalni dozvoljeni radni pritisak, prema Listu podataka 1/2. |  | KOM | 1 |  | 6075932 | 10515705/20
9 | TERMOMETAR BIMETALNI TG 0-60C L100MM | THERMOMETER BIM TG 0-60C L100MM | Termometar TI-01E1/E2 Opseg 0-60 °C, priključak donji 1/2" NPTM, sa zaštitnom cevi 1/2'' NPTF / 3/4" NPTM, Ex zaštita (Ex h IIC), prema Listu podataka 2/1. |  | KOM | 1 |  | 6062679 | 10515705/30
10 | TERMOMETAR BIMETALNI UGAONI 0-100C | ANGULAR BIMETAL THERMOMETER 0-100C | Termometar TI-02E1/E2 Opseg 0-100 °C, priključak leđni 1/2" NPTM, sa zaštitnom cevi 1/2'' NPTF / 3/4" NPTM, Ex zaštita (Ex h IIC), prema Listu podataka 2/2. |  | KOM | 1 |  | 6103142 | 10515705/40
11 | TERMOMETAR 0-100C 1/2 NPTM PRIKLJ 3/4 | THERMOMETER 0-100C 1/2 NPTM PLUG 3/4 | Termometar TI-E1POV, TI-E2POV Opseg 0-100 °C, priključak donji 1/2" NPTM, sa zaštitnom cevi 1/2'' NPTF / 3/4" NPTM, Ex zaštita (Ex h IIC), prema Listu podataka 2/1. |  | KOM | 2 |  | 8181064 | 10515705/50
12 | TERMOMETAR BIMETALNI 0-120C FI160MM | THERMOMETER BIMETAL 0-120C 160MM | Termometar TI-E1POT, TI-E2POT Opseg 0-120 °C, priključak donji 1/2" NPTM, sa zaštitnom cevi 1/2'' NPTF / 3/4" NPTM, Ex zaštita (Ex h IIC), prema Listu podataka 2/1. |  | KOM | 2 |  | 6199306 | 10515705/60
13 | VENTIL SIGURNOSTI TSV-E1/TSV-E2 | SAFETY RELIEF VALVE TSV-E1/TSV-E2 | Sigurnosni ventil TSV-E1, TSV-E2 Set point 10 bar, procesni priključak (1" NPTM x 1“ NPTF) ANSI150, prema Listu podataka 3. |  | KOM | 2 |  | 8115548 | 10515705/70
14 | MANOMETAR 0-6BAR 1/2NPT 100MM | MANOMETER 0-6BAR 1/2NPT 100MM | Manometar PI-01E1/E2 Opseg 0-6 bar, donji procesni priključak 1/2" NPTM, sa razdvojnom membranom 1/2" NPTF / 1/2" NPTM, Ex zaštita . Manometri treba da poseduju dve kazaljke, jednu za praćenje trenutnog radnog pritiska (kazaljka crne boje) i jednu podešavajuću k azaljku (crvene boje), koja služi da se označi maksimalni dozvoljeni radni pritisak, prema Listu podataka 1/1. |  | KOM | 1 |  | 6138535 | 10510743/460
15 | MANOMETAR 0-6BAR G1/2 KL0.25 160MM | MANOMETER 0-6BAR G1/2 CL0.25 160MM | Manometar PI-02E1/E2 Opseg 0-6 bar, leđni procesni priključak 1/2" NPTM, sa razdvojnom membranom 1/2" NPTF / 1/2" NPTM, Ex zaštita . Manometri treba da poseduju dve kazaljke, jednu za praćenje trenutnog radnog pritiska (kazaljka crne boje) i jednu podešavajuću k azaljku (crvene boje), koja služi da se označi maksimalni dozvoljeni radni pritisak, prema Listu podataka 1/2. |  | KOM | 1 |  | 6075932 | 10510743/470
16 | TERMOMETAR BIMETALNI TG 0-60C L100MM | THERMOMETER BIM TG 0-60C L100MM | Termometar TI-01E1/E2 Opseg 0-60 °C, priključak donji 1/2" NPTM, sa zaštitnom cevi 1/2'' NPTF / 3/4" NPTM, Ex zaštita (Ex h IIC), prema Listu podataka 2/1. |  | KOM | 1 |  | 6062679 | 10510743/480
17 | TERMOMETAR BIMETALNI UGAONI 0-100C | ANGULAR BIMETAL THERMOMETER 0-100C | Termometar TI-02E1/E2 Opseg 0-100 °C, priključak leđni 1/2" NPTM, sa zaštitnom cevi 1/2'' NPTF / 3/4" NPTM, Ex zaštita (Ex h IIC), prema Listu podataka 2/2. |  | KOM | 1 |  | 6103142 | 10510743/490
18 | TERMOMETAR 0-100C 3/4IN NPT 50MM | THERMOMETER 0-100C 3/4 NPT 50MM | Termometar TI-E1POV, TI-E2POV Opseg 0-100 °C, priključak donji 1/2" NPTM, sa zaštitnom cevi 1/2'' NPTF / 3/4" NPTM, Ex zaštita (Ex h IIC), prema Listu podataka 2/1. |  | KOM | 2 |  | 7026036 | 10510743/500
19 | TERMOMETAR BIMETALNI RAVAN 0-120C | FLAT BIMETAL THERMOMETER 0-120C | Termometar TI-E1POT, TI-E2POT Opseg 0-120 °C, priključak donji 1/2" NPTM, sa zaštitnom cevi 1/2'' NPTF / 3/4" NPTM, Ex zaštita (Ex h IIC), prema Listu podataka 2/1. |  | KOM | 2 |  | 6129886 | 10510743/510
20 | VENTIL SIGURNOSTI TSV-E1/TSV-E2 | SAFETY RELIEF VALVE TSV-E1/TSV-E2 | Sigurnosni ventil TSV-E1, TSV-E2 Set point 10 bar, procesni priključak 1" NPTM x 1“ NPTF ANSI150, prema Listu podataka 3. |  | KOM | 2 |  | 8115548 | 10510743/520
Прилози /посебни технички захтеви (дозвољена одступања, специфична паковања): / Attachmenrts /special technical requirements (allowed deviations, specific packaging):
1. Kvalitet i tehničke karakteristike su definisani specifikacijama, detaljima ugradnje i listovima podataka. 2. Za svu opremu obavezno je navesti u ponudi proizvođača i kataloški broj odnosno dostaviti izvod iz kataloga sa jasno i jednoznačno obeleženom opremom koja se nudi. 3. Isporučilac je obavezan da za svu opremu obezbedi odgovarajuća uputstva za upotrebu, tipske ateste i izveštaje o ispitivanju. 4. Isporučilac je obavezan da za manometre i termometre obezbedi i dostavi izveštaje o etaloniranju od akreditovane ustanove. 5. Za svu opremu u Ex izvedbi obezbediti i isporučiti isprave o reatestaciji domaće akreditovane ustanove. 6. Isporučilac je obavezan da za sigurnosne ventile obezbedi Izveštaj o baždarenju/setovanju ventila. 7. Isporučilac je obavezan da isporuči opremu u Ex izvedbi oznake tipa na koji je data Tehnička saglasnost. Oprema sa oznakom tipa koji se razlikuje od oznake tipa na koji je data Tehnička saglasnost, bez obzira da li oprema po opisu i karakteristikama odgovara Zahtevu, neće biti prihvaćena. 8. Prilikom isporuke opreme u skladište, opremu isporučiti zajedno sa svim sertifikatima, pomoćnim priborom i delovima definisanim u specifikaciji i dogovorenim tokom davanja tehničke saglasnosti. Ne isporučivati parcijalno!
Потребни документи / референтна листа: / Required documents/ Reference List:
A.Извештаји о испитивању производа (хемијски састав, механичке особине, физичко - хемијске особине): / Product Test Reports (chemical composition, physical and chemical characteristics):
1 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.1 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.1
2 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.2 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.2
3 | Извештај о испитивању механичких особина / Mechanical properties test report
3.1. | Визуелна и димензиона контрола / Visual and dimensional inspection
3.2. | Испитивања без разарања (ИБР) / Non Destructive Testing (NDT)
3.2.1. | Радиографија / Radiography
3.2.2. | Ултразвучни тест / Ultrasound
3.2.3. | Магнетно / Magnetic particle test
3.2.4. | Пенетранти/ Penetrants
3.3. | Тест притиска / Pressure test
3.3.1. | Хидротест / Hydrstatic otest
3.3.2. | Пнеуматски тест / Pneumatic test
4 | Извештај о испитивању хемијског састава / Chemical properties test report
5 | Извештај о испитивању физичко-хемијских особина / Physical and chemical properties test report
6 | Сертификат о анализи / CoA-Certificate of Analysis
B. Сертификати о примењеним системима менаџмента: / Certificates for applied management systems:
1 | ISO 9001
2 | ISO 14001
3 | ISO 17025
4 | ISO 45001
5 | ISO 50001
C. Сертификати о квалитету производње: / Production quality certificates:
1 | API
2 | EN
3 | ANSI
4 | GOST
5 | DIN
6 | INTI
*Инструкција аутору: Уколико технички одговара више стандарда о квалитету производње, потребно је укључити све одговарајуће сертификате у техничком задатку
D. Други сертификати: / Other certificates:
1 | Спецификација материјала / Material specification
2 | Сертификат о пореклу производа / Certificate of origin
E. Техничка документација: / Technical documents:
1 | EX сертификати / EX certificates
2 | Каталог са бројевима резервних делова / Spare parts catalogue
3 | Упутство за употребу (на српском) / Instruction manual (in Serbian)
4 | Упутство за одржавање (на српском) / Maintenance instructions (in Serbian)
5 | Упутство за транспорт (на српском) / Transport instructions (in Serbian)
6 | Упутство за складиштење (на српском) / Storage instructions (in Serbian)
7 | SDS (безбедносни лист, на српском) / MSDS (Material Safety Data Sheet, in Serbian)
8 | Листа података / Data list
9 | TDS (техничка информација) / TDS (technical information)
10 | Уверење, којим произвођач потврђује да су на уређају за рад примењене прописане мере заштите на раду / Manufacturer's certificate confirming that prescribed occupational safety measures have been applied on the device
11 | Сертификати о успешности производа / Product success certificate
12 | Потврда о REACH регистрацији / REACH registation certificate
13 | Биоцидни производ (неопходна документација: подаци о идентитету биоцидног производа, активне супстанце и друге супстанце садржане у биоцидном производу; подаци о произвођачу биоцидног производа; подаци о предвиђеном начину коришћења; подаци о ефикасности, класификацији, обележавању и паковању, као и подаци о ризику на здравље људи и животиња и животну средину и мерама за смањење ризика
F. Други захтеви: / Other requirements:
1 | Гаранција / гарантни период / Warranty/warranty period
2 | Век трајања / Work life span
3 | Потрошња енергента током експлоатације (нпр. природни гас, електрична енергија) / Energy source consumption during exploatation (e.g. natural gas, electrical energy)
4 | Потрошња медијума помоћног система (нпр пара, вода, компримовани ваздух) и потрошних материјала / Consumption of support system medium (e.g. steam, water, compressed air)
5 | Паковање производа / Packaging
6 | Резервни делови за експлоатацију за 2 године / Operational spare parts for 2 years
7 | Листа резервних делова који су неопходни као хаваријске залихе / List of critical (emergency) spare parts required to be stored on site for acceptable repair time
8 | Инспекција у току производње, пред испоруку / Factory Acceptance Test (FAT)
9 | Инспекција након уградње, пред пуштање у рад / Site Acceptance Test (SAT)
10 | Обука оператера / Operator training
11 | У случају да добављач има INTI сертификат опреме или МТР, потребно је да га достави
Захтеви за пријемну контролу / план контролисања / Requirements for acceptance testing / Inspection plan
Контакт тех.лице за пријемну контролу: / Contact technical person responsible for acceptance testing:
HSE aspekt: / HSE aspekt:
1.Контак лице саветника за хемикалије Блока наручиоца
2.Контакт лице HSE лице Блока наручиоца
Енергетска ефикасност: / Energy efficiency:
Напомена: • Није дозвољено навођење произвођача (осим ако је таква спецификација оправдана са становишта предмета уговора), • Није дозвољено наводити вредност буџета, • Уколико Тендерска документација, укључујући и техники део тендерске документације, садржи поверљиве податке Друштва, не може се доставити трећим лицима, уколико са њима није преходно потписан уговор о поверљивости у складу са стандардима Друштва • Уколико технички захтев има утицаја на заштиту пословних података, односно, уколико уноси нови или мења постојећи начин приступа подацима, рада са подацима, њихове обраде или архивирања, неопходно је у технички захтев унети информацију о мерама заштите које се предвиђају.
| Наручилац | [6 empty] | Сагласан
| ............................................ | [6 empty] | ............................................
| Име и презиме | [6 empty] | Име и презиме