## Sheet1
OBRAZAC PONUDE-Tehnička specifikacija
| Laboratorijski materijal-- Лабораторијски материјал-- 26P-2-ONTC-0041-ID-28783 | [7 empty] | POPUNJAVA DOBAVLJAČ
Ponudjač :
Broj ponude: Datum:
| Broj potrebe | SAP broj iz aplikacije | Naziv materijala | j.m. | Količina |  |  | Naručilac-tehničko lice | Rok isporuke u kalendarskim danima | Garancija u mesecima | NAPOMENA: - Navesti tačan naziv ponuđenog dela, - Proizvođača, - Kataloški broj, - Zemlju porekla, - Dostaviti izvod iz kataloga ( napisati na koju poziciju se odnosi-redni broj i obeležiti je u katalogu)
1 | 60NTC00427 | 8113730 | DIETIL ETAR 1/1 | KOM | 7 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
2 | 60NTC00314 | 8117908 | ETIL ALKOHOL APSOLUTNI 99,5% 1/1 | L | 50 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
3 | 60NTC00307 | 8123480 | METANOL HPLC GRADE 2,5LIT | KOM | 7 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
4 | 60NTC00566 | 8124050 | N HEPTAN 2,5 LIT | KOM | 35 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
5 | 60NTC00562 | 8169519 | PUFER PH4.00 RASTVOR 500ML | KOM | 6 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
6 | 60NTC00563 | 8169520 | PUFER PH7.00 RASTVOR 500ML | KOM | 6 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
7 | 60NTC00568 | 8184077 | HEKSAN ZA GASNU HROMATOGRAFIJU 2,5L | KOM | 40 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
8 | 60NTC00658 | 8178561 | STANDARD CRM ZA ODREDJIVANJE MAZIV.DF70 | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
9 | 60NTC00642 | 8190314 | STANDARD CRM ZA VISKOZITET VIS.TEMP.N600 | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
10 | 60NTC00596 | 8117971 | FENOL PA PAK.50 G ZA STANDARD | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
11 | 60NTC00659 | 8178563 | STANDARD CRM ZA ODREDJIVANJE MAZIV.DF92 | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
12 | 60NTC00638 | 8182946 | STANDARD ZA MEMK EN 14078 VHG LABS | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
13 | 60NTC00641 | 8190313 | STANDARD CRM ZA VISKOZ. VIS. TEMP.N2000 | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
14 | 60NTC00619 | 8115668 | CILINDAR GRADUISANI VF 25ML | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
15 | 61NTC00067 | 8100095 | VODA MORSKA SINTETICKA ASTM D665 | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
16 | 61NTC00055 | 8100136 | RASTV.ZA ICP OES AVIO 200, V-SOLV 5 GAL | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
17 | 61NTC00064 | 8101392 | STANDARD METALNI V26 100 MIKG-G | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
18 | 61NTC00065 | 8101393 | STANDARD METALNI V26 50 MIKG-G | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
19 | 61NTC00066 | 8101394 | STANDARD METALNI V26 30 MIKG-G | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
20 | 61NTC00052 | 8191496 | STANDARD CRM TACKE MRZNJENJA -50C | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
21 | 61NTC00051 | 8191509 | STANDARD CRM ZA BOJU PO SAYBOLT | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
22 | 61NTC00059 | 8195101 | STANDARD METALNI ADITIV MA4 | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
23 | 60NTC00085 | 8191805 | PIPETA ZA CFPP ZA AFP-102 | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
24 | 60NTC00095 | 8192113 | BIRETA UNUTRASNJA TITRATORA 1203746 | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
25 | 60NTC00200 | 8100113 | U CEV NEONSKA L 16W 25 U BELA | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
26 | 60NTC00245 | 8169016 | FILM POLIKARBONAT ZA LAB X 3500 | KOM | 2 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
27 | 60NTC00258 | 6135128 | CREVO NEOPRENSKO ZA F2 UNIT CFR 2M | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
28 | 60NTC00263 | 8198218 | CEP SA OTVOROM ZA KIVETU 43MM | KOM | 3 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
29 | 60NTC00389 | 8197980 | PODMETAC BAKARNI B10065 | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
30 | 60NTC00420 | 8191439 | KALIJUM HIDROGEN TARTARAT 99% | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
31 | 60NTC00444 | 6168141 | SPOJNICA ZA CFR MOTOR 109419 | KOM | 2 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
32 | 60NTC00472 | 8198173 | O-KSILOL MIN 99.0% 250ML | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
33 | 60NTC00486 | 8101096 | PRSTEN ZA PRIPREMNU STANICU AC600 | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
34 | 60NTC00487 | 6205852 | DEO KERAMICKI AC600 | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
35 | 60NTC00489 | 6205853 | ZAVRTANJ AC600 | KOM | 4 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
36 | 60NTC00490 | 6205854 | OPRUGA AC600 | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
37 | 60NTC00491 | 8101182 | OSIGURAC AC600 | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
38 | 60NTC00492 | 8101184 | FITILJ AC600 | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
39 | 60NTC00493 | 8101183 | ZICA ZA PALJENJE AC600 | KOM | 7 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
40 | 60NTC00514 | 8191460 | CRM ZA OKS STAB BIODIZELA EN15751 | KOM | 2 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
41 | 60NTC00617 | 6187048 | DIHTUNG TELA NIVOKAZNOG STAKLA CFR MOTOR | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
42 | 60NTC00655 | 8189929 | RASTVOR PUFERSKI PH10-TITRISOL | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
43 | 60NTC00691 | 8135454 | KRPA ZA SUDJE | KOM | 6 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
44 | 61NTC00074 | 8192087 | POSUDA ZA UZORKOVANJE 302-026 | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
45 | 61NTC00075 | 8100998 | POSUDA KOMPLET INOX ZA UZORKOVANJE | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
46 | 62NTC00047 | 8117675 | DI KALIJUM HIDROGEN FOSFAT | G | 650 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
47 | 62NTC00044 | 6125492 | REAGENS HYDRANAL COULOMAT AG OVEN 500ML | KOM | 10 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
48 | 62NTC00035 | 8100168 | NATRIJUM DIOKTILSULFOSUKCINAT 96% | KOM | 4 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
49 | 62NTC00015 | 8115454 | SET KALIBRACIONI ZA ULJE ZA 4 METALA | PAK | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
50 | 62NTC00020 | 8115468 | ULJE KALIBRACIONO RL233 | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
51 | 62NTC00014 | 8115469 | GLIKOL U ULJU KALIBRACIONI SET | PAK | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
52 | 62NTC00018 | 8115470 | STANDARD INTERNI KOBALT 6%MINERALNO ULJE | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
53 | 62NTC00017 | 8115471 | STANDARD CRM ZA VISKOZNOST N10 | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
54 | 62NTC00016 | 8115475 | STANDARD CRM ZA VISKOZNOST 50CST NA 40C | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
55 | 62NTC00036 | 8115543 | RASTVOR DOKTOR KOMERCIJALNI | L | 3 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
56 | 62NTC00049 | 8124049 | N HEPTAN ASTM | KG | 142 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
57 | 62NTC00019 | 8195098 | STANDARD INTERNI KOBALT 5000 | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
58 | 62NTC00048 | 6141183 | SENZOR RED SPOT ZA APARAT | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
59 | 62NTC00041 | 6205440 | FERULA, FLEXI, INERT 0,32MM KOM 10-PK | KOM | 3 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
60 | 62NTC00007 | 8115378 | ERLENMAJER SIROKO GRLO STAKLO 1000ML | KOM | 2 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
61 | 62NTC00008 | 8115379 | NAPRSTAK ZA EKSTRAKCIJU | PAK | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
62 | 62NTC00021 | 8115441 | TERMOMETAR ASTM 128C ZA ODR.VISKOZ.0C | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
63 | 62NTC00022 | 8115455 | PAPIR TERMO ROLNA 80MMX25M | PAK | 2 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
64 | 62NTC00011 | 8115456 | HVATAC UZORKA PLASTICNI AA 55B SPECTRA | PAK | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
65 | 62NTC00013 | 8115460 | O RING KOMPLET ORGANSKI AA 55B SPECTRA | PAK | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
66 | 62NTC00012 | 8115461 | KIVETA MALA ZA KOKS ACR M3 | PAK | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
67 | 62NTC00010 | 8115465 | SKLOP GREJAC SENZOR ZA GC 7890A | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
68 | 62NTC00009 | 8115467 | GREJAC PECI ZA GC 7890A | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
69 | 62NTC00032 | 8115477 | SONDA PT 100 ZA DIANA 700 DESTILATOR | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
70 | 62NTC00023 | 8115478 | BALON 125 ML ZA DIANA 700 DESTILATOR | KOM | 10 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
71 | 62NTC00025 | 8115480 | MENZURA 100 ML ZA DIANA 700 DESTILATOR | KOM | 2 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
72 | 62NTC00031 | 8115481 | RAZBIJAC KAPI DIANA 700 DESTILATOR | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
73 | 62NTC00024 | 8115484 | CISTAC KONDENZATORSKE CEVI DIANA 700 | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
74 | 62NTC00034 | 8115486 | ZATVARAC KONDENZATORSKE CEVI DIANA 700 | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
75 | 62NTC00028 | 8115488 | PLOCA ZA GREJAC FI 38 DIANA 700 | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
76 | 62NTC00029 | 8115489 | PLOCA ZA GREJAC FI 50 DIANA 700 | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
77 | 62NTC00051 | 8182553 | KAPILARA VISKOZIMETRA S-150 ZA P.T. | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
78 | 62NTC00038 | 8190362 | SPRIC 0,5MIKL ZA REFORMULAJZER | KOM | 1 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
79 | 62NTC00040 | 8193774 | O PRSTEN 5188-5365 | PAK | 2 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
80 | 62NTC00046 | 8197955 | UMETAK FILTERA ZA VAZDUH 110675 | KOM | 2 | Definisano u Tehničkom zadatku | Kontaktirati obavezno tehničko lice radi pojašnjenja-ukoliko postoje nejasnoće | Darinka Končarević, Darinka.Koncarevic@NIS.RS, 064 8884616
Услови плаћања (захтевани услови су 60 календарских дана након квантитативног и квалитативног пријема Робе. Nije prihvatljivo navesti manji broj dana
Сагласни смо са нацртима Уговорних докумената који су саставни део тендерске документације (ДА/ НЕ): Уколико је одговор НЕ, обавезно доставити ревидиран драфт Уговора са обележеним изменама.
Performance Bond у износу од 10% од укупне уговорене вредности/вредности обавезујућих количина/порудџбине:--уколико вредност /уговор/наруџбенице пређе 2,5 МЛН без ПДВ-а
Паритет испоруке (захтевани паритет је Франко складиште Купца---Панчево ):
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ (у календарским данима): *Минимум 60 календарских дана од крајњег рока за доставу понуда
Име и презиме одговорног лица (потписник Уговора):
Име и презиме контакт особе:
Број телефона:
E-mail адреса:
ПИБ:
Матични број:
a) Овим путем потврђујемо да смо у потпуности сагледали обим посла и да је све захтевано тендерском документацијом садржано у укупној цени.
- ДА
- НЕ (уколико НЕ, напишите образложење)
b) Овим путем потврђујемо да рок испоруке Робе почиње да тече од датума пријема Писма о намерама:
- ДА
- Не (уколико НЕ, напишите образложење)
Потпис:
Датум:
Печат понуђача: