## 1. Temp
Tabela 1. Merila temperature
| Naziv merila | Standard/ Proizvođač | Tip | Opseg | Serisjki broj | Tačnost | tačke etaloniranja | ing
1 | PT SONDA | Herzog | Pt 100 | 0-400°C | 636-048,MP329-4 | 0,1 °C | 40 °C; 60°C; 100°C; 200°C; 300°C | SO
2 | PT SONDA | Herzog | Pt 100 | 0-400°C | 636-069,t-5143 | 0,1 °C | 40 °C; 60°C; 100°C; 200; 300°C | SO
3 | PT SONDA | PAC OPTIDIST | Pt 100 | 0-400°C | 19010047 | 0,1 °C | 60 °C; 100°C; 250°C; 350°C; | SO
4 | PT SONDA | PAC OPTIDIST | Pt 100 | 0-400°C | 21040200 | 0,1 °C | 60 °C; 100°C; 250°C; 350°C; | SO
5 | PT SONDA | ISL by PAC | Pt 100 | -75 °C - +50 °C | 22 I8 0048 | 0,1 °C | -30 °C; -10°C; 0°C; 10°C; | SO
6 | PT SONDA | ISL by PAC | Pt 100 | -75 °C - +50 °C | 21 I8 0030 | 0,1 °C | -30 °C; -10°C; 0°C; 10°C; | SO
7 | PT SONDA | Opti CPP PAC | Pt 100 | -75 °C - +50 °C | 21 I8 V003 | 0,1 °C | -30 °C; -10°C; 0°C; 10°C; | SO
8 | PT SONDA | PAC | Pt 100 | -75 °C - +50 °C | L128 | 0,1 °C | -30 °C; -10°C; 0°C; 10°C; | SO
9 | PT SONDA | Opti CPP PAC | Pt 100 | -75 °C - +50 °C | 22 I8 V004 | 0,1 °C | -30 °C; -10°C; 0°C; 10°C; | SO
10 | PT SONDA | Opti Flash | Pt 100 | 40-200 °C | 18060450 | 0,1 °C | 40 °C; 60°C; 100°C; 150 °C; 200°C | SO
11 | PT SONDA | Opti Flash | Pt 100 | 40-200 °C | 18060393 | 0,1 °C | 41 °C; 60°C; 100°C; 150 °C; 200°C | SO
12 | Pt 100 sonda | Herzog | Pt 100 | od 0°C do 400°C | 636-105-6 | 0.1 | 0,50,100 | MM
13 | Pt 100 sonda | Herzog | Pt 100 | od 0°C do 400°C | 636-105-4 | 0.1 | 0,50,100 | MM
14 | Pt 100 sonda | Herzog | Pt 100 | od 0°C do 400°C | 636-105-3 | 0.1 | 0,50,100 | MM
15 | Pt 100 sonda | Herzog | Pt 100 | od 0°C do 400°C | 636-105-2 | 0.1 | 0,50,100 | MM
16 | Pt 100 sonda | Herzog | Pt 100 | od 0°C do 400°C | 636-105-1 | 0.1 | 0,50,100 | MM
17 | Pt 100 sonda | PAC | Pt 100 | od 0°C do 400°C | 636-065-ТH3 | 0.1 | 0,180,380 | MM
18 | Pt 100 sonda | PAC | Pt 100 | od 0°C do 400°C | 636-065-ТH2 | 0.1 | 0,180,380 | MM
19 | Pt 100 sonda | PAC | Pt 100 | od 0°C do 400°C | 636-065-ТH1 | 0.1 | 0,180,380 | MM
20 | Pt 100 sonda | Herzog | Pt 100 | od 0°C do 400°C | 636-105-5 | 0.1 | 0,50,100 | MM
21 | Pt 100 sonda | Herzog | Pt 100 | od 0°C do 400°C | 636-105-7 | 0.1 | 0,50,100 | MM
22 | Pt 100 sonda | HANA | Pt 100 | -50- +220 ºC | 145-30-1 | 0.1 | 0,180,380 | MM
23 | Pt sonde ED | PCS InstrumentsHFR 2 RTD | HFR 2 RTD | radna t 60°C | R-2537 | 0,1°C | 60 | MG
24 | Pt sonde ED | PCS Instruments | HFR 2 RTD | radna t 60°C | R-6059 | 0,1°C | 60 | MG
25 | Pt sonde GM | PCS Instruments | ABS MTP | radna t 25°C | R-4274 | 0,1°C | 25 | MG
26 | Pt sonde GM | PCS Instruments | ABS MTP | radna t 25°C | R-6397 | 0,1°C | 25 | MG
27 | Termopar GM | PAC |  | radna t 250 °C | ES-96 | 0,1°C | 250 | MG
28 | Termopar GM | PAC |  | radna t 250°C | ES-86 | 0,1°C | 250 | MG
29 | Termometar živin | tlos | imm | -5- 110˚С | 1868/6155 | 0.2 | 10C 25C 100C | sp
30 | Termometar živin | tlos | ASTM D 9C imm | -5- 110˚С | 4662-88 | 0.2 | 10C 25C 100C | sp
31 | Termometar živin | ama | ASTM D 12Cimm | -20 - 102˚С | 1104960 | 0.2 | 10C 25C 100C | sp
32 | Termometar živin | ama | ASTM D 12Cimm | -20 - 102˚С | 1104986 | 0.2 | 10C 25C 100C | sp
33 | Termometar živin | tlos | ASTM D 12C imm | -20 - 102˚С | 696-73 | 0.2 | 10C 25C 100C | sp
34 | Termometar živin | tlos | ASTM D 12C imm | -20 - 102˚С | 595 | 0.2 | 10C 25C 100C | sp
35 | Termometar živin | slw | ASTM D 7C imm | -20 - 300˚С | 9274 | 0.2 | 10C 25C 100C 150C 250C | sp
36 | Termometar živin | Učila zagreb | imm | -20 - 248˚С | 1882-68 | 0.5 | 10C 25C 100C 150C 230C | sp
37 | Termometar živin | imm |  | 40 - 220˚С | T-1295-91 | 1 | 60C 100C 200C | sp
38 | Termometar živin | lws | ASTM D 7C imm | 0- 300˚С | 9351 | 1 | 20C 100C 250C | sp
39 | Termometar živin | AMA | ASTM D 12C imm | -20 - 102˚С | 1351526 | 0.2 | 10C 25C 100C | sp
40 | Termometar živin | AMA | ASTM D 12Cimm | -20 - 102˚С | 1104975 | 0.2 | 10C 25C 100C | sp
41 | Termometar živin | AMA 5C-86/IP1C | Živin termometar | (-30 +50) °C | 1959037 | 1 °C | -20°C; 10°C; 40°C | SO
42 | Termometar živin | AMA 5C-86/IP1C | Živin termometar | (-30 +50) °C | 0959912 | 1 °C | -20°C; 10°C; 40°C | SO
43 | Termometar živin | AMA ASTM 5C | Živin termometar | (-30 +50) °C | 17155 | 1 °C | -20°C; 10°C; 40°C | SO
44 | Termometar živin | Ludvig Snaider 9C | Živin termometar | (-5 + 110) °C | 19494 | 0,5 °C | 0°C; 50°C; 100°C | SO
45 | Termometar živin | AMA ASTM 12C | Živin termometar | (-20 +102) °C | 1351426 | 0,2°C | -10°C, 50°C; 100°C | SO
46 | Termometar živin | AMA ASTM 12C | Živin termometar | (-20 +102) °C | 1233085 | 0,2°C | -10 °C,50°C i100°C | SO
47 | Termometar živin | AMA ASTM 12C | Živin termometar | (-20 +102) °C | 1233071 | 0,2°C | -10 °C, 50° C i 100°C | SO
48 | Termometar živin | AMA ASTM 112C | Živin termometar | (0 + 6 ) °C | 109-474 | 0,02°C | 0°C; 4°C; 6°C | SO
49 | Termometar živin | AMA ASTM 112C | Živin termometar | (0 + 6 ) °C | 109-464 | 0,02°C | 0°C; 4°C; 6°C | SO
50 | TERMOMETAR | SETA ASTM 114C | Živin termometar | ( -80 +20) °C | 54484 | 0,5 °C | -65 °C; -30° C; 10°C | SO
51 | Alkoholni termometar | SETA ASTM 114C | Alkoholni termometar | ( -80 +20) °C | 41224 | 0,5 °C | -65 °C; -30° C; 10°C | SO
52 | TERMOMETAR | SIMILAR AMA THERM ASTM 44C-86/IP29C | Termometar | (+19 + 21 ) °C | 2082133 | 0,05 °C | 19 °C; 20°C; 21°C | SO
53 | TERMOMETAR | AMA-THERM ASTM121C-86/IP32C | Termometar | (+99 + 101 ) °C | 2087912 | 0,05 °C | 99 °C; 100°C; 101°C | SO
54 | TERMOMETAR | AMA-THERM | ASTM S120C-03 | (+39 +41 ) °C | 2190713 | 0,05 °C | 39 °C; 40°C; 41°C | SO
55 | Termometar živin | TLOS ZAGREB | 3C ASTM | ( 0 +400 ) °C | 26-2007 | 1 °C | 50 °C; 150°C; 250°C; 350°C | SO
56 | Alkoholni termometar | SETA ASTM 114C | Alkoholni termometar | ( -80 +20) °C | 55955 | 0,5 °C | -65 °C; -30° C; 10°C | SO
57 | Alkoholni termometar | SETA ASTM 114C | Alkoholni termometar | ( -80 +20) °C | 33310 | 0,5 °C | -65 °C; -30° C; 10°C | SO
58 | Alkoholni termometar | SETA ASTM 114C | Alkoholni termometar | ( -80 +20) °C | 41226 | 0,5 °C | -65 °C; -30° C; 10°C | SO
59 | Alkoholni termometar | SETA ASTM 114C | Alkoholni termometar | ( -80 +20) °C | 55970 | 0,5 °C | -65 °C; -30° C; 10°C | SO
60 | Alkoholni termometar | SETA ASTM 114C | Alkoholni termometar | ( -80 +20) °C | 41233 | 0,5 °C | -65 °C; -30° C; 10°C | SO
61 | ŽIVIN TERMOMETAR | TLOS ASTM 3C | Zivin termometar | ( 0 +400 ) °C | 5-07 | 1 °C | 50 °C; 150°C; 250°C; 350°C | SO
62 | Termometar živin | TLOS ASTM 3C | Zivin termometar | ( 0 +400 ) °C | 555-93 | 1 °C | 50 °C; 150°C; 250°C; 350°C | SO
63 | Termometar živin | AMA 10C | Zivin termometar | (80 +360 ) °C | 0963180 | 2 °C | 100°C; 200°C; 350°C | SO
64 | Termometar živin | AMA 10C | Zivin termometar | (80 +360 ) °C | 963163 | 2 °C | 100°C; 200°C; 350°C | SO
65 | Termometar živin | AMA 10C | Zivin termometar | (80 +360 ) °C | 963287 | 2 °C | 100°C; 200°C; 350°C | SO
66 | Termometar živin | AMA 10C | Zivin termometar | (100 +360 ) °C | 963261 | 2 °C | 100°C; 200°C; 350°C | SO
67 | Termometar živin | AMA 10C | Zivin termometar | (100 +360 ) °C | 963039;14 | 2 °C | 100°C; 200°C; 350°C | SO
68 | Termometar živin | AMA | AMA 5C-86/IP1C | (-30 +50) °C | 1075154 | 1 °C | -30°C; 10°C; 50°C | SO
69 | Termometar živin | AMA | AMA 5C-86/IP1C | (-30 +50) °C | 0963500 | 1 °C | -30°C; 10°C; 50°C | SO
70 | Alkoholni termometar | Ludwig Schneider | AMA 5C/IP 1C | (-30 +50) °C | 17042 | 1 °C | -30°C; 10°C; 50°C | SO
71 | TERMOMETAR | Ludwig Schneider | ASTM 44C-86/IP29C | (+18,6-21,4) | 1862 | 0,05 °C | 19 °C; 20°C; 21°C | SO
72 | TERMOMETAR | Ludwig Schneider | ASTM121C-86/IP32C | +98,6+101,4 °C | 318306 | 0,05 °C | 99 °C; 100°C; 101°C | SO
73 | TERMOMETAR | AMA Therm | ASTM121C-86/IP32C | +98,6+101,4 °C | 2201631 | 0,05 °C | 99 °C; 100°C; 101°C | SO
74 | TERMOMETAR | Ludwig Schneider | ASTM120C-86/IP92C | 38,6-41 °C | 9074 | 0,05 °C | 39 °C; 40°C; 41°C | SO
75 | Stakleni termometar | AMA | ASTM 63 C | -8 - +32 ºC | 0 694955 | 0.1 | 23,25,27 | MM
76 | Stakleni termometar | Pen & Duct | IP 38 C | 23 - 27 ºC | A16958 | 0.1 | 23,25,27 | MM
77 | Stakleni termometar | AMA | IP 47 C | +155 - +170 ºC | 7710-2725 | 0.5 | 150,163,180 | MM
78 | Stakleni termometar | AMA | ASTM 110C | 134 - 136 ºC | 1244208 | 0.05 | 134,135,136 | MM
79 | Stakleni termometar | AMA | ASTM 27 C | 148 - 182 ºC | 42-1089 | 0.5 | 150,163,180 | MM
80 | Stakleni termometar | AMA | ASTM 63 C | -8 - +32 ºC | 0 694959 | 0.1 | 0,15,30 | MM
81 | Stakleni termometar | TLOS | ASTM 114C | -37 - +20 ºC | 1291-82 | 0.5 | .-30.,0, 20 | MM
82 | Stakleni termometar | SETA | ASTM 114C | -80 - +20 ºC | 54-439 | 0.5 | .-25,0,15 | MM
83 | Stakleni termometar | SETA | ASTM 114C | -80 - +20 ºC | 55950 | 0.5 | .-25,0,15 | MM
84 | Stakleni termometar | SETA | ASTM 114C | -80 - +20 ºC | 54-197 |  | .-25,0,15 | MM
85 | Stakleni termometar | SETA | ASTM 114C | -80 - +20 ºC | 44-179 | 0.5 | .-25,0,15 | MM
86 | Stakleni termometar | AMA | ASTM 2 C | -9- +305ºC | 00 21192 | 1 | 0,150,280 | MM
87 | Stakleni termometar | AMA | ASTM 2 C | -9- +305ºC | 0 394532 | 1 | 0,150,280 | MM
88 | Stakleni termometar | AMA | IP 42C | -38 - +30 ºC | 0 136281 | 0.5 | .-30,0, 30 | MM
89 | Stakleni termometar | AMA | IP 47 C | +155 - +170 ºC | 0 387369 | 0.5 | 150,163,180 | MM
90 | Stakleni termometar | AMA | ASTM 110 C | 134 - 136 ºC | 1218118 | 0.05 | 134,135,136 | MM
91 | Stakleni termometar | PRINCO | ASTM 47 C | 59 - 61 ºC | 597315 | 0.05 | 59,60,61 | MM
92 | Stakleni termometar | TLOS | 9718 JUS | 0 - 400 ºC | 1275-92 | 1 | 0,180,380 | MM
93 | Stakleni termometar | TLOS | ASTM 40C | 72 - 126 ºC | 420-96 | 0.2 | 75,100,125 | MM
94 | Stakleni termometar | AMA | ASTM 12C | -20 - +102 ºC | 1233082 | 0.2 | .-10,20,50,80,100 | MM
95 | Stakleni termometar | AMA | ASTM 12C | -20 - +102 ºC | 1233064 | 0.2 | .-10,20,50,80,100 | MM
96 | Stkleni termometar | AMA | ASTM 12C | -20 - +102 ºC | 1233086 | 0.2 | .-10,20,50,80,100 | MM
97 | Stakleni termometar | AMA | ASTM 12C | -20 - +102 ºC | 1101444 | 0.2 | .-10,20,50,80,100 | MM
98 | Stakleni termometar | AMA | ASTM 12C | -20 - +102 ºC | 1218736 | 0.2 | .-10,20,50,80,100 | MM
99 | Stakleni termometar | PRINCO | ASTM 47C | 59 - 61 ºC | 597322 | 0.05 | 59,60,61 | MM
100 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 83F | 200-350°F | 359198 | 2F | 200,300,340 | MM
101 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 82F | 0-220°F | 410715 | 2F | 0,100,215 | MM
102 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 83F | 60-160°F | 607587 | 1F | 60,100,160 | MM
103 | Stakleni termometar | TLOS Zagreb | ASTM 83F | 60-160°F | 340- 72 | 1F | 60,100,160 | MM
104 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 83F | 60-160°F | 533880 | 1F | 60,100,160 | MM
105 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 82F | 0-220 °F | 609183 | 2F | 0,100,215 | MM
106 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 82F | 0-220 °F | 529863 | 2F | 0,100,215 | MM
107 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 82F | 0-220 °F | 410766 | 2F | 0,100,215 | MM
108 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 82F | 0-220 °F | 641121 | 2F | 0,100,215 | MM
109 | Stakleni termometar | TLOS Zagreb | ASTM 83F | 60-160 °F | 334-72 | 1F | 60,100,160 | MM
110 | Stakleni termometar | TLOS Zagreb | ASTM 83F | 60-160 °F | 740-72 | 1F | 60,100,160 | MM
111 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 83F | 60-160 °F | 643808 | 1F | 60,100,160 | MM
112 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 86F | 200-350 °F | 523217 | 2F | 200,300,340 | MM
113 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 86F | 200-350 °F | 559712 | 2F | 200,300,340 | MM
114 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 86F | 200-350 °F | 559725 | 2F | 200,300,340 | MM
115 | Termometri |  | ASTM | -5+400°C;1°C | 4-07 |  | 105, 165, 232 | MG
116 | Termometri |  | ASTM3C | -2+300°C;1°C | 8722 | 1 °C | 20,80, 90,105,150, 165, 232, | MG
117 | Termometri | Tlos | ASTM | -5+400°C;1°C | 22-2007 | 1 °C | 105, 165, 232 | MG
118 | Termometri | AMARELL | ASTM12C | -20+102°C | 2312764 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG
119 | Termometri | AMARELL | ASTM12C | -20+102°C | 1351410 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG
120 | Termometri | AMARELL | ASTM12C | -20+102°C | 1351409 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG
121 | Termometri | AMARELL | ASTM12C | -20+102°C | 1351405 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG
122 | Termometri | AMA | ASTM12C | -20+102°C | 1351430 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG
123 | Termometri | Tlos | ASTM12C | -20+102°C | 327-10 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG
124 | Termometri | AMA | ASTM12C | -20+102°C | 1351392 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG
125 | Termometri | Tlos | ASTN12C | -20+102°C | 261-09 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG
126 | Termometri | Ludvig Schneider | ASTM9C | -5+110°C | 19472 | 0,5°C | .-1, 50,100 | MG
127 | Termometri | AMA | ASTM12C | -20+110°C | 1104961 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG
128 | Termometri | AMA | ASTM12C | -20+110°C | 1104980 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG
129 | Termometri | Tlos | ASTM12C | -20+110°C | 270-09 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG
130 | Termometri | AMA | ASTM12C | -20+110°C | 1104971 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG
131 | Termometri | AMA | ASTM12C | -20+110°C | 1104940 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG
132 | Termometri | AMA | ASTM12C | -20+110°C | 1104935 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG
133 | Digitalni termomatar Testo 922/T sa Temperaturnom sondom 0602 | Testo | 922/k | -60-1000 ˚S | broj sonde T2452/dig. termometra33621140/203 | 0.01 | 50 100 250 500 750 900 1000 | sp
134 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM86F | 200-350°F | 644585 | 2°F | 200,300,340 | MM
135 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM86F | 200-350°F | 394154 | 2°F | 200,300,340 | MM
136 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM82F | 0-220°F | 456941 | 2°F | 0,100,215 | MM
137 | Termometar živin | Labotherm |  | -5 - 35˚С | PGW004 | 0.1 | 10C 25C 35C | sp
138 | Termometar | Tlos Zagreb | ASTM3C | (-5 do +400)°C; 1°C | 9-07 | 1 °C | 20, 80, 90,105,150, 165, 232, | MG
139 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 82F | 0-220 °F | 609250 | 2F | 0,100,215 | MM

## 2. druga grupa
Tabela 2. Druga grupa uređaja-etaloniranje i verifikacija performansi
Redni broj | Uređaj | Model | Zahtev | Ing
1 | AAS | Thermo Icap 3000 | verifikacija performansi | sp
2 | UV VIS spektrogotomater | Cintra GBC | Etaloniranje 200-800 nm i verifikacija performansi | sp
3 | ICP OES | Thermo 6500 | Etalononiranje i verifikacija performansi | so
4 | ICP OES | Perkin Elmer avio max | Etalononiranje | sp
5 | ICP OES | Perkin Elmer avio max | verifikacija performansi | sp
6 | UV VIS spektrogotomater | Perkin Elmer lambda 25 | Verifikacija performansi i etaloniranje | sp
7 | UV VIS spektrogotomater | Perkin Elmer lambda 25 | Verifikacija performansi i etaloniranje | sp
8 | SPECTRUM TWO FT IR | PERKIN ELMER | Verifikacija performansi | mg
9 | Analizator sumpora | Bruker PumaS2 | Verifikacija performansi | mg
10 | Analizator azpta i hlorida | TN TX 3000 | Verifikacija performansi | sp
11 | Automatski aparat za određivanje gustine U-oscilujuće cevi | Anton Paar DMA 4100M serijski broj 82359072 | Verifikacija performansi | SO
12 | Automatski aparat za određivanje gustine U-oscilujuće cevi | Anton Paar DMA 4500 serijski broj 80029250 | Verifikacija performansi | SO

## 3.treca grupa
Tabela 3. Treća grupa uređaja-verifikacija performansi
Redni broj | Uređaj | Model/proizvođač | Zahtev | Ing
1 | Aparat za brojanje čestica | AV-COUNT STANHOPE -SETA SA1000-0 | Verifikacja performanski–podešavanje lasera i verifikacija | mg
2 | Aparat za brojanje čestica | AV-COUNT STANHOPE -SETA SA1000-2 | Verifikacja performanski–podešavanje lasera i verifikacija | mg
3 | Aparat HY-LITE®2 Luminimetar | Merck 114439B14 | Verifikacija performansi | mg
4 | Aparat za određivanje separacije mlaznog goriva | Emcee electronicsMarkX 1140 | Verifikacija performansi | mg
5 | Aparat za određivanje separacije mlaznog goriva | Emcee electronics | Verifikacija performansi | mg

## 4.konduktometri
Tabela 4. Konduktometri etaloniranje
Redni broj | Uređaj | Model | Zahtev | ing
1 | Konduktometar | EMCEE Electronic 1152 | Etaloniranje u oblasti 0-2000pS/m | mg
2 | Konduktometar | EMCEE Electronic 1152 | Etaloniranje u oblasti 0-2000pS/m | mg

## radnomerila zapremine
radna verzija
Redni broj | Vrsta suda | Zapremina, ml | SP | MG | SO | MM | VJ | ukupno
1 | Trbušasta pipeta, zapreminе 1 ml | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2
2 | Trbušasta pipeta, zapreminе 2 ml | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3
3 | Trbušasta pipeta, zapreminе 5 ml | 5 | 5 |  | 1 |  |  | 6
4 | Trbušasta pipeta, zapreminе 10 ml | 10 | 5 |  | 1 |  | 1 | 7
5 | Trbušasta pipeta, zapreminе 15 ml | 15 | 2 |  |  | 1 |  | 3
6 | Trbušasta pipeta, zapreminе 20 ml | 20 | 4 |  |  |  |  | 4
7 | Trbušasta pipeta, zapreminе 25 ml | 25 | 2 |  |  | 1 |  | 3
8 | Trbušasta pipeta, zapreminе 50 ml | 50 | 1 |  |  |  |  | 1
9 | Graduisana pipeta, zapremine 0,5 ml | 0,5 | 1 |  | 1 |  |  | 2
10 | Graduisana pipeta, zapremine 1,0 ml | 1,0 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 8
11 | Graduisana pipeta, zapremine 2,0 ml | 2,0 | 5 | 1 | 1 |  |  | 7
12 | Graduisana pipeta, zapremine 5,0 ml | 5,0 | 5 |  |  | 2 |  | 7
13 | Graduisana pipeta, zapremine 10,0 ml | 10 | 5 |  |  | 2 |  | 7
14 | Graduisana pipeta, zapremine 20,0 ml | 20 | 2 |  |  |  |  | 2
15 | Graduisana pipeta, zapremine 25,0 ml | 25 | 2 |  |  |  |  | 2
16 | Odmerni sud, tikvica zapremine 10 ml | 10 | 2 |  |  |  |  | 2
17 | Odmerni sud, tikvica zapremine 25 ml | 25 | 6 |  |  |  |  | 6
18 | Odmerni sud, tikvica zapremine 50 ml | 50 | 6 |  |  |  |  | 6
19 | Odmerni sud, tikvica zapremine 100 ml | 100 | 10 |  | 7 |  |  | 17
20 | Odmerni sud, tikvica zapremine 200 ml | 200 | 4 |  |  |  |  | 4
21 | Odmerni sud, tikvica zapremine 250 ml | 250 | 4 |  |  |  |  | 4
22 | Odmerni sud, tikvica zapremine 500 ml | 500 | 2 |  |  |  |  | 2
23 | Odmerni sud, tikvica zapremine 1000 ml | 1000 | 2 | 1 |  |  |  | 3
24 | Odmerni sud, tikvica zapremine 2000 ml | 2000 | 0 |  |  |  |  | 0
25 | Menzura zapremine 25 ml | 25 | 4 |  |  | 2 |  | 6
26 | Menzura zapremine 50 ml | 50 | 5 |  |  | 2 |  | 7
27 | Menzura zapremine 100 ml | 100 | 5 |  | 5 | 2 |  | 12
28 | Menzura zapremine 250 ml | 250 | 2 |  |  |  |  | 2
29 | Bireta zapreminе, 5 ml | 5 | 2 |  | 2 |  |  | 4
30 | Bireta zapreminе, 10 ml | 10 | 4 |  |  |  |  | 4
31 | Bireta zapreminе, 25 ml | 25 | 4 |  |  | 1 |  | 5
32 | Bireta zapreminе, 50 ml | 50 | 1 |  |  | 1 |  | 2
33 | Bireta zapreminе, 100 ml | 100 | 0 |  |  | 3 |  | 3
34 | Bireta zapreminе, 500 ml | 500 | 0 |  |  | 2 |  | 2
35 | Špric sa klipom, 100 µl | 0,100 | 0 |  |  |  |  | 0
36 | Špric sa klipom, 25 µl | 0,025 | 0 | 2 |  |  |  | 2
37 | Predloška za vodu metodom destilacije | 5 | 0 |  | 1 |  |  | 1
38 | Predloška za vodu metodom destilacije | 10 | 0 |  | 1 |  |  | 1
39 | Predloška za vodu metodom destilacije | 25 | 0 |  | 1 |  |  | 1

## 5.merila zapremine fin
Tabela 5. Merila zapremine
Redni broj | Vrsta suda | Zapremina, ml | ukupno
1 | Trbušasta pipeta, zapreminе 1 ml | 1 | 2
2 | Trbušasta pipeta, zapreminе 2 ml | 2 | 3
3 | Trbušasta pipeta, zapreminе 5 ml | 5 | 6
4 | Trbušasta pipeta, zapreminе 10 ml | 10 | 7
5 | Trbušasta pipeta, zapreminе 15 ml | 15 | 3
6 | Trbušasta pipeta, zapreminе 20 ml | 20 | 4
7 | Trbušasta pipeta, zapreminе 25 ml | 25 | 3
8 | Trbušasta pipeta, zapreminе 50 ml | 50 | 1
9 | Graduisana pipeta, zapremine 0,5 ml | 0,5 | 2
10 | Graduisana pipeta, zapremine 1,0 ml | 1,0 | 8
11 | Graduisana pipeta, zapremine 2,0 ml | 2,0 | 7
12 | Graduisana pipeta, zapremine 5,0 ml | 5,0 | 7
13 | Graduisana pipeta, zapremine 10,0 ml | 10 | 7
14 | Graduisana pipeta, zapremine 20,0 ml | 20 | 2
15 | Graduisana pipeta, zapremine 25,0 ml | 25 | 2
16 | Odmerni sud, tikvica zapremine 10 ml | 10 | 2
17 | Odmerni sud, tikvica zapremine 25 ml | 25 | 6
18 | Odmerni sud, tikvica zapremine 50 ml | 50 | 6
19 | Odmerni sud, tikvica zapremine 100 ml | 100 | 17
20 | Odmerni sud, tikvica zapremine 200 ml | 200 | 4
21 | Odmerni sud, tikvica zapremine 250 ml | 250 | 4
22 | Odmerni sud, tikvica zapremine 500 ml | 500 | 2
23 | Odmerni sud, tikvica zapremine 1000 ml | 1000 | 3
24 | Odmerni sud, tikvica zapremine 2000 ml | 2000 | 0
25 | Menzura zapremine 25 ml | 25 | 6
26 | Menzura zapremine 50 ml | 50 | 7
27 | Menzura zapremine 100 ml | 100 | 12
28 | Menzura zapremine 250 ml | 250 | 2
29 | Bireta zapreminе, 5 ml | 5 | 4
30 | Bireta zapreminе, 10 ml | 10 | 4
31 | Bireta zapreminе, 25 ml | 25 | 5
32 | Bireta zapreminе, 50 ml | 50 | 2
33 | Bireta zapreminе, 100 ml | 100 | 3
34 | Bireta zapreminе, 500 ml | 500 | 2
35 | Špric sa klipom, 100 µl | 0,100 | 0
36 | Špric sa klipom, 25 µl | 0,025 | 2
37 | Predloška za vodu metodom destilacije | 5 | 1
38 | Predloška za vodu metodom destilacije | 10 | 1
39 | Predloška za vodu metodom destilacije | 25 | 1

## 6.manometri
Tabela 6. Manometri
Redni broj | Naziv merila | Standard/proizvođač | Tip | Opseg | Serijski broj | Ing
1 | Manometar | USG | Manometar | 0-300psi | C110304 (1) (70153) | MM
2 | Manometar | USG | Manometar | 0-300psi | C110304 (2)(70152) | MM
3 | Manometar | BadotermEN837 | AISI316 | 0-1 bar | V10220019 | MG
4 | Manometar | Stanope seta |  | 0-100KPa | 12700595 | MG
5 | Manometar | FIMET |  | 0-1,6 bar |  | MG
6 | Manometar | Fantinelli | sa burdonovom cevi Ø160 | 0-1 bar | II-000662 | MG
7 | Vakuummetar | nepoznat | sa burdonovom cevi Ø40 | -1200:0 bar | M-19348 | MG

## 7.Merila protoka
Tabela 7. Merila protoka
Redni broj | Uređaj | Model | Zahtev | Ing
1 | Kupatilo aparature za određivanje postojećih smola u mlaznom gorivu | STANHOPE SETA 12200-2- | etaloniranje protoka vazduha i podešavanjе protoka – od 600ml/s | MG
2 | Kupatilo aparature za određivanje postojećih smola u mlaznom gorivu | Linetronic tehnologies | etaloniranje protoka vazduha i podešavanjе protoka – od 600ml/s | MG
3 | Merač protoka za gasove | AALBORG 0-500l/min | Etaloniranje protoka : 36l/min, 180l/min | MG
4 | Merač protoka za gasove | Flowmeter KROHNE 0-200 mL/min | etaloniranjе 1-200ml/min | MG

## 8.vage,
Tabela 8 Merila mase-vage
Redni broj | Naziv | Model/proizvođač | Serijski broj | Tag br | Opseg | Ing | soba
1 | Tehnička vaga | SARTORIUS, LA 1200 S | 22307658 | ES- 53 | 0,001-1200g | mg | 14
2 | Analitička vaga | Ohaus Explorer EX225DM/AD | B809494823 | S-70 | 0,01mg-120g; 0,1mg-220g | sp | 38
3 | Analitička vaga | Ohaus Explorer EX225DM/AD | B809494824 | S-71 | 0,01mg-120g; 0,1mg-220g | sp | 55

## 9.susnice
Tabela 9 . Komore temperaturne/kupatila/sušnice/peći
Redni broj | Uređaj | Model/proizvođač | Zahtev za etaloniranjem, obavezne Т, °С | ing
1 | Sušnica ЕS-61 | ELEKTRON SU-50 | 80 °C, 90 °C, 105 °C, 110°C | mg
2 | Kupatilo aparature za određivanje postojećih u GM-u | Linetronic tehnologies SA | 155 °C, 232°C, 105°C | mg
3 | Kupatilo aparature za određivanje postojećih u GM-u | STANHOPE SETA 12200-2 | 105°C, 155°C i 232°C | mg
4 | Vodeno kupatilo ЕS-112 | Memmert WNB 22L | 40 °C, 60°C | mg
5 | Sušnica | Memert UF 55 | 40 °C, 105 °C, 180 °C, 220°C | mg
6 | Peć za žarenje | LAC LO9 | 250 °C, 525 °C, 800 °C i 925°C | SP
7 | Sušnica | Memmert UF-30 | 40 °C, 60 °C, 100 °C i 120 °C | SO
8 | Peć za žarenje | Grejač komerc | 250 °C, 525 °C, 800 °C i 900 °C | SO
9 | Termostatsko kupatilo | Lauda Proline PVL 24 | -20 °C; 0 °C; 20 °C 40 °C | SO
10 | Sušnica | Instrumentariа Zagreb Sterimatic ST-11 | 50 °C, 60°C, 70°C | SO
11 | Komora za test homogenosti | Carbolite PF30 | 180 °C | MM

## 10. areometri
Tabela 10 . Spisak merila gustine za etaloniranje-deseta grupa merila
Referentna temperatura 15 °C
Redni broj | Ser.br. i god. proizvodnje | Opseg merenja, g/cm3 | Tip merila | Vrednost podeljka, g/cm3 | Ing
1 | 1083/2003 | 0.800-0.850 | 85 H-62 | 0.0005 | SO
2 | 76/2010 | 0.850-0.900 | 86 H | 0.0005 | SO
3 | 38/2010 | 0.850-0.900 | 86 H | 0.0005 | SO
4 | 439/2003 | 0.900-0.950 | 87 H-62 | 0.0005 | SO
5 | 443/2003 | 0.900-0.950 | 87 H-62 | 0.0005 | SO
6 | 198/2006 | 0.950-1.000 | 88 H-62 | 0.0005 | SO

## 11. Merila duznine
Tabela 11 . Spisak merila dužine za etaloniranje
Redni broj | Uređaj | Model | Zahtev | Ing
1 | Mikrometar miktoskoma aparata za merenje mazivosti ED | Prior M 4000 ser.br. 29357401 | Etaloniranje merila mikrometar mikroskopa | MG
2 | Pomično merilo-nonijus | MIB | Etaloniranje merila dužine 150 mm. | MM

## 12. Vreme
Tabela 12 . Spisak merila vremena za etaloniranje
Redni broj | Oznaka | Naziv | TIP | Preciznost | Opseg | Ing
1 | B-35 | Osmokanalni merač vremena | Tamson PMT |  | 0-100 min(еталонирати на 60; 200; 400; 600; 800 секунди)za svaki kanal | MM
2 | ЕS-31 | Šestokanalni merač vremena | Stanhope Seta |  | 0-999 sekundi (еталонирати на 200; 400, 600, 800 секунди и1800)za svaki kanal | MG/SO