## 1 temp
Прилог 2 .2- Списак опреме и мерила за еталонирање и верификацију перформанси –локација Нови Сад
Табела 1 Мерила температуре-еталонирање
НАПОМЕНА: Мерила означена са (*) еталонирати у лабораторији наручиоца
| Ред.Бр. | Назив мерила | Стандард/ Произвођач | Тип | Опсег | Серијски број | Тачност | Тачке еталонирања | Инж
| 1. | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, alkoholni | SIMILAR | ASTM 12C | 20°C ÷ 102°C | 2420419 | 0.2°C | 20°C,50°C,100°C | ГС
| 2. | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 12C | 20°C ÷ 102°C | 1351441 | 0.2°C | 20°C,50°C,100°C | ГС
| 3. | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, alkoholni | SIMILAR | ASTM 12C | 20°C ÷ 102°C | 2420415 | 0.2°C | 20°C,50°C,100°C | ГС
| 4. | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 12C | 20°C ÷ 102°C | 9871395 | 0.2°C | 20°C,50°C,100°C | ГС
| 5. | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | KESSLER | ASTM 9C | -5°C ÷ 110°C | 830570 | 0.5°C | -5°C,60°C,110°C | ГС
| 6. | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | KESSLER | ASTM 9C | -5°C ÷ 110°C | 834554 | 0.5°C | -5°C,60°C,110°C | ГС
| 7. | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, alkoholni | AMA | ASTM 75F | 35°F ÷ - 35°F | 1851115 | 0.5°F | 35°F,0°F,-35°F | ГС
| 8. | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, alkoholni | SIMILAR | ASTM 76F | 5°F ÷ - 65°F | 2311 635 | 0.5°F | 5°F,-40°F,-60°F | ГС
| 9. | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 42C | 95°C ÷ 255°C | 9568816 | 0.5°C | 95°C,150°C,250°C | ГС
| 10. | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 11C | -22°C ÷ -18°C | 9600970 | 2°C | -18°C,-20°C,-22°C | ГС
| 11. | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 2C | 0°C ÷ 300°C | 674867 | 1°C | 20°C,100°C,300°C | ГС
| 12. | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 2C | 0°C ÷ 300°C | 321275 | 1°C | 20°C,100°C,300°C | ГС
| 13. | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 120C | 39°C ÷ 41°C | 319350 | 0.05°C | 0°C,39°C, 40°C, 41°C | ГС
| 14. | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 44C | 18°C ÷ 22°C | 886082 | 0.02°C | 18°C,20°C,22°C | ГС
| 15. | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, alkoholni | AMA | ASTM 121C | 99°C ÷ 101°C | 2311111 | 0.05°C | 0°C,99°C,100°C, 101°C | ГС
| 16. | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 8C | 50°C ÷ 56°C | 1075525 | 0.1°C | (50°C,54°C,56 °C) | ГС
| 17. | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, alkoholni | GLASCO | / | 30°C ÷ 200°C | 12086 | 1°C | 30°C,120°C,200 °C | ГС
s | 18. | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 99C | -50°C ÷ 5°C | 1502241 | 0.2°C | -35°C, -20°C,10°C,5°C | ГС
s | 19. | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, alkoholni | AMA | / | 0°C ÷ 100°C | 14011702 | 1°C | 0°C,50°C,100°C | ГС
s | 20. | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 16C | 30°C ÷ 200°C | 124-294 | 0.5°C | 30°C,120°C,200 °C | ГС
s | 21. | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | Analis | ASTM 67C | 96°C ÷ 154°C | 42-1872 | 0.2°C | 100°C,120°C,150°C | ГС
| 22. | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 124C | -25°C ÷ 15°C | 60-750 | 0.1°C | -20°C,-10°C,-15°C | ГС
| 23. | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | COMSONS | ASTM 41C | 98°C ÷ 152°C | 3186978 | 0.2°C | 100°C,120°C,150°C | ГС
| 1. | *Digitalni termometar u centar leve rashladne komore | Lawler | 1710017/02 T1907-6 | -550С до 200С | BV-40-2 | 0.1°C | -40°C,-26°C,- 23°C,-18°C,-12°C.0°C | ГС
| 2. | *Digitalni termometar u sredini desne rashladne komore | Lawler | 1710017/02 T1907-6 | -550С до 200С | BV-40-2 | 0.1°C | -40°C,-26°C,- 23°C.-18°C,-12°C,0°C | ГС
| 3. | *Digitalni termometar na zidu leve rashladne komore | Lawler | 1710017/02 160016 | -550С до 200С | BV-40-2 | 0.1°C | -40°C,-26°C,- 23°C,-18°C,-12°C.0°C | ГС
| 4. | *Digitalni termometar na zidu desne rashladne komore | Lawler | 1710017/02 160016 | -550С до 200С | BV-40-2 | 0.1°C | -40°C,-26°C,- 23°C,-18°C,-12°C.0°C | ГС
| 28. | Hg STAKLENI TERMOMETAR | L/W NEMAČKA | ASTM 12C | 20°C ÷ 102°C | 895-91 | 0.2°C | 20°C,40°C,60°C | ВР
| 29. | Hg STAKLENI TERMOMETAR | TLOS ZAGREB | ASTM 12C | 20°C ÷ 102°C | 289-98 | 0.2°C | 20°C,40°C,60°C | ВР
| 30. | Hg STAKLENI TERMOMETAR | ANALIS | ASTM 7C | 0°C ÷ 300°C | 110-1805 | 1°C | 70°C,100°C, 150°C, 250°C | ВР
| 31. | Hg STAKLENI TERMOMETAR | TLOS ZAGREB | PENSKY-MARTENS | 20°C ÷ 200°C | П-000238 | 1°C | 80°C,105°C,160°C | ВР
| 32. | Hg STAKLENI TERMOMETAR | ANALIS | PENSKY-MARTENS | 20°C ÷ 200°C | П-000236 | 1°C | 80°C,105°C,160°C | ВР
| 33. | Hg STAKLENI TERMOMETAR | TLOS ZAGREB | 98/0 JUS | -2°C ÷ 80°C | 901-86 | 0.2°C | 40°C, 60°C | ВР
| 34. | Hg STAKLENI TERMOMETAR | INTOS ZAGREB | ASTM 7C | 0°C ÷ 300°C | 590-81 | 1°C | 70°C,100°C, 150°C, 250°C | ВР
| 35. | Hg STAKLENI TERMOMETAR | ANALIS | ASTM 8C | 0°C ÷ 400°C | TLOS 73-99 | 1°C | 250°C,350°C,360°C | ВР
| 36. | Hg STAKLENI TERMOMETAR | ANALIS | ASTM 40C | 72°C ÷ 126°C | AMA 9232267 | 0,2°C | 95°C, 100°C | ВР
| 37. | Hg STAKLENI TERMOMETAR | AMA | ASTM 2C | 0°C ÷ 300°C | 2200975 | 1°C | 105°C,160°C,250°C | ВР
| 38. | Hg STAKLENI TERMOMETAR | INTOS ZAGREB | ASTM 2C | 0°C ÷ 300°C | 1458-78 | 1°C | 105°C,160°C,250°C | ВР
| 39. | Hg ALKOHOLNI TERMOMETAR | ANALIS | ASTM 6C | -80°C ÷ 20°C | 8010-1712 | 1°C | -80°C,0°C,10°C | ВР
| 40. | Hg ALKOHOLNI TERMOMETAR | ANALIS | ASTM 6C | -80°C ÷ 20°C | 3-75-396 | 1°C | -80°C,0°C,10°C | ВР
| 41. | Hg STAKLENI TERMOMETAR | ANALIS | ASTM 22C | 95°C ÷ 102°C | 108-2122 | 0,1°C | 95°C, 100°C | ВР
| 42. | Hg STAKLENI TERMOMETAR | ANALIS | ASTM 22C | 95°C ÷ 102°C | 108-2146 | 0,1°C | 95°C, 100°C | ВР
| 43. | Pt-100 sonda za automatsku destilaciju | Anton-Paar | Pt-100 | 0°C ÷ 400°C | ADU-4 (0826045007) | 0,1°C | 70°C, 100°C, 150°C, 250°C, 350°C, 360°C | ВР
| 44. | Pt-100 sonda za CFPP | TANAKA | Pt-100 | -40 ÷ 10°C | 2027138 | 0,1°C | -40°C,0°C,10°C | ВР
| 45. | Pt-100 sonda za HFRR | PCS Instruments | Pt-100 | 0°C ÷ 70°C | R2276 | 0,1°C | 60°C | ВР
| 46. | Pt-100 sonda za tačku paljenja | ANTON PAAR | Pt-100 | 40°C ÷ 200°C | 1922 071 | 0,1°C | 40°C, 55°C, 80°C, 160°C | ВР
| 47. | *Pt-100 sonda za tačku tečenja | PAC OptiCPP | Pt-100 | -60 ÷ 50°C | 1911V138 | 0,1°C | -60°C,0°C,30°C | ВР
| 48. | *Pt-100 sonda za tačku zamućenja | PAC OptiFPP | Pt-100 | -30 ÷ 10°C | CP 3801-100-012M | 0,1°C | -30°C, 0°C, 10°C | ВР
| 49. | *Pt-100 sonda za CFPP | PAC OptiFPP | Pt-100 | -40 ÷ 10°C | 649084 | 0,1°C | -40°C,0°C,10°C | ВР
| 50. | *Pt-100 sonda za tačku tečenja | ISL CPP 97-6 | Pt-100 | -60 ÷ 50°C | 040500 | 0,1°C | -60°C,0°C,30°C | ВР
| 51. | *Pt-100 sonda za tačku zamućenja | ISL CPP 97-6 | Pt-100 | -30 ÷ 10°C | 11110142 | 0,1°C | -30°C, 0°C, 10°C | ВР
| 52. | *Pt-100 sonda za automatsku destilaciju | PAC OPTIDIST | Pt-100 | 0°C ÷ 400°C | 2100070-B | 0,1°C | 70°C, 100°C, 150°C, 250°C, 350°C, 360°C | ВР

## 2 verifikac performansi
Прилог 2.2 - Списак опреме и мерила за еталонирање и верификацију перформанси –локација Нови Сад
Табела 2 Bерификације перформанси
НАПОМЕНА: Место обављања услуге: Лабораторија наручиоца-
Ред.Бр | Уређај | Модел | Захтев | Инг | Соба
1 | ICP OES | Avio 200 Perkin Elmer Серијски број 079S16122004 | Верификација перформанси - квантификација | ЉК | 6
2 | Вискозиметар Брукфилд | Laver-Mani MFG INC BV 70 R | Верификација перформанси - квантификација | ГС | 6
3 | Титратор ТBN-ТАN - 794 Basic Titrino | Metrohm - 794 Basic Titrino | Верификација перформанси - квантификација | СК | 5
4 | Титратор ТBN-ТАN - 794 Basic Titrino | Metrohm - 794 Basic Titrino | Верификација перформанси - квантификација | СК | 5
5 | Кулометар 756 | Metrohm | Верификација перформанси - квантификација | СК | 5
6 | Лабораторијска центрифуга | Sigma 6-16S Sigma Laborcentrifugen GmbH | Верификација перформанси Провера броја обртаја | СК | 32
7 | Апарат за одређивање привидне вискозности на ниским температурама Cold Cranking Simulatora (CCS) | Cannon Instrument Company | Верификација перформанси - квантификација | СК | 39

## 3 vreme
Прилог 2.2 - Списак опреме и мерила за еталонирање и верификацију перформанси –локација Нови Сад
Табела 3. Мерила времена–еталонирање
Ред. бр. | Назив мерила | Модел | Захтев | Инг
1 | Штоперица | TRISTOP HANHART | Еталинирати на 300 s, 600 s, 900 s | ГС
2 | Sekundomer (mehanički) | HANHART | Еталинирати на 160 s, 200 s, 600 s | ВР

## 4. manometri
Прилог 2.2 - Списак опреме и мерила за еталонирање и верификацију перформанси –локација Нови Сад
Табела 4. Манометри/барометри/вакууметри-етлонирање
НАПОМЕНА: Мерила означена са (*) еталонирати у лабораторији наручиоца
Ред. бр. | Назив мерила | Стандард/ Произвођач | Тип | Опсег | Серијски број | Инг. | Соба
1 | Барометар | FISCHER | 104-001 | Еталонирати у целом опсегу | W3066 | ВР | 35
2 | *Манометар (вакум) | / | / | -70 kPa – (-100 kPa вакум) | MRO-Y1-000940 | ВР | 35
3 | Мерач притиска са косим воденим стубом – Ноак тест | Petrotest | VP-250 | 0 – 5 mbar | 06-96.49 | ГС | 5
Еталонирати у целом опсегу

## 5. vage
Прилог 2.2 - Списак опреме и мерила за еталонирање и верификацију перформанси –локација Нови Сад
Табела 5. Мерила масе
НАПОМЕНА: Место обављања услуге: Лабораторија наручиоца
Ред.бр. | Назив мерила | Модел/произвођач | Тип | Опсег | Сер бр | Инг | Соба
1 | Вага техничка | SARTORIUS | BP-2100 S | 0.1 g ÷ 2100 g | 11603151 | СК | 5
2 | Вага аналитичка | SARTORIUS | BP-221 S | 0 g ÷ 220 g | 12711012 | СК | 5
3 | Вага аналитичка | SARTORIUS | R-200 D | 0 g ÷ 220 g | 38030106 | СК | 48
4 | Вага техничка | SARTORIUS | E-5500 C | 0 g ÷ 5500 g | 38100051 | ВР | 21

## 6. komore
Прилог 2.2 - Списак опреме и мерила за еталонирање и верификацију перформанси –локација Нови Сад
Табела 6. Темературне коморе- купатила/сушнице/пећи за жарење -еталонирање
НАПОМЕНА: Место обављања услуге: Лабораторија наручиоца
Ред. Бр. | Уређај | Модел/произвођач | Захтев за еталонирањем, обавезне Т °С | Инг | Соба
1 | Сушница | MEMMERT | 40°С, 100°С, 160°С | ВР | 35
2 | Пећ за жарење | Petrotest, M-110 | 750 °С | ВР | 35

## 7. merila dužine
Прилог 2.2 - Списак опреме и мерила за еталонирање и верификацију перформанси –локација Нови Сад
Табела 7. Мерила дужине-еталонирање
НАПОМЕНА: Мерила означена са (*) еталонирати у лабораторији наручиоца
Ред. Бр. | Уређај | Модел/произвођач | Захтев за еталонирањем | Инг | Соба
1 | Мерна летва (алуминијумска) | ALMIO, D-00-25 | Еталонирати у целом опсегу | ВР | 32
2 | *Микроскоп | Parker, ML7000 | Еталонирати у целом опсегу | ВР | 39

## 8. protok
Прилог 2.2 - Списак опреме и мерила за еталонирање и верификацију перформанси –локација Нови Сад
Табела 8. Meрила протока-еталонирање
НАПОМЕНА: Место обављања услуге: Лабораторија наручиоца
Ред.бр. | Назив | Произвођач | Тип | Серијски број | Опсег | Захтев за еталонирањем | Инг.
1. | Мерило протока са лебдећим телом | AALBORG | PMR1-011811 | 14202-1 | 0 -70 ml/min | 2,5 l/h; 3,0 l/h; 3,5 l/h | ВР
2. | Мерило протока са лебдећим телом | AALBORG | PMR1-011811 | 14202-2 | 0 -70 ml/min | 2,5 l/h; 3,0 l/h; 3,5 l/h | ВР
3. | Мерило протока са лебдећим телом | ABB | D10A11 | D10A11/004494 | 500-5000 ml/s | Еталонирати у целом опсегу | ВР
4. | Мерило протока са лебдећим телом | ROTA YOKOGAMA | 264075/0001/01 | 338030304 | 500-1000 ml/s | 600 ml/s | ВР
5. | Мерило протока са лебдећим телом | KROHNE | DR800/R | 8/268676 | 0,0-5,3 l/min | 2 l/min; 3 l/min | ВР
6. | Мерило протока са лебдећим телом | SWAGELOK COMPANY USA | VAF-G1-2028-1-0 | D120000000302583 | 13-130 ml/min | 40 ml/min | ВР
7. | Мерило протока са лебдећим телом | SWAGELOK COMPANY USA | VAF-G1-2013-1-0 | D120000000300349 | 2,3-20 l/min | 5 l/min; 10 l/min | ВР

## 9. zapremina
Прилог 2 .2- Списак опреме и мерила за еталонирање и верификацију перформанси –локација Нови Сад
Табела 9. Meрила запремине-еталониеање
Ред.бр. | Врста суда | Произвођач | Запремина,ml | Бр комада | Инг.
1 | Бирета стаклена од 25 ml | Izolab | 25 ml | 1 | ГС
2 | Бирета стаклена од 10 ml | Izolab | 10 ml | 1 | ГС

## 10 Ареометри
Прилог 2 .2- Списак опреме и мерила за еталонирање и верификацију перформанси –локација Нови Сад
Табела 10. Ареометри - еталонирање
Ред.бр. | Назив | Произвођач | Тип | Серријски број | Опсег | Захтев за еталонирањем | Инг.
1 | Ареометар без термометра | TLOS | 82H | 784/1978 | 0,650 – 0,700 g/cm3 | Еталонирати у целом опсегу | ВР
2 | Ареометар без термометра | TLOS | 83H | 285/2000 | 0,700 – 0,750 g/cm3 | Еталонирати у целом опсегу | ВР
3 | Ареометар без термометра | TLOS | 84H | 197/1999 | 0,750 – 0,800 g/cm3 | Еталонирати у целом опсегу | ВР
4 | Ареометар без термометра | TLOS | 85H | 457/2000 | 0,800 – 0,850 g/cm3 | Еталонирати у целом опсегу | ВР
5 | Ареометар без термометра | TLOS | 86H | 1272/2001 | 0,850 – 0,900 g/cm3 | Еталонирати у целом опсегу | ВР
6 | Ареометар без термометра | TLOS | 87H | 2560/1994 | 0,900 – 0,950 g/cm3 | Еталонирати у целом опсегу | ВР
7 | Ареометар без термометра | TLOS | 88H | 2547/78 | 0,950 – 1,000 g/cm3 | Еталонирати у целом опсегу | ВР