## kompletna specifikacija
Спецификацију доставити Excel формату |  |  |  |  | Назив добављача:
Списак опреме | [8 empty] | Јединична цена РСД без ПДВ | Укупна цена РСД без ПДВ
Прилог 1 - Списак опреме и мерила за еталонирање и верификацију перформанси –локација Панчево
Табела 1 Мерила температуре Место обављања услуге: Лабораторија наручиоца/извршиоца - по договору
Р. Бр | Назив мерила | Стандард/ Произвођач | Тип | Опсег | Серијски број | Tačnost | tačke etaloniranja | ing
1 | PT SONDA | Herzog | Pt 100 | 0-400°C | 636-048,MP329-4 | 0,1 °C | 40 °C; 60°C; 100°C; 200°C; 300°C | SO |  | 0
2 | PT SONDA | Herzog | Pt 100 | 0-400°C | 636-069,t-5143 | 0,1 °C | 40 °C; 60°C; 100°C; 200; 300°C | SO |  | 0
3 | PT SONDA | PAC OPTIDIST | Pt 100 | 0-400°C | 19010047 | 0,1 °C | 60 °C; 100°C; 250°C; 350°C; | SO |  | 0
4 | PT SONDA | PAC OPTIDIST | Pt 100 | 0-400°C | 21040200 | 0,1 °C | 60 °C; 100°C; 250°C; 350°C; | SO |  | 0
5 | PT SONDA | ISL by PAC | Pt 100 | -75 °C - +50 °C | 22 I8 0048 | 0,1 °C | -30 °C; -10°C; 0°C; 10°C; | SO |  | 0
6 | PT SONDA | ISL by PAC | Pt 100 | -75 °C - +50 °C | 21 I8 0030 | 0,1 °C | -30 °C; -10°C; 0°C; 10°C; | SO |  | 0
7 | PT SONDA | Opti CPP PAC | Pt 100 | -75 °C - +50 °C | 21 I8 V003 | 0,1 °C | -30 °C; -10°C; 0°C; 10°C; | SO |  | 0
8 | PT SONDA | PAC | Pt 100 | -75 °C - +50 °C | L128 | 0,1 °C | -30 °C; -10°C; 0°C; 10°C; | SO |  | 0
9 | PT SONDA | Opti CPP PAC | Pt 100 | -75 °C - +50 °C | 22 I8 V004 | 0,1 °C | -30 °C; -10°C; 0°C; 10°C; | SO |  | 0
10 | PT SONDA | Opti Flash | Pt 100 | 40-200 °C | 18060450 | 0,1 °C | 40 °C; 60°C; 100°C; 150 °C; 200°C | SO |  | 0
11 | PT SONDA | Opti Flash | Pt 100 | 40-200 °C | 18060393 | 0,1 °C | 41 °C; 60°C; 100°C; 150 °C; 200°C | SO |  | 0
12 | Pt 100 sonda | Herzog | Pt 100 | od 0°C do 400°C | 636-105-6 | 0.1 | 0,50,100 | MM |  | 0
13 | Pt 100 sonda | Herzog | Pt 100 | od 0°C do 400°C | 636-105-4 | 0.1 | 0,50,100 | MM |  | 0
14 | Pt 100 sonda | Herzog | Pt 100 | od 0°C do 400°C | 636-105-3 | 0.1 | 0,50,100 | MM |  | 0
15 | Pt 100 sonda | Herzog | Pt 100 | od 0°C do 400°C | 636-105-2 | 0.1 | 0,50,100 | MM |  | 0
16 | Pt 100 sonda | Herzog | Pt 100 | od 0°C do 400°C | 636-105-1 | 0.1 | 0,50,100 | MM |  | 0
17 | Pt 100 sonda | PAC | Pt 100 | od 0°C do 400°C | 636-065-ТH3 | 0.1 | 0,180,380 | MM |  | 0
18 | Pt 100 sonda | PAC | Pt 100 | od 0°C do 400°C | 636-065-ТH2 | 0.1 | 0,180,380 | MM |  | 0
19 | Pt 100 sonda | PAC | Pt 100 | od 0°C do 400°C | 636-065-ТH1 | 0.1 | 0,180,380 | MM |  | 0
20 | Pt 100 sonda | Herzog | Pt 100 | od 0°C do 400°C | 636-105-5 | 0.1 | 0,50,100 | MM |  | 0
21 | Pt 100 sonda | Herzog | Pt 100 | od 0°C do 400°C | 636-105-7 | 0.1 | 0,50,100 | MM |  | 0
22 | Pt 100 sonda | HANA | Pt 100 | -50- +220 ºC | 145-30-1 | 0.1 | 0,180,380 | MM |  | 0
23 | Pt sonde ED | PCS InstrumentsHFR 2 RTD | HFR 2 RTD | radna t 60°C | R-2537 | 0,1°C | 60 | MG |  | 0
24 | Pt sonde ED | PCS Instruments | HFR 2 RTD | radna t 60°C | R-6059 | 0,1°C | 60 | MG |  | 0
25 | Pt sonde GM | PCS Instruments | ABS MTP | radna t 25°C | R-4274 | 0,1°C | 25 | MG |  | 0
26 | Pt sonde GM | PCS Instruments | ABS MTP | radna t 25°C | R-6397 | 0,1°C | 25 | MG |  | 0
27 | Termopar GM | PAC |  | radna t 250 °C | ES-96 | 0,1°C | 250 | MG |  | 0
28 | Termopar GM | PAC |  | radna t 250°C | ES-86 | 0,1°C | 250 | MG |  | 0
29 | Termometar živin | tlos | imm | -5- 110˚С | 1868/6155 | 0.2 | 10C 25C 100C | sp |  | 0
30 | Termometar živin | tlos | ASTM D 9C imm | -5- 110˚С | 4662-88 | 0.2 | 10C 25C 100C | sp |  | 0
31 | Termometar živin | ama | ASTM D 12Cimm | -20 - 102˚С | 1104960 | 0.2 | 10C 25C 100C | sp |  | 0
32 | Termometar živin | ama | ASTM D 12Cimm | -20 - 102˚С | 1104986 | 0.2 | 10C 25C 100C | sp |  | 0
33 | Termometar živin | tlos | ASTM D 12C imm | -20 - 102˚С | 696-73 | 0.2 | 10C 25C 100C | sp |  | 0
34 | Termometar živin | tlos | ASTM D 12C imm | -20 - 102˚С | 595 | 0.2 | 10C 25C 100C | sp |  | 0
35 | Termometar živin | slw | ASTM D 7C imm | -20 - 300˚С | 9274 | 0.2 | 10C 25C 100C 150C 250C | sp |  | 0
36 | Termometar živin | Učila zagreb | imm | -20 - 248˚С | 1882-68 | 0.5 | 10C 25C 100C 150C 230C | sp |  | 0
37 | Termometar živin | imm |  | 40 - 220˚С | T-1295-91 | 1 | 60C 100C 200C | sp |  | 0
38 | Termometar živin | lws | ASTM D 7C imm | 0- 300˚С | 9351 | 1 | 20C 100C 250C | sp |  | 0
39 | Termometar živin | AMA | ASTM D 12C imm | -20 - 102˚С | 1351526 | 0.2 | 10C 25C 100C | sp |  | 0
40 | Termometar živin | AMA | ASTM D 12Cimm | -20 - 102˚С | 1104975 | 0.2 | 10C 25C 100C | sp |  | 0
41 | Termometar živin | AMA 5C-86/IP1C | Živin termometar | (-30 +50) °C | 1959037 | 1 °C | -20°C; 10°C; 40°C | SO |  | 0
42 | Termometar živin | AMA 5C-86/IP1C | Živin termometar | (-30 +50) °C | 0959912 | 1 °C | -20°C; 10°C; 40°C | SO |  | 0
43 | Termometar živin | AMA ASTM 5C | Živin termometar | (-30 +50) °C | 17155 | 1 °C | -20°C; 10°C; 40°C | SO |  | 0
44 | Termometar živin | Ludvig Snaider 9C | Živin termometar | (-5 + 110) °C | 19494 | 0,5 °C | 0°C; 50°C; 100°C | SO |  | 0
45 | Termometar živin | AMA ASTM 12C | Živin termometar | (-20 +102) °C | 1351426 | 0,2°C | -10°C, 50°C; 100°C | SO |  | 0
46 | Termometar živin | AMA ASTM 12C | Živin termometar | (-20 +102) °C | 1233085 | 0,2°C | -10 °C,50°C i100°C | SO |  | 0
47 | Termometar živin | AMA ASTM 12C | Živin termometar | (-20 +102) °C | 1233071 | 0,2°C | -10 °C, 50° C i 100°C | SO |  | 0
48 | Termometar živin | AMA ASTM 112C | Živin termometar | (0 + 6 ) °C | 109-474 | 0,02°C | 0°C; 4°C; 6°C | SO |  | 0
49 | Termometar živin | AMA ASTM 112C | Živin termometar | (0 + 6 ) °C | 109-464 | 0,02°C | 0°C; 4°C; 6°C | SO |  | 0
50 | TERMOMETAR | SETA ASTM 114C | Živin termometar | ( -80 +20) °C | 54484 | 0,5 °C | -65 °C; -30° C; 10°C | SO |  | 0
51 | Alkoholni termometar | SETA ASTM 114C | Alkoholni termometar | ( -80 +20) °C | 41224 | 0,5 °C | -65 °C; -30° C; 10°C | SO |  | 0
52 | TERMOMETAR | SIMILAR AMA THERM ASTM 44C-86/IP29C | Termometar | (+19 + 21 ) °C | 2082133 | 0,05 °C | 19 °C; 20°C; 21°C | SO |  | 0
53 | TERMOMETAR | AMA-THERM ASTM121C-86/IP32C | Termometar | (+99 + 101 ) °C | 2087912 | 0,05 °C | 99 °C; 100°C; 101°C | SO |  | 0
54 | TERMOMETAR | AMA-THERM | ASTM S120C-03 | (+39 +41 ) °C | 2190713 | 0,05 °C | 39 °C; 40°C; 41°C | SO |  | 0
55 | Termometar živin | TLOS ZAGREB | 3C ASTM | ( 0 +400 ) °C | 26-2007 | 1 °C | 50 °C; 150°C; 250°C; 350°C | SO |  | 0
56 | Alkoholni termometar | SETA ASTM 114C | Alkoholni termometar | ( -80 +20) °C | 55955 | 0,5 °C | -65 °C; -30° C; 10°C | SO |  | 0
57 | Alkoholni termometar | SETA ASTM 114C | Alkoholni termometar | ( -80 +20) °C | 33310 | 0,5 °C | -65 °C; -30° C; 10°C | SO |  | 0
58 | Alkoholni termometar | SETA ASTM 114C | Alkoholni termometar | ( -80 +20) °C | 41226 | 0,5 °C | -65 °C; -30° C; 10°C | SO |  | 0
59 | Alkoholni termometar | SETA ASTM 114C | Alkoholni termometar | ( -80 +20) °C | 55970 | 0,5 °C | -65 °C; -30° C; 10°C | SO |  | 0
60 | Alkoholni termometar | SETA ASTM 114C | Alkoholni termometar | ( -80 +20) °C | 41233 | 0,5 °C | -65 °C; -30° C; 10°C | SO |  | 0
61 | ŽIVIN TERMOMETAR | TLOS ASTM 3C | Zivin termometar | ( 0 +400 ) °C | 5-07 | 1 °C | 50 °C; 150°C; 250°C; 350°C | SO |  | 0
62 | Termometar živin | TLOS ASTM 3C | Zivin termometar | ( 0 +400 ) °C | 555-93 | 1 °C | 50 °C; 150°C; 250°C; 350°C | SO |  | 0
63 | Termometar živin | AMA 10C | Zivin termometar | (80 +360 ) °C | 0963180 | 2 °C | 100°C; 200°C; 350°C | SO |  | 0
64 | Termometar živin | AMA 10C | Zivin termometar | (80 +360 ) °C | 963163 | 2 °C | 100°C; 200°C; 350°C | SO |  | 0
65 | Termometar živin | AMA 10C | Zivin termometar | (80 +360 ) °C | 963287 | 2 °C | 100°C; 200°C; 350°C | SO |  | 0
66 | Termometar živin | AMA 10C | Zivin termometar | (100 +360 ) °C | 963261 | 2 °C | 100°C; 200°C; 350°C | SO |  | 0
67 | Termometar živin | AMA 10C | Zivin termometar | (100 +360 ) °C | 963039;14 | 2 °C | 100°C; 200°C; 350°C | SO |  | 0
68 | Termometar živin | AMA | AMA 5C-86/IP1C | (-30 +50) °C | 1075154 | 1 °C | -30°C; 10°C; 50°C | SO |  | 0
69 | Termometar živin | AMA | AMA 5C-86/IP1C | (-30 +50) °C | 0963500 | 1 °C | -30°C; 10°C; 50°C | SO |  | 0
70 | Alkoholni termometar | Ludwig Schneider | AMA 5C/IP 1C | (-30 +50) °C | 17042 | 1 °C | -30°C; 10°C; 50°C | SO |  | 0
71 | TERMOMETAR | Ludwig Schneider | ASTM 44C-86/IP29C | (+18,6-21,4) | 1862 | 0,05 °C | 19 °C; 20°C; 21°C | SO |  | 0
72 | TERMOMETAR | Ludwig Schneider | ASTM121C-86/IP32C | +98,6+101,4 °C | 318306 | 0,05 °C | 99 °C; 100°C; 101°C | SO |  | 0
73 | TERMOMETAR | AMA Therm | ASTM121C-86/IP32C | +98,6+101,4 °C | 2201631 | 0,05 °C | 99 °C; 100°C; 101°C | SO |  | 0
74 | TERMOMETAR | Ludwig Schneider | ASTM120C-86/IP92C | 38,6-41 °C | 9074 | 0,05 °C | 39 °C; 40°C; 41°C | SO |  | 0
75 | Stakleni termometar | AMA | ASTM 63 C | -8 - +32 ºC | 0 694955 | 0.1 | 23,25,27 | MM |  | 0
76 | Stakleni termometar | Pen & Duct | IP 38 C | 23 - 27 ºC | A16958 | 0.1 | 23,25,27 | MM |  | 0
77 | Stakleni termometar | AMA | IP 47 C | +155 - +170 ºC | 7710-2725 | 0.5 | 150,163,180 | MM |  | 0
78 | Stakleni termometar | AMA | ASTM 110C | 134 - 136 ºC | 1244208 | 0.05 | 134,135,136 | MM |  | 0
79 | Stakleni termometar | AMA | ASTM 27 C | 148 - 182 ºC | 42-1089 | 0.5 | 150,163,180 | MM |  | 0
80 | Stakleni termometar | AMA | ASTM 63 C | -8 - +32 ºC | 0 694959 | 0.1 | 0,15,30 | MM |  | 0
81 | Stakleni termometar | TLOS | ASTM 114C | -37 - +20 ºC | 1291-82 | 0.5 | .-30.,0, 20 | MM |  | 0
82 | Stakleni termometar | SETA | ASTM 114C | -80 - +20 ºC | 54-439 | 0.5 | .-25,0,15 | MM |  | 0
83 | Stakleni termometar | SETA | ASTM 114C | -80 - +20 ºC | 55950 | 0.5 | .-25,0,15 | MM |  | 0
84 | Stakleni termometar | SETA | ASTM 114C | -80 - +20 ºC | 54-197 |  | .-25,0,15 | MM |  | 0
85 | Stakleni termometar | SETA | ASTM 114C | -80 - +20 ºC | 44-179 | 0.5 | .-25,0,15 | MM |  | 0
86 | Stakleni termometar | AMA | ASTM 2 C | -9- +305ºC | 00 21192 | 1 | 0,150,280 | MM |  | 0
87 | Stakleni termometar | AMA | ASTM 2 C | -9- +305ºC | 0 394532 | 1 | 0,150,280 | MM |  | 0
88 | Stakleni termometar | AMA | IP 42C | -38 - +30 ºC | 0 136281 | 0.5 | .-30,0, 30 | MM |  | 0
89 | Stakleni termometar | AMA | IP 47 C | +155 - +170 ºC | 0 387369 | 0.5 | 150,163,180 | MM |  | 0
90 | Stakleni termometar | AMA | ASTM 110 C | 134 - 136 ºC | 1218118 | 0.05 | 134,135,136 | MM |  | 0
91 | Stakleni termometar | PRINCO | ASTM 47 C | 59 - 61 ºC | 597315 | 0.05 | 59,60,61 | MM |  | 0
92 | Stakleni termometar | TLOS | 9718 JUS | 0 - 400 ºC | 1275-92 | 1 | 0,180,380 | MM |  | 0
93 | Stakleni termometar | TLOS | ASTM 40C | 72 - 126 ºC | 420-96 | 0.2 | 75,100,125 | MM |  | 0
94 | Stakleni termometar | AMA | ASTM 12C | -20 - +102 ºC | 1233082 | 0.2 | .-10,20,50,80,100 | MM |  | 0
95 | Stakleni termometar | AMA | ASTM 12C | -20 - +102 ºC | 1233064 | 0.2 | .-10,20,50,80,100 | MM |  | 0
96 | Stkleni termometar | AMA | ASTM 12C | -20 - +102 ºC | 1233086 | 0.2 | .-10,20,50,80,100 | MM |  | 0
97 | Stakleni termometar | AMA | ASTM 12C | -20 - +102 ºC | 1101444 | 0.2 | .-10,20,50,80,100 | MM |  | 0
98 | Stakleni termometar | AMA | ASTM 12C | -20 - +102 ºC | 1218736 | 0.2 | .-10,20,50,80,100 | MM |  | 0
99 | Stakleni termometar | PRINCO | ASTM 47C | 59 - 61 ºC | 597322 | 0.05 | 59,60,61 | MM |  | 0
100 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 83F | 200-350°F | 359198 | 2F | 200,300,340 | MM |  | 0
101 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 82F | 0-220°F | 410715 | 2F | 0,100,215 | MM |  | 0
102 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 83F | 60-160°F | 607587 | 1F | 60,100,160 | MM |  | 0
103 | Stakleni termometar | TLOS Zagreb | ASTM 83F | 60-160°F | 340- 72 | 1F | 60,100,160 | MM |  | 0
104 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 83F | 60-160°F | 533880 | 1F | 60,100,160 | MM |  | 0
105 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 82F | 0-220 °F | 609183 | 2F | 0,100,215 | MM |  | 0
106 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 82F | 0-220 °F | 529863 | 2F | 0,100,215 | MM |  | 0
107 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 82F | 0-220 °F | 410766 | 2F | 0,100,215 | MM |  | 0
108 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 82F | 0-220 °F | 641121 | 2F | 0,100,215 | MM |  | 0
109 | Stakleni termometar | TLOS Zagreb | ASTM 83F | 60-160 °F | 334-72 | 1F | 60,100,160 | MM |  | 0
110 | Stakleni termometar | TLOS Zagreb | ASTM 83F | 60-160 °F | 740-72 | 1F | 60,100,160 | MM |  | 0
111 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 83F | 60-160 °F | 643808 | 1F | 60,100,160 | MM |  | 0
112 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 86F | 200-350 °F | 523217 | 2F | 200,300,340 | MM |  | 0
113 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 86F | 200-350 °F | 559712 | 2F | 200,300,340 | MM |  | 0
114 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 86F | 200-350 °F | 559725 | 2F | 200,300,340 | MM |  | 0
115 | Termometri |  | ASTM | -5+400°C;1°C | 4-07 |  | 105, 165, 232 | MG |  | 0
116 | Termometri |  | ASTM3C | -2+300°C;1°C | 8722 | 1 °C | 20,80, 90,105,150, 165, 232, | MG |  | 0
117 | Termometri | Tlos | ASTM | -5+400°C;1°C | 22-2007 | 1 °C | 105, 165, 232 | MG |  | 0
118 | Termometri | AMARELL | ASTM12C | -20+102°C | 2312764 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG |  | 0
119 | Termometri | AMARELL | ASTM12C | -20+102°C | 1351410 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG |  | 0
120 | Termometri | AMARELL | ASTM12C | -20+102°C | 1351409 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG |  | 0
121 | Termometri | AMARELL | ASTM12C | -20+102°C | 1351405 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG |  | 0
122 | Termometri | AMA | ASTM12C | -20+102°C | 1351430 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG |  | 0
123 | Termometri | Tlos | ASTM12C | -20+102°C | 327-10 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG |  | 0
124 | Termometri | AMA | ASTM12C | -20+102°C | 1351392 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG |  | 0
125 | Termometri | Tlos | ASTN12C | -20+102°C | 261-09 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG |  | 0
126 | Termometri | Ludvig Schneider | ASTM9C | -5+110°C | 19472 | 0,5°C | .-1, 50,100 | MG |  | 0
127 | Termometri | AMA | ASTM12C | -20+110°C | 1104961 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG |  | 0
128 | Termometri | AMA | ASTM12C | -20+110°C | 1104980 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG |  | 0
129 | Termometri | Tlos | ASTM12C | -20+110°C | 270-09 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG |  | 0
130 | Termometri | AMA | ASTM12C | -20+110°C | 1104971 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG |  | 0
131 | Termometri | AMA | ASTM12C | -20+110°C | 1104940 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG |  | 0
132 | Termometri | AMA | ASTM12C | -20+110°C | 1104935 | 0,2°C | .-10, 50,100 | MG |  | 0
133 | Digitalni termomatar Testo 922/T sa Temperaturnom sondom 0602 | Testo | 922/k | -60-1000 ˚S | broj sonde T2452/dig. termometra33621140/203 | 0.01 | 50 100 250 500 750 900 1000 | sp |  | 0
134 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM86F | 200-350°F | 644585 | 2°F | 200,300,340 | MM |  | 0
135 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM86F | 200-350°F | 394154 | 2°F | 200,300,340 | MM |  | 0
136 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM82F | 0-220°F | 456941 | 2°F | 0,100,215 | MM |  | 0
137 | Termometar živin | Labotherm |  | -5 - 35˚С | PGW004 | 0.1 | 10C 25C 35C | sp |  | 0
138 | Termometar | Tlos Zagreb | ASTM3C | (-5 do +400)°C; 1°C | 9-07 | 1 °C | 20, 80, 90,105,150, 165, 232, | MG |  | 0
139 | Stakleni termometar | Kessler | ASTM 82F | 0-220 °F | 609250 | 2F | 0,100,215 | MM |  | 0
Табела 2 Друга група уређаја-еталониранје и верификације перформанси
Р. Бр | Uređaj | model | zahtev | in
1 | AAS | Thermo Icap 3000 | verifikacija performansi | sp | [5 empty] | 0
2 | UV VIS spektrogotomater | Cintra GBC | Etaloniranje 200-800 nm i verifikacija performansi | sp | [5 empty] | 0
3 | ICP OES | Thermo 6500 | Etalononiranje i verifikacija performansi | so | [5 empty] | 0
4 | ICP OES | Perkin Elmer avio max | Etalononiranje | sp | [5 empty] | 0
5 | ICP OES | Perkin Elmer avio max | verifikacija performansi | sp | [5 empty] | 0
6 | UV VIS spektrogotomater | Perkin Elmer lambda 25 | Verifikacija performansi i etaloniranje | sp | [5 empty] | 0
7 | UV VIS spektrogotomater | Perkin Elmer lambda 25 | Verifikacija performansi i etaloniranje | sp | [5 empty] | 0
8 | SPECTRUM TWO FT IR | PERKIN ELMER | Verifikacija performansi | mg | [5 empty] | 0
9 | Analizator sumpora | Bruker PumaS2 | Verifikacija performansi | mg | [5 empty] | 0
10 | Analizator azpta i hlorida | TN TX 3000 | Verifikacija performansi | sp | [5 empty] | 0
11 | Automatski aparat za određivanje gustine U-oscilujuće cevi | Anton Paar DMA 4100M serijski broj 82359072 | Verifikacija performansi | SO | [5 empty] | 0
12 | Automatski aparat za određivanje gustine U-oscilujuće cevi | Anton Paar DMA 4500 serijski broj 80029250 | Verifikacija performansi | SO | [5 empty] | 0
Табела 3 Трећа група уређаја-верификација перформанси (бројачи честица/луминометар/сепаратција млазног горива)
Р. Бр | Уређај | Модел/произвођач | Захтев | ин
1 | Aparat za brojanje čestica | AV-COUNT STANHOPE -SETA SA1000-0 | Verifikacja performanski–podešavanje lasera i verifikacija | mg | [5 empty] | 0
2 | Aparat za brojanje čestica | AV-COUNT STANHOPE -SETA SA1000-2 | Verifikacja performanski–podešavanje lasera i verifikacija | mg | [5 empty] | 0
3 | Aparat HY-LITE®2 Luminimetar | Merck 114439B14 | Verifikacija performansi | mg | [5 empty] | 0
4 | Aparat za određivanje separacije mlaznog goriva | Emcee electronicsMarkX 1140 | Verifikacija performansi | mg | [5 empty] | 0
5 | Aparat za određivanje separacije mlaznog goriva | Emcee electronics | Verifikacija performansi | mg | [5 empty] | 0
Табела 4 Кондуктометри еталониранје
Р. Бр | Uređaj | model | zahtev | in
1 | Konduktometar | EMCEE Electronic 1152 | Etaloniranje u oblasti 0-2000pS/m | mg | [5 empty] | 0
2 | Konduktometar | EMCEE Electronic 1152 | Etaloniranje u oblasti 0-2000pS/m | mg | [5 empty] | 0
Табела 5 Мерила запремине
Р. Бр | Врста суда | Запремина, ml | ukupno kom
1 | Trbušasta pipeta, zapreminе 1 ml | 1 | 2 | [6 empty] | 0
2 | Trbušasta pipeta, zapreminе 2 ml | 2 | 3 | [6 empty] | 0
3 | Trbušasta pipeta, zapreminе 5 ml | 5 | 6 | [6 empty] | 0
4 | Trbušasta pipeta, zapreminе 10 ml | 10 | 7 | [6 empty] | 0
5 | Trbušasta pipeta, zapreminе 15 ml | 15 | 3 | [6 empty] | 0
6 | Trbušasta pipeta, zapreminе 20 ml | 20 | 4 | [6 empty] | 0
7 | Trbušasta pipeta, zapreminе 25 ml | 25 | 3 | [6 empty] | 0
8 | Trbušasta pipeta, zapreminе 50 ml | 50 | 1 | [6 empty] | 0
9 | Graduisana pipeta, zapremine 0,5 ml | 0,5 | 2 | [6 empty] | 0
10 | Graduisana pipeta, zapremine 1,0 ml | 1,0 | 8 | [6 empty] | 0
11 | Graduisana pipeta, zapremine 2,0 ml | 2,0 | 7 | [6 empty] | 0
12 | Graduisana pipeta, zapremine 5,0 ml | 5,0 | 7 | [6 empty] | 0
13 | Graduisana pipeta, zapremine 10,0 ml | 10 | 7 | [6 empty] | 0
14 | Graduisana pipeta, zapremine 20,0 ml | 20 | 2 | [6 empty] | 0
15 | Graduisana pipeta, zapremine 25,0 ml | 25 | 2 | [6 empty] | 0
16 | Odmerni sud, tikvica zapremine 10 ml | 10 | 2 | [6 empty] | 0
17 | Odmerni sud, tikvica zapremine 25 ml | 25 | 6 | [6 empty] | 0
18 | Odmerni sud, tikvica zapremine 50 ml | 50 | 6 | [6 empty] | 0
19 | Odmerni sud, tikvica zapremine 100 ml | 100 | 17 | [6 empty] | 0
20 | Odmerni sud, tikvica zapremine 200 ml | 200 | 4 | [6 empty] | 0
21 | Odmerni sud, tikvica zapremine 250 ml | 250 | 4 | [6 empty] | 0
22 | Odmerni sud, tikvica zapremine 500 ml | 500 | 2 | [6 empty] | 0
23 | Odmerni sud, tikvica zapremine 1000 ml | 1000 | 3 | [6 empty] | 0
24 | Odmerni sud, tikvica zapremine 2000 ml | 2000 | 0 | [6 empty] | 0
25 | Menzura zapremine 25 ml | 25 | 6 | [6 empty] | 0
26 | Menzura zapremine 50 ml | 50 | 7 | [6 empty] | 0
27 | Menzura zapremine 100 ml | 100 | 12 | [6 empty] | 0
28 | Menzura zapremine 250 ml | 250 | 2 | [6 empty] | 0
29 | Bireta zapreminе, 5 ml | 5 | 4 | [6 empty] | 0
30 | Bireta zapreminе, 10 ml | 10 | 4 | [6 empty] | 0
31 | Bireta zapreminе, 25 ml | 25 | 5 | [6 empty] | 0
32 | Bireta zapreminе, 50 ml | 50 | 2 | [6 empty] | 0
33 | Bireta zapreminе, 100 ml | 100 | 3 | [6 empty] | 0
34 | Bireta zapreminе, 500 ml | 500 | 2 | [6 empty] | 0
35 | Špric sa klipom, 100 µl | 0,100 | 0 | [6 empty] | 0
36 | Špric sa klipom, 25 µl | 0,025 | 2 | [6 empty] | 0
37 | Predloška za vodu metodom destilacije | 5 | 1 | [6 empty] | 0
38 | Predloška za vodu metodom destilacije | 10 | 1 | [6 empty] | 0
39 | Predloška za vodu metodom destilacije | 25 | 1 | [6 empty] | 0
Табела 6. Манометри/барометри/вакууметри-етлонирање
Р. Бр | Назив мерила | Стандард/ Произвођач | Тип | Опсег | Серијски број | ин
1 | Manometar | USG | Manometar | 0-300psi | C110304 (1) (70153) | MM |  |  |  | 0
2 | Manometar | USG | Manometar | 0-300psi | C110304 (2)(70152) | MM |  |  |  | 0
3 | Manometar | BadotermEN837 | AISI316 | 0-1 bar | V10220019 | MG |  |  |  | 0
4 | Manometar | Stanope seta |  | 0-100KPa | 12700595 | MG |  |  |  | 0
5 | Manometar | FIMET |  | 0-1,6 bar |  | MG |  |  |  | 0
6 | Manometar | Fantinelli | sa burdonovom cevi Ø160 | 0-1 bar | II-000662 | MG |  |  |  | 0
7 | Vakuummetar | nepoznat | sa burdonovom cevi Ø40 | -1200:0 bar | M-19348 | MG |  |  |  | 0
Табела 7. Мерила протока-еталонирање
Место обављања услуге: Лабораторија наручиоца
Р. Бр | Уређај | модел | Захтев | ин
1 | Kupatilo aparature za određivanje postojećih smola u mlaznom gorivu | STANHOPE SETA 12200-2- | etaloniranje protoka vazduha i podešavanjе protoka – od 600ml/s | MG | [5 empty] | 0
2 | Kupatilo aparature za određivanje postojećih smola u mlaznom gorivu | Linetronic tehnologies | etaloniranje protoka vazduha i podešavanjе protoka – od 600ml/s | MG | [5 empty] | 0
3 | Merač protoka za gasove | AALBORG 0-500l/min | Etaloniranje protoka : 36l/min, 180l/min | MG | [5 empty] | 0
4 | Merač protoka za gasove | Flowmeter KROHNE 0-200 mL/min | etaloniranjе 1-200ml/min | MG | [5 empty] | 0
8. Merila mase-vage - Mesto obavljanja usluge: Laboratorija naručioca
red br | Назив | Модел/произвођач | Сер бр | Таг бр | опсег | ин | соба
1 | Tehnička vaga | SARTORIUS, LA 1200 S | 22307658 | ES- 53 | 0,001-1200g | mg | 14 |  |  | 0
2 | Analitička vaga | Ohaus Explorer EX225DM/AD | B809494823 | S-70 | 0,01mg-120g; 0,1mg-220g | sp | 38 |  |  | 0
3 | Analitička vaga | Ohaus Explorer EX225DM/AD | B809494824 | S-71 | 0,01mg-120g; 0,1mg-220g | sp | 55 |  |  | 0
Табела 9. Temeraturne komore- kupatila/sušnice/peći za žarenje –etaloniranje Mesto obavljanja usluge: Laboratorija naručioca
Р. Бр | Уређај | Модел/произвођач | Захтев за еталонирањем, обавезне Т °С | инг
1 | Sušnica ЕS-61 | ELEKTRON SU-50 | 80 °C, 90 °C, 105 °C, 110°C | mg | [5 empty] | 0
2 | Kupatilo aparature za određivanje postojećih u GM-u | Linetronic tehnologies SA | 155 °C, 232°C, 105°C | mg | [5 empty] | 0
3 | Kupatilo aparature za određivanje postojećih u GM-u | STANHOPE SETA 12200-2 | 105°C, 155°C i 232°C | mg | [5 empty] | 0
4 | Vodeno kupatilo ЕS-112 | Memmert WNB 22L | 40 °C, 60°C | mg | [5 empty] | 0
5 | Sušnica | Memert UF 55 | 40 °C, 105 °C, 180 °C, 220°C | mg | [5 empty] | 0
6 | Peć za žarenje | LAC LO9 | 250 °C, 525 °C, 800 °C i 925°C | SP | [5 empty] | 0
7 | Sušnica | Memmert UF-30 | 40 °C, 60 °C, 100 °C i 120 °C | SO | [5 empty] | 0
8 | Peć za žarenje | Grejač komerc | 250 °C, 525 °C, 800 °C i 900 °C | SO | [5 empty] | 0
9 | Termostatsko kupatilo | Lauda Proline PVL 24 | -20 °C; 0 °C; 20 °C 40 °C | SO | [5 empty] | 0
10 | Sušnica | Instrumentariа Zagreb Sterimatic ST-11 | 50 °C, 60°C, 70°C | SO | [5 empty] | 0
11 | Komora za test homogenosti | Carbolite PF30 | 180 °C | MM | [5 empty] | 0
Tabela10. Etaloniranje areometara - Referentna temperatura 15 °C
Р. Бр | Уређај | Модел/произвођач | Бр комада | Захтев | ин
1 | 1083/2003 | 0.800-0.850 | 85 H-62 | 0.0005 | SO |  |  |  |  | 0
2 | 76/2010 | 0.850-0.900 | 86 H | 0.0005 | SO |  |  |  |  | 0
3 | 38/2010 | 0.850-0.900 | 86 H | 0.0005 | SO |  |  |  |  | 0
4 | 439/2003 | 0.900-0.950 | 87 H-62 | 0.0005 | SO |  |  |  |  | 0
5 | 443/2003 | 0.900-0.950 | 87 H-62 | 0.0005 | SO |  |  |  |  | 0
6 | 198/2006 | 0.950-1.000 | 88 H-62 | 0.0005 | SO |  |  |  |  | 0
Табелa 11. Etaloniranje merila dužine
Р. Бр | Uređaj | model | zahtev | in
1 | Mikrometar miktoskoma aparata za merenje mazivosti ED | Prior M 4000 ser.br. 29357401 | Etaloniranje merila mikrometar mikroskopa | MG | [5 empty] | 0
2 | Pomično merilo-nonijus | MIB | Etaloniranje merila dužine 150 mm. | MM | [5 empty] | 0
Табелa 12. -Etaloniranje merila vremena
R. Бр | ИНТЕРНА ШИФРА | НАЗИВ | Серијски број | Опсег | ин
1 | B-35 | Osmokanalni merač vremena | Tamson PMT | 0-100 min(еталонирати на 60; 200; 400; 600; 800 секунди)za svaki kanal | MM |  |  |  |  | 0
2 | ЕS-31 | Šestokanalni merač vremena | Stanhope Seta | 0-999 sekundi (еталонирати на 200; 400, 600, 800 секунди и1800)za svaki kanal | MG/SO |  |  |  |  | 0
Прилог 2 - Списак опреме и мерила за еталонирање и верификацију перформанси –локација Нови Сад
Табела 1 Списак мерила температуре-еталонирање
НАПОМЕНА: Мерила означена са (*) еталонирати у лабораторији наручиоца
Red. br. | Назив мерила | Стандард/ Произвођач | Тип | Опсег | Серијски број | Tačnost | tačke etaloniranja | ing
1 | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, alkoholni | SIMILAR | ASTM 12C | 20°C ÷ 102°C | 2420419 | 0.2°C | 20°C,50°C,100°C | ГС |  | 0
2 | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 12C | 20°C ÷ 102°C | 1351441 | 0.2°C | 20°C,50°C,100°C | ГС |  | 0
3 | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, alkoholni | SIMILAR | ASTM 12C | 20°C ÷ 102°C | 2420415 | 0.2°C | 20°C,50°C,100°C | ГС |  | 0
4 | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 12C | 20°C ÷ 102°C | 9871395 | 0.2°C | 20°C,50°C,100°C | ГС |  | 0
5 | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | KESSLER | ASTM 9C | -5°C ÷ 110°C | 830570 | 0.5°C | -5°C,60°C,110°C | ГС |  | 0
6 | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | KESSLER | ASTM 9C | -5°C ÷ 110°C | 834554 | 0.5°C | -5°C,60°C,110°C | ГС |  | 0
7 | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, alkoholni | AMA | ASTM 75F | 35°F ÷ - 35°F | 1851115 | 0.5°F | 35°F,0°F,-35°F | ГС |  | 0
8 | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, alkoholni | SIMILAR | ASTM 76F | 5°F ÷ - 65°F | 2311 635 | 0.5°F | 5°F,-40°F,-60°F | ГС |  | 0
9 | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 42C | 95°C ÷ 255°C | 9568816 | 0.5°C | 95°C,150°C,250°C | ГС |  | 0
10 | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 11C | -22°C ÷ -18°C | 9600970 | 2°C | -18°C,-20°C,-22°C | ГС |  | 0
11 | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 2C | 0°C ÷ 300°C | 674867 | 1°C | 20°C,100°C,300°C | ГС |  | 0
12 | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 2C | 0°C ÷ 300°C | 321275 | 1°C | 20°C,100°C,300°C | ГС |  | 0
13 | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 120C | 39°C ÷ 41°C | 319350 | 0.05°C | 0°C,39°C, 40°C, 41°C | ГС |  | 0
14 | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 44C | 18°C ÷ 22°C | 886082 | 0.02°C | 18°C,20°C,22°C | ГС |  | 0
15 | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, alkoholni | AMA | ASTM 121C | 99°C ÷ 101°C | 2311111 | 0.05°C | 0°C,99°C,100°C, 101°C | ГС |  | 0
16 | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 8C | 50°C ÷ 56°C | 1075525 | 0.1°C | (50°C,54°C,56 °C) | ГС |  | 0
17 | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, alkoholni | GLASCO | / | 30°C ÷ 200°C | 12086 | 1°C | 30°C,120°C,200 °C | ГС |  | 0
18 | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 99C | -50°C ÷ 5°C | 1502241 | 0.2°C | -35°C, -20°C,10°C,5°C | ГС |  | 0
19 | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, alkoholni | AMA | / | 0°C ÷ 100°C | 14011702 | 1°C | 0°C,50°C,100°C | ГС |  | 0
20 | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 16C | 30°C ÷ 200°C | 124-294 | 0.5°C | 30°C,120°C,200 °C | ГС |  | 0
21 | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | Analis | ASTM 67C | 96°C ÷ 154°C | 42-1872 | 0.2°C | 100°C,120°C,150°C | ГС |  | 0
22 | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | AMA | ASTM 124C | -25°C ÷ 15°C | 60-750 | 0.1°C | -20°C,-10°C,-15°C | ГС |  | 0
23 | Stakleni termometar ispunjen tečnošću, živin | COMSONS | ASTM 41C | 98°C ÷ 152°C | 3186978 | 0.2°C | 100°C,120°C,150°C | ГС |  | 0
24 | *Digitalni termometar u centar leve rashladne komore | Lawler | 1710017/02 T1907-6 | -550С до 200С | BV-40-2 | 0.1°C | -40°C,-26°C,- 23°C,-18°C,-12°C.0°C | ГС |  | 0
25 | *Digitalni termometar u sredini desne rashladne komore | Lawler | 1710017/02 T1907-6 | -550С до 200С | BV-40-2 | 0.1°C | -40°C,-26°C,- 23°C.-18°C,-12°C,0°C | ГС |  | 0
26 | *Digitalni termometar na zidu leve rashladne komore | Lawler | 1710017/02 160016 | -550С до 200С | BV-40-2 | 0.1°C | -40°C,-26°C,- 23°C,-18°C,-12°C.0°C | ГС |  | 0
27 | *Digitalni termometar na zidu desne rashladne komore | Lawler | 1710017/02 160016 | -550С до 200С | BV-40-2 | 0.1°C | -40°C,-26°C,- 23°C,-18°C,-12°C.0°C | ГС |  | 0
28 | Hg STAKLENI TERMOMETAR | L/W NEMAČKA | ASTM 12C | 20°C ÷ 102°C | 895-91 | 0.2°C | 20°C,40°C,60°C | ВР |  | 0
29 | Hg STAKLENI TERMOMETAR | TLOS ZAGREB | ASTM 12C | 20°C ÷ 102°C | 289-98 | 0.2°C | 20°C,40°C,60°C | ВР |  | 0
30 | Hg STAKLENI TERMOMETAR | ANALIS | ASTM 7C | 0°C ÷ 300°C | 110-1805 | 1°C | 70°C,100°C, 150°C, 250°C | ВР |  | 0
31 | Hg STAKLENI TERMOMETAR | TLOS ZAGREB | PENSKY-MARTENS | 20°C ÷ 200°C | П-000238 | 1°C | 80°C,105°C,160°C | ВР |  | 0
32 | Hg STAKLENI TERMOMETAR | ANALIS | PENSKY-MARTENS | 20°C ÷ 200°C | П-000236 | 1°C | 80°C,105°C,160°C | ВР |  | 0
33 | Hg STAKLENI TERMOMETAR | TLOS ZAGREB | 98/0 JUS | -2°C ÷ 80°C | 901-86 | 0.2°C | 40°C, 60°C | ВР |  | 0
34 | Hg STAKLENI TERMOMETAR | INTOS ZAGREB | ASTM 7C | 0°C ÷ 300°C | 590-81 | 1°C | 70°C,100°C, 150°C, 250°C | ВР |  | 0
35 | Hg STAKLENI TERMOMETAR | ANALIS | ASTM 8C | 0°C ÷ 400°C | TLOS 73-99 | 1°C | 250°C,350°C,360°C | ВР |  | 0
36 | Hg STAKLENI TERMOMETAR | ANALIS | ASTM 40C | 72°C ÷ 126°C | AMA 9232267 | 0,2°C | 95°C, 100°C | ВР |  | 0
37 | Hg STAKLENI TERMOMETAR | AMA | ASTM 2C | 0°C ÷ 300°C | 2200975 | 1°C | 105°C,160°C,250°C | ВР |  | 0
38 | Hg STAKLENI TERMOMETAR | INTOS ZAGREB | ASTM 2C | 0°C ÷ 300°C | 1458-78 | 1°C | 105°C,160°C,250°C | ВР |  | 0
39 | Hg ALKOHOLNI TERMOMETAR | ANALIS | ASTM 6C | -80°C ÷ 20°C | 8010-1712 | 1°C | -80°C,0°C,10°C | ВР |  | 0
40 | Hg ALKOHOLNI TERMOMETAR | ANALIS | ASTM 6C | -80°C ÷ 20°C | 3-75-396 | 1°C | -80°C,0°C,10°C | ВР |  | 0
41 | Hg STAKLENI TERMOMETAR | ANALIS | ASTM 22C | 95°C ÷ 102°C | 108-2122 | 0,1°C | 95°C, 100°C | ВР |  | 0
42 | Hg STAKLENI TERMOMETAR | ANALIS | ASTM 22C | 95°C ÷ 102°C | 108-2146 | 0,1°C | 95°C, 100°C | ВР |  | 0
43 | Pt-100 sonda za automatsku destilaciju | Anton-Paar | Pt-100 | 0°C ÷ 400°C | ADU-4 (0826045007) | 0,1°C | 70°C, 100°C, 150°C, 250°C, 350°C, 360°C | ВР |  | 0
44 | Pt-100 sonda za CFPP | TANAKA | Pt-100 | -40 ÷ 10°C | 2027138 | 0,1°C | -40°C,0°C,10°C | ВР |  | 0
45 | Pt-100 sonda za HFRR | PCS Instruments | Pt-100 | 0°C ÷ 70°C | R2276 | 0,1°C | 60°C | ВР |  | 0
46 | Pt-100 sonda za tačku paljenja | ANTON PAAR | Pt-100 | 40°C ÷ 200°C | 1922 071 | 0,1°C | 40°C, 55°C, 80°C, 160°C | ВР |  | 0
47 | *Pt-100 sonda za tačku tečenja | PAC OptiCPP | Pt-100 | -60 ÷ 50°C | 1911V138 | 0,1°C | -60°C,0°C,30°C | ВР |  | 0
48 | *Pt-100 sonda za tačku zamućenja | PAC OptiFPP | Pt-100 | -30 ÷ 10°C | CP 3801-100-012M | 0,1°C | -30°C, 0°C, 10°C | ВР |  | 0
49 | *Pt-100 sonda za CFPP | PAC OptiFPP | Pt-100 | -40 ÷ 10°C | 649084 | 0,1°C | -40°C,0°C,10°C | ВР |  | 0
50 | *Pt-100 sonda za tačku tečenja | ISL CPP 97-6 | Pt-100 | -60 ÷ 50°C | 040500 | 0,1°C | -60°C,0°C,30°C | ВР |  | 0
51 | *Pt-100 sonda za tačku zamućenja | ISL CPP 97-6 | Pt-100 | -30 ÷ 10°C | 11110142 | 0,1°C | -30°C, 0°C, 10°C | ВР |  | 0
52 | *Pt-100 sonda za automatsku destilaciju | PAC OPTIDIST | Pt-100 | 0°C ÷ 400°C | 2100070-B | 0,1°C | 70°C, 100°C, 150°C, 250°C, 350°C, 360°C | ВР |  | 0
Табела 2. Списак уређаја за еталонирање или верификацију перформанси
Место обављања услуге: Лабораторија наручиоца
Ред.Бр | Уређај | Модел | Захтев | инг | соба
1 | ICP OES | Avio 200 Perkin Elmer Серијски број 079S16122004 | Верификација перформанси - квантификација | ЉК | 6 |  |  |  |  | 0
2 | Вискозиметар Брукфилд | Laver-Mani MFG INC BV 70 R | Верификација перформанси - квантификација | ГС | 6 |  |  |  |  | 0
3 | Титратор ТBN-ТАN - 794 Basic Titrino | Metrohm - 794 Basic Titrino | Верификација перформанси - квантификација | СК | 5 |  |  |  |  | 0
4 | Титратор ТBN-ТАN - 794 Basic Titrino | Metrohm - 794 Basic Titrino | Верификација перформанси - квантификација | СК | 5 |  |  |  |  | 0
5 | Кулометар 756 | Metrohm | Верификација перформанси - квантификација | СК | 5 |  |  |  |  | 0
6 | Лабораторијска центрифуга | Sigma 6-16S Sigma Laborcentrifugen GmbH | Верификација перформанси Провера броја обртаја | СК | 32 |  |  |  |  | 0
7 | Апарат за одређивање привидне вискозности на ниским температурама Cold Cranking Simulatora (CCS) | Cannon Instrument Company | Верификација перформанси - квантификација | СК | 39 |  |  |  |  | 0
Табела 3. Мерила времена – еталонирање
Редбр | Назив мерила | Мodel | Захтев | инг
1 | Штоперица | TRISTOP HANHART | Еталинирати на 300 s, 600 s, 900 s | ГС | [5 empty] | 0
2 | Sekundomer (mehanički) | HANHART | Еталинирати на 160 s, 200 s, 600 s | ВР | [5 empty] | 0
Табела 4. Манометри/барометри/вакууметри-етлонирање
НАПОМЕНА: Мерила означена са (*) еталонирати у лабораторији наручиоца
Ред. бр | Назив мерила | Стандард/ Произвођач | Тип | Опсег | Серијски број | Инг. | Соба
1 | Барометар | FISCHER | 104-001 | Еталонирати у целом опсегу | W3066 | ВР | 35 |  |  | 0
2 | *Манометар (вакум) | / | / | -70 kPa – (-100 kPa вакум) | MRO-Y1-000940 | ВР | 35 |  |  | 0
3 | Мерач притиска са косим воденим стубом – Ноак тест | Petrotest | VP-250 | 0 – 5 mbar Еталонирати у целом опсегу | 06-96.49 | ГС | 5 |  |  | 0
Табела 5. Мерила масе - еталонирање
Место обављања услуге: Лабораторија наручиоца
Ред.бр. | Назив | Модел/произвођач | Сер бр | Таг бр | опсег | инг | соба
1 | Вага техничка | SARTORIUS | BP-2100 S | 0.1 g ÷ 2100 g | 11603151 | СК | 5 |  |  | 0
2 | Вага аналитичка | SARTORIUS | BP-221 S | 0 g ÷ 220 g | 12711012 | СК | 5 |  |  | 0
3 | Вага аналитичка | SARTORIUS | R-200 D | 0 g ÷ 220 g | 38030106 | СК | 48 |  |  | 0
4 | Вага техничка | SARTORIUS | E-5500 C | 0 g ÷ 5500 g | 38100051 | ВР | 21 |  |  | 0
Табела 6. Темературне коморе- купатила/сушнице/пећи за жарење - еталонирање
Место обављања услуге: Лабораторија наручиоца
Ред. Бр. | Уређај | Модел/произвођач | Захтев за еталонирањем, обавезне Т °С | инг | соба
2 | Сушница | MEMMERT | 40°С, 100°С, 160°С | ВР | 35 |  |  |  |  | 0
3 | Пећ за жарење | Petrotest, M-110 | 750 °С | ВР | 35 |  |  |  |  | 0
Табела 7. Мерила дужине-еталонирање
НАПОМЕНА: Мерила означена са (*) еталонирати у лабораторији наручиоца
Ред. Бр. | Уређај | Модел/произвођач | Захтев за еталонирањем, обавезне | инг | соба
1 | Мерна летва (алуминијумска) | ALMIO, D-00-25 | Еталонирати у целом опсегу | ВР | 32 |  |  |  |  | 0
2 | *Микроскоп | Parker, ML7000 | Еталонирати у целом опсегу | ВР | 39 |  |  |  |  | 0
Табела 8. Meрила протока-еталонирање
НАПОМЕНА: Место обављања услуге: Лабораторија наручиоца
Ред. бр. | Назив | Произвођач | Тип | Серријски број | Опсег | Захтев за еталонирањем | Инг.
1 | Мерило протока са лебдећим телом | AALBORG | PMR1-011811 | 14202-1 | 0 -70 ml/min | 2,5 l/h; 3,0 l/h; 3,5 l/h | ВР |  |  | 0
2 | Мерило протока са лебдећим телом | AALBORG | PMR1-011811 | 14202-2 | 0 -70 ml/min | 2,5 l/h; 3,0 l/h; 3,5 l/h | ВР |  |  | 0
3 | Мерило протока са лебдећим телом | ABB | D10A11 | D10A11/004494 | 500-5000 ml/s | Еталонирати у целом опсегу | ВР |  |  | 0
4 | Мерило протока са лебдећим телом | ROTA YOKOGAMA | 264075/0001/01 | 338030304 | 500-1000 ml/s | 600 ml/s | ВР |  |  | 0
5 | Мерило протока са лебдећим телом | KROHNE | DR800/R | 8/268676 | 0,0-5,3 l/min | 2 l/min; 3 l/min | ВР |  |  | 0
6 | Мерило протока са лебдећим телом | SWAGELOK COMPANY USA | VAF-G1-2028-1-0 | D120000000302583 | 13-130 ml/min | 40 ml/min | ВР |  |  | 0
7 | Мерило протока са лебдећим телом | SWAGELOK COMPANY USA | VAF-G1-2013-1-0 | D120000000300349 | 2,3-20 l/min | 5 l/min; 10 l/min | ВР |  |  | 0
Табела 9. Meрила запремине-еталонирање
Ред.бр. | Врста суда | Произвођач | Запремина,ml | Бр комада | Инг.
1 | Бирета стаклена од 25 ml | Izolab | 25 ml | 1 | ГС |  |  |  |  | 0
2 | Бирета стаклена од 10 ml | Izolab | 10 ml | 1 | ГС |  |  |  |  | 0
Табела 10. Ареометри - еталонирање
Ред.бр. | Назив | Произвођач | Тип | Серријски број | Опсег | Захтев за еталонирањем | Инг.
1 | Ареометар без термометра | TLOS | 82H | 784/1978 | 0,650 – 0,700 g/cm3 | Еталонирати у целом опсегу | ВР |  |  | 0
2 | Ареометар без термометра | TLOS | 83H | 285/2000 | 0,700 – 0,750 g/cm3 | Еталонирати у целом опсегу | ВР |  |  | 0
3 | Ареометар без термометра | TLOS | 84H | 197/1999 | 0,750 – 0,800 g/cm3 | Еталонирати у целом опсегу | ВР |  |  | 0
4 | Ареометар без термометра | TLOS | 85H | 457/2000 | 0,800 – 0,850 g/cm3 | Еталонирати у целом опсегу | ВР |  |  | 0
5 | Ареометар без термометра | TLOS | 86H | 1272/2001 | 0,850 – 0,900 g/cm3 | Еталонирати у целом опсегу | ВР |  |  | 0
6 | Ареометар без термометра | TLOS | 87H | 2560/1994 | 0,900 – 0,950 g/cm3 | Еталонирати у целом опсегу | ВР |  |  | 0
7 | Ареометар без термометра | TLOS | 88H | 2547/78 | 0,950 – 1,000 g/cm3 | Еталонирати у целом опсегу | ВР |  |  | 0
Прилог 3 - Списак опреме и мерила за еталонирање и верификацију перформанси –локација Београд
Табела 1 Списак мерила температуре-еталонирање
Ред. Бр. | Назив мерила | Стандард/ Произвођач | Тип | Опсег | Серијски број | Tačnost | Тačke etaloniranja | ing
1 | Termometar | IMM | ASTM 114C | -80˚С - 20˚С | 2531384 | 0.5 °C | 0oC,-40 oC,-60 oC i -75 oC | DB |  | 0
2 | Termometar | Nikolić Beograd | / | od -30°C do 50°C | 381/04 | 1 °C | -20°C; 10°C; 40°C | DB |  | 0
3 | Termometar | / | ASTM 12C | -20˚С - 102˚С | 1351532 | 0,2 °C | 10˚С, 25˚С,100˚С | DB |  | 0
4 | Termometar | AMA | ASTM 3C | -5˚С - 400˚С | 2026-07-06 | 1 °C | 50 °C; 150°C; 250°C; 350°C | DB |  | 0
5 | Termometar | Tlos | / | 20˚С - 200˚С | 78538 Penski-Martens | 1 °C | 90°C; 110°C; 150°C | DB |  | 0
6 | PT SONDA | PAC Herzog | Pt 100 (103846) | od 0°C do 200°C | OptiAbel 01 | 0,1 °C | 38oC,50°C, 100°C | DB |  | 0
7 | PT SONDA | PAC Herzog | Pt 100 (3801-110-001) | 0-400°C | OptiDist 01 | 0,1 °C | 70°C,170°C, 360°C | DB |  | 0
8 | PT SONDA | ISL PAC | Pt 100 (3801-110-006) 4-žična sonda sa 6 pinova | od -100°C do 100°C | OptiFPP 01 | 0,1 °C | 5°C,-10°C,-30°C | DB |  | 0
9 | PT SONDA | ISL PAC | Pt 100 (3801-100-012) 4-žična sonda sa 6 pinova | od -100°C do 100°C | OptiCP 01 | 0,1 °C | 5°C,-10°C,-30°C | DB |  | 0
10 | PT SONDA | Tanaka | Pt 100 (014349) | 0-400°C | Tanaka 02 | 0,1 °C | 40oC,60 oC,80 oC i 100°C | DB |  | 0
11 | PT SONDA | PAC Herzog | Pt 100 (103846) | 0-200°C | OptiFlash PM 01 | 0,1 °C | 40°C,55°C,80°C | DB |  | 0
Табела 2. Списак уређаја за еталонирање или верификацију перформанси –друга група уређаја
Место обављања услуге: Лабораторија наручиоца
Р. Бр | Uređaj | model | zahtev | in
1 | Апарат за одређивање густине методом осцилујуће У-цеви | Anton Paar | Verifikacija performansi | DB | [5 empty] | 0
2 | Апарат за одређивање анилинске тачке | Tanaka, aap-6 | Verifikacija performansi | DB | [5 empty] | 0
Табела 3.Мерило електричне проводљивости – еталонирање
Ред.бр. | Назив мерила | Мodel | Опсег | Захтев | инг
1 | Апарат за одређивање електричне проводљивости | EMCEE, 1152 128209 | 0-2000 pS/m | Еталонирање на 20оС у три тачке, 50, 250, 600 pS/m | DB |  |  |  |  | 0
Табела 4. Мерила масе-еталонирање
Место обављања услуге еталонирања вага: Лабораторија наручиоца
Ред.бр. | Назив | Модел/произвођач | Сер бр | опсег | ин
1 | Аналитичка вага | Mettler, AE 240 | J17914 | do 205g | DB |  |  |  |  | 0
Прилог 4 - Списак опреме и мерила за еталонирање и верификацију перформанси –локација Ниш
Табела 1. Списак мерила температуре-еталонирање
Ред. Бр. | Назив мерила | Стандард/ Произвођач | Тип | Опсег | Серијски број | Тачност | Тačke etaloniranja | Инж.
1 | ПТ Сонда | Herzog HCP 842 | Pt 100 | od -70°C do +50°C | 636-050/04 | 0,1 °C | 5, -10, -40 | ТТ |  | 0
2 | ПТ Сонда | Herzog HDA 627 | Pt 100 | 0-400°C | 636-077/03 | 0,1 °C | 5, 200, 380 | ТТ |  | 0
3 | ПТ Сонда | HERZOG HFP 360 | Pt 100 | 0-150°C | 636-069/01 | 0,1 °C | 5, 55, 130 | ТТ |  | 0
4 | ПТ Сонда (4-жична сонда са 6 пинова) | ISL by PAC OPTI FPP | Pt 100 | od -70°C do +50°C | 22I8V013 | 0,1 °C | 5, -10, -40 | ТТ |  | 0
5 | ПТ Сонда (4-жична сонда са 6 пинова) | ISL by PAC OPTI FPP | Pt 100 | od -70°C do +50°C | 23ICV070 | 0,1 °C | 5, -10, -40 | ТТ |  | 0
6 | Термометар живин | / | 12C | od -20°C do +120°C | 9026433 | 0,2 °C | "-10, 20, 100 | ТТ |  | 0
7 | Термометар алкохолни | IMM | ASTM 6C/IP2C | od -80°C do +20°C | 801011782 | 1°C | 5, -35, -70 | ТТ |  | 0
8 | Термометар алкохолни | Petrotest | ASTM 114C/IP14C | od -80°C do +20°C | 9693007 | 0,5°C | 0, -47, -70 | ТТ |  | 0
9 | Термометар алкохолни | TLOS | / | od 0°C do 100°C | 3092-2006 | 1°C | 5, 20, 80 | ТТ |  | 0
10 | Термометар живин | MN | 9C | od -5°C do +110°C | 0139515 | 0,5°C | 0, 40, 80 | ТТ |  | 0
11 | Термометар живин | TLOS | / | od 20°C do 200°C | 000444 | 1°C | 20, 110, 200 | ТТ |  | 0
12 | Термометар живин | MN | / | od -30°C do +50°C | 3018/2006 | 0,2°C | "-25, 15, 45 | ТТ |  | 0
Табела 2. Списак уређаја за еталонирање или верификацију перформанси
Место обављања услуге: Лабораторија наручиоца
Р. Бр | Уређај | Модел | Захтев | инж
1 | Апарат за одређивање воде по Карл Фишеру | KEM, Kjoto, MKC 501N | Верификација перформанси | ТТ | [5 empty] | 0
2 | Aутоматски апарат за одређивање густине У-осцилујуће цеви | Anton Paar, DMA 4100М | Верификација перформанси | TT | [5 empty] | 0
3 | Апарат за одређивање воде по Карл Фишеру | Baur KFM 1000S | Верификација перформанси | ТТ | [5 empty] | 0
4 | Апарат за аутоматску дестилацију | Anton Paar, DIANA 700 | Верификација перформанси | ТТ | [5 empty] | 0
Табела 3. Мерила времена – еталонирање
Ред.бр | Назив мерила | Мodel | Захтев | инг
1 | Секундомер (механички) | HanHart | Etalonirati na 300 s, 600 s, 900 s | ТТ | [5 empty] | 0
Табела 4. Манометри/барометри/вакууметри-етлонирање
Ред. бр | Назив мерила | Стандард/ Произвођач | Тип | Опсег | Серијски број | Инг.
1 | Манометар (вакум) | Milliopr | 1005P | -100 kPa do 0kPa (вакум) | 733-52 | TT |  |  |  | 0
Табела 5. Мерила масе-еталонирање
Место обављања услуге еталонирања вага: Лабораторија наручиоца
Р.бр. | Назив | Модел/произвођач | Сер бр | Таг бр | опсег | инж
1 | Аналитичка вага | Sartorijus BP221S | 13902771 | / | 0-220g | ТТ |  |  |  | 0
2 | Техничка вага | Radwag THB600 | 173555 | / | 0-600g | ТТ |  |  |  | 0
Табела 6. Темературне коморе- купатила/сушнице/пећи за жарење -еталонирање
Место обављања услуге: Лабораторија наручиоца
Ред. Бр. | Уређај | Модел/произвођач | Серијски број | Захтев за еталонирањем, обавезне Т °С | инж
1 | Сушница | SUR BERLIN, MELAG | 20401300 | 90°С, 110°С, 150°С | ТТ |  |  |  |  | 0
Табела 7. Meрила запремине-еталонирање
Ред.бр. | Врста суда | Произвођач | Запремина,ml | Бр комада | Инг.
1 | Градуисани цилиндар од 5 ml | / | 5 ml | 1 | ТТ |  |  |  |  | 0
2 | Градуисани цилиндар од 100 ml | / | 100 ml | 1 | ТТ |  |  |  |  | 0
Табела 8. Kондуктометри –еталонирање
Ред.бр. | Уређај | Модел | Серијски број | Захтев | Инг.
1 | Кондуктометар | EMCEE Electronic 1152 | S/N 103775 | Опсег еталонирања 0-2000pS/m | ТТ |  |  |  |  | 0
[7 empty] | УКУПНО ЗА СВЕ ПРИЛОГЕ РСД БЕЗ ПДВ |  |  | 0 | * ову цену унети на СРМ портал и у Образац понуде