|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Услуга грађевинско занатских радова - лимарски и браварски радови на Експлоатационом пољу Велебит |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Нафтагас Нафтни сервиси |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	4

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	4

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	4

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	5

10.РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	6

11.ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА (опционо)	6

12.ИЗВЕШТАВАЊЕ	6

13.ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	7

14.ГАРАНТНИ РОК	7

15.ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ (условно)	7

16.ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	7

17.HSE	7

18.САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	8

19.ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ	8

20.ПРИЛОЗИ	8

21.УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS (обавезно)	9

- КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| 1.2.1 Технички задатак за услугу извођења радова (без услуге исходовања потребних услова, сагласности и дозвола и израде техничке документације) |  |
| --- | --- |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

- ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Предмет Техничког задатка је услуга лимарских и браварских радова на извођењу радова за Пројекат испитивање могућности допунске методе експлоатације на Сабирној станици 2 Велебит.

Потребно је да се изврши набавка материјала и услуге извођења радова у складу са предмером радова и изводима из пројектно техничке документације, која ће бити достављена на увид потенцијалним добављачима приликом обиласка локације.

- ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

| Понуђач је пре давања понуде дужан да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | ДА |
| --- | --- |

- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Приликом извођења радова потребно је придржавати се свих важећих законских и под законских аката.

Све радове извести у свему према датим техничким описима придржавајући се при томе свих важећих прописа, техничких услова, мера безбедности и пројектно техничке документације:

- Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС. бр. 101/2005, 91/2015)

- Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине („Сл. гласник РС“, бр. 94/2006, 108/06 – исправка, 114/14 и 102/15)

- Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту (Сл. Гласник РС. бр. 21/2009)

- Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад (Сл. Гласник РС. бр. 23/2009)

- Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015)

- Правилник о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда ("Сл. гласник РС", бр. 59/2016)

- Правилник о техничким и другим захтевима за материјале и робу према понашању у пожару ("Сл. Гласник РС", бр. 74/2009)

- Правилник о техничким и другим захтевима за ватрогасну опрему ("Сл. Гласник РС", бр. 74/2009)

- Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр. 30/91)

- Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл. лист СРЈ", бр. 8/95)

- Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара ("Сл. лист СРЈ", бр. 24/93)

- Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара ("Сл. лист СРЈ", бр. 87/93)

- Закон о заштити животне средине (Сл. Гласник Р.С. бр.135/2004,  36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. Закон

- Закон о управљању отпадом (Сл. гласник Р.С., бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон)

- Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009)

- Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима, („Службени гласник РС“, бр. 54/15)

- Правилником о техничким нормативима за несметан и безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводима ("Сл. гласник РС ", бр. 37/2013)

- Правилник о техничким нормативима за стабилне уређаје за гашење пожара угљен диоксидом (Сл. Лист СФРЈ бр. 44/83 и 31/89)

- Закона о планирању и изградњи ("СЛ. ГЛАСНИК  РС ", БР. 72/2009, 81/2009 - ИСПР., 64/2010 – ОДЛУКА УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – ОДЛУКА УС, 50/2013 – ОДЛУКА УС, 98/2013 – ОДЛУКА УС , 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – ДР. ЗАКОН 9/2020)

- Законом о рударству и геолошким истраживањима (Сл. Гласник РС. бр. 101/2015).

- Правилником о садржини рударских пројеката у области експлоатације нафте и земних гасова ("Сл. гласник РС", бр. 27/97)

- Законом о стандардизацији ("Сл. лист СРЈ", бр. 30/96)

- Правилником о техничким нормативима за заштиту од статичког електрицитета ("Сл. лист СФРЈ", бр. 62/73)

- Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ" бр. 11/96).

- Уредбом о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења ("Сл. гласник СРС", бр. 50/79).

- Закон о Ванредним ситуацијама. ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 , 92/11 , 93/12)

Нормативно методолошким документима НИС а.д. Нови Сад:

- УП-09.02.01-002 Правила заштите од пожара

- УП-09.02.05-006 Поступци у случају опасности у НИС а.д. Нови Сад

- УП 01.02.00-110 Упутство о начину рада са опремом и уређајима у ’’Еx’’ изведби Бр. 20-3-17/10/138 од 18.12.2012.

- SD-09.00.05 Опште одредбе и структура управљања ХСЕ

- SD-09.01.06 Систем дозвола за високоризичне радне активности

- SD-09.02.01 Управљање системом заштите од пожара и експлозије

- SD-09.02.04 Начин управљања извођачима и трећим лицима по питањима индустријске и еколошке безбедности и заштите на раду и здравља

- SD-09.03.04. Управљање отпадом

- УП-09.02.05-001 Упутство за комуникацију у случају ванредних ситуација

- УП-09.01.15-002 Упутство за поступање у случају повреда на раду

- УП-09.01.04-005 Упутство за пружање прве помоћи

- УП-09.01.04-003 Упутство о мерама заштите у екстремним условима

- УП-09.01.14-007 Упутство за рад на висини

- УП-09.01.14-002 Упутство за изоловање и закључавање

- УП-09.01.06-001 Упутство за рад у затвореном простору

- КТ-09.01.19 Каталогом НЅЕ ознака

Као и свим другим важећим прописима за ту врсту радова.

Посебно се наглашава да функционалност и проходност унутар објекта на којем се предметни радови изводе не сме бити нарушена ни у једном тренутку.

Приликом извођења радова, извођач ће користити искључиво своју опрему и материјал.

Извођач радова је у обавези да обезбеди континуални надзор у току извођења радова од стране сопственог, квалификованог, НЅЕ лица.

Извођач радова је у обавези да све своје активности непосредно пре, током и непосредно након реализације услуге синхронизује и усагласи са редовним и ванредним производним активностима на локацији, паралелном реализацијом других услуга и слично. У ту сврху, извођач је слободан да напред наведено организује, прати, контролише и документује самостално или може да ангажује треће лице, односно именује координатора за БЗНР при  извођењу  радова у складу са захтевима Уредбе о  безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10).

Наручилац није у обавези нити у могућности да обезбеди градилишну струју на објекту.

Понуђач је дужан да сам за сопствене потребе обезбеди електро напајање контејнера, уређаја и опреме.

Изабрани понуђач се обавезује да ће извршити комплетну услугу користећи своја средства, алат, опрему, радну снагу, специјалисте и материјал, поштујући све услове предвиђене Уговором. За услуге и технологије које Извршилац није у могућности да самостално изврши, слободан је да ангажује треће лице ако се тиме не нарушавају делови Уговора и Техничке спецификације Понуђач је дужан да у фази достављања понуде наведе све ангажоване подизвођаче.Ангажовање подизвођача који нису наведени у понуди могуће је искључиво уз писану сагласност наручиоца.

. За све подизвођаче Изабрани понуђач је дужан да прибави сагласност Наручиоца.

Потребно је да Извођач уз комерцијално техничку понуду наведе све своје подизвођаче који морају бити ХСЕ квалификовани као и сам понуђач.

Понуђач, као и сваки његов пријављени подизвођач морају проћи поступак ХСЕ квалификације у НИС а.д. Нови Сад (http://www.tenderi.nis.eu/sr/hse-upitnik).

Приликом извођења радова Извођач је обавезан да се придржава техничких прописа за ту врсту радова, од интерних у "НИС" а.д. до државних, уз доследну примену прописа из области безбедности и здравља на раду, против пожарне заштите и заштите животне средине.

Услугу треба извршити према израђеној пројектно-техничкој документацији која ће понуђачима бити дата на увид приликом обиласка локације у циљу упознавања са истом и сагледавања обима посла, и у свему у сагласности са законском регулативом Републике Србије и интерним нормативно-методолошким документима који важе у НИС а.д. и његовом Блоку Истраживање и производња.

Понуђач је дужан да изврши узимање и проверу мера на лицу места , имајући у виду да је челична конструкција монтирана на градилишту. Накнадна одступања услед непроверених мера неће бити предмет додатних потраживања .

- ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Набавка услуге и извођења радова реализоваће се у свему према предмеру радова и одговарајућој техничкој документацији.

# 6   ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Доставити писану, оверену изјаву којом понуђач гарантује да је у свему сагласан одредбама овог техничког задатка

Извођач је обавезан да за сав уграђени материјал обезбеди одговарајућа атесте

Завршно уређење простора и околине на којем су реализоване уговорене активности као и простора који је извођач користио за своје потребе (камп, одлагање и складиштење, паркинг за механизацију и слично) је такође обавеза извођача. Завршно уређење може подразумевати нивелацију наведених простора до првобитног стања, уклањање заосталог ситног грађевинског материјала.Извршилац је у обавези да отпад настао у току извођења радова прикупи, утовари уклони са локације , изврши утовар , транспорт и одлагање отпада на овлашћену депонију у складу са Законом о управљању отпадом Републике Србије.Трошкови депоновања и свих пратећих активности укључени су у јединичне цене из предмера радова. По извршеном збрињавању отпада извршилац је дужан да наручиоцу достави одговарајућу доказну документацију. Начин и реализација ових активности мора бити договорен и усаглашен са наручиоцем.

Са генерисаним отпадом поступити у складу са Законом о управљању отпадом.

Извршилац је у обавези да отпад настао у току извођења радова уклони са локације у складу са Законом о управљању отпадом Р. Србије.

При извођењу предметних радова  испунити  све техничке мере у домену заштите од пожара уграђених компоненти/материјала и придржавати се свих правила заштите од пожара дефинисаних законским актима, интерним процедурама и нормативно методолишким документима наручиоца.

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Обавеза наручиоца је да пре извођења радова обезбеди ПТД као и све потребне дозволе и сагласности за изградњу на локацији :

Исходовање потребних дозвола од стране државних органа Републике Србије, где су ове дозволе предуслов за обављање радова.

Најава радова и обезбеђење интерних (компаније НИС АД, Блока истраживање и производња) дозвола за извођење радова. Наручилац писменим путем шаље налог за рад извршиоцу радова и обавештење о почетку радова а најкасније 15 дана од планираног почетка извођења радова како би извршилац услуга на време припремио неопходан материјал и опрему према предмеру радова и пројекту.

Обезбеђење предуслова за извођење радова од стране Понуђача, у виду обезбеђења стручног надзора, евентуалних искључења електричне енергије, итд., а све како би Понуђач несметано изводио радове.

Да у складу са SD-09.01.21 Управљање Извођачима са аспекта HSE, изради План НЅЕ активности, контролише примену истог и да се придржава свих одредби наведеног стандарда.

Пре почетка пружања услуге обавезно је испунити све захтеве из UP-09.01.21-001 за утврђени ниво ризика уговорног документа.

Да у случају потребе извршиоцу обезбеди дозволу за рад у складу са UP-09.01.14-010 Систем дозвола за рад и високоризичне активности.

Да организује уводну НЅЕ обуку за извођаче.

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

Извршилац је дужан да услуге извршава професионално, квалитетно, одговорно и савесно, у потпуности у складу са овим Техничким задатком, као и да у сваком тренутку води рачуна о интересу Наручиоца.

Извршилац се обавезује да у току извођења радова из овог Техничког задатка, извршава услуге  које обухватају:

- Грађење према техничкој документацији на основу које је издато решење о радовима на инвестиционој изградњи, као и благовремено предузимање мера у случају одступања градње од ове техничке документације;

- Контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива;

- Доставу доказа о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују или постављају у објекат и  документације којом се доказује њихов квалитет (атест, сертификат и др.);

- Квалитетно извођење радова који се према природи и динамици изградње објекта не могу проверити у каснијим фазама изградње објекта,

- Редовно испуњење динамике градње објекта и усклађености са уговореним роковима;

- Сарадњу са наручиоцем, руководиоцима пројекта и службама наручиоца ради обезбеђења правилне реализације  пројеката;

- Сарадњу са пројектантом ради обезбеђења правилне реализације пројектантског концепта објекта,

Све активности у току вршења градње Извршилац уписује у грађевински дневник на прописан начин, потписује и оверава печатом. Грађевински дневник Извршилац води свакодневно.

Извршилац је одговоран за недостатке који су настали као последица неблаговременог предузимања мера и у обавези је да се уочени недостаци отклоне.

Извршилац је дужан да води рачуна о томе да не оштети постојећу имовину наручиоца услуге која се налази у близини места извођења радова и да уколико дође до одређених оштећења постојеће имовине, изврши санацију и надокнаду штете уколико исту проузрокује својом кривицом током извођења радова, у складу са важећим прописима и благовремено о томе обавести представника наручиоца..

Приликом извођења радова извршилац је у обавези да користи комплетну ЛЗО – заштитно одело (обавезна је употреба дугих рукава), заштитну обућу у антистатик изведби, заштитне наочаре, шлем, рукавице и осталу ЛЗО у зависности од ризика на радном месту. Обавеза извршиоца услуге је да обезбеди константно присуство HSE лица извођача.

Контролу примене мера из области БЗР, ЗОП и ЗЖС током извођења радова ће вршити  Сектор за HSE и Именовано лице за надзор извођача са аспекта HSE у складу са важећим стандрадом SD-09.01.21.

Контролу примене мера из области БЗР, ЗОП и ЗЖС током извођења радова ће вршити надлежно лице за HSE и Именовано лице за надзор извођача са аспекта HSE .

Потребно је да сва лица извођача који учествују на реализацији уговорених активности имају положену и важећу HSE обуку.

Извршилац је дужан да у случају потребе за анексирањем уговора, по било ком основу, 10 дана пре истека рока уговара достави захтев за анексирање са доказницама.

Обавезно је одређивање одговорног лица испред Извршиоца које је одговорно за пројекат и комуникацију.

Извршилац је у обавези да уколико уочи да логика рада, или предметни радови на било који начин представљају опасност по присутно људство, имовину наручиоца, квалитет производа или животну средину одмах обавести Наручиоца услуге ради предузимања корективних и превентивних радњи.

У случају извођења радова у зони опасности од експлозија, радове могу изводити само запослени Понуђача који су обучени према СРПС ЕН – 60079 за рад у зони опасности од експлозија и са опремом намењеном за извођење радова у зони опасности од експлозија.

Понуђач је у обавези да за послове завршене у текућем месецу до 23. дана у месецу достави записнике о извршеној услузи, оверене ситуације и грађевинске листове (оригиналне документе оверене од стране представника наручиоца). За текуће послове потребно је доставити привремене ситуације до 23. дана у текућем месецу.

Извршилац је дужан да услуге извршава професионално, квалитетно, одговорно и савесно, у потпуности у складу са овим Техничким задатком, као и да у сваком тренутку води рачуна у интересу Наручиоца.

Потребно је да сва лица извођача који учествују на реализацији предметних пројеката имају важећу  уводну ХСЕ обуку. За лица која ће бити ангажована на реализацији услуге потребно је доставити документацију коју тражи ХСЕ лице Инвеститора:

- М образац,

- Образац 6,

- Лекарско уверење о здравственој способности.

Такође, сав алат, опрема и механизација на градилишту морају имати важеће атесте о исправности, извештаје о прегледу итд. а све у циљу безбедног рада.

9.ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Основ за почетак пружања услуге је обострано потписан уговор.

# 10.РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Рок за завршетак радова од датума потписивања уговора :

- Ставке из предмера радова од редног броја 1 до редног броја 5 – 45 календарских дана

- Ставка из предмера радова редни број 6 – 60 календарских дана

# 11.ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА (опционо)

Захтевани квалитет уграђеног материјала и извршених радова мора бити у складу са пројектном документацијом, техничким задатком, предмером радова и стандардима струке. Контрола квалитета реализације услуге, општих и уговорених обавеза, НЅЕ правила, правилне координације са производним и другим паралелним активностима спроводиће се интерно и на терену од стране руководиоца пројекта изградње, одговорног линијског руководиоца на локацији, Лица за надзор извођача, НЅЕ лица и осталих одговорних лица представника инвеститора и корисника.

# 12.ИЗВЕШТАВАЊЕ

Понуђач је у обавези да свакодневно на градилишту обезбеди присуство техничког  лица које ће надгледати радове и обавештавати Инвеститора и Надзорног органа о активностима на градилишту.

# 13.ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Пријем извршених услуга ће се извршити након завршених радова потписивањем грађевинског дневника,обрачунских књига и записника о извршеној услузи. Потребно је доставити сву атестну документацију за уграђен материјал.

# 14.ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок на изведене радове је 2 године од дана пријема објекта.

Обавеза извршиоца услуге, везано за отклањање недостатака у гарантном року, је да у року од 48 часова се одазове по рекламацији и приступи отклањању исте. Наручилац задржава право да дефинише рок за отклањање недостатака у складу са природом рекламације.

# 15.ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ (условно)

Teхнички квалификациони критeриjуми (ТКК) су критeриjуми кoje je Понуђач у oбaвeзи дa испуни кaкo би стeкao прaвo дa кoнкуришe зa нaбaвку услугe за :

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација |
| --- | --- | --- |
| 1. | Понуђач да има реализована минимално 2 пројекта у последњих 2 године на пословима извођења лимарских и/или браварских радова, чија појединачна вредност по уговору прелази 1.000.000,00 без ПДВ-а. | - Рачуни и/или окончане ситуације оверене од стране наручиоца. - Списак пројеката оверен од стране наручиоца радова. |
| 2. | Да понуђач има запослено лице – одговорни извођач радова са лиценцом : - 410 или 411- минимум 1 запослени; | - Копија лиценце. - Потврда о ангажовању. |
| 3. | Минимално једно лице стално запослено или ангажовано на пословима БЗР, ЗОП и ЗЖС са положеним стручним испитима из наведених области. | - Потврда о запослењу. - фотокопија дипломе којим би се потврдило образовање и струка. - Фотокопија стручних испита. |

# 16.ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Прилог техничког задатка су предмери радова.

Понуђач је обавези да понуди јединачне цене за предметне услуге, стварни трошкови ће се обрачунати након завршених радова и потписаних записника о извршеној услузи и то на основу достављеног предмера радова.

Цену дати са урачунатим превозом радника и материјала до места извођења радова, градилишта,рад  и остало неопходно за квалитетан завршетак посла, иде на трошак извођача радова.

# 17.HSE

17.1 Одређивање нивоа HSE ризика

Р. бр.; Услуге; Код таксономије; Опис таксономије; Оцена ризика опасности (Н, С, В). 1.; Завршно занатски радови; 511400; Грађевински радови; В.

17.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Радомир Кокотовић

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ – 214  уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Радован Попов, Експерт за БЗР и ЗОП и контролу извођача

Уколико заједно Иницијатор и Руководилац матичног ОД HSE сматрају да за предметну активност није неопходно именовати НЅЕ лице они то могу заједно констатовати уместо именовања одговорних лица.

17.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним HSE Споразумом) неопходно је ангажовање најмање једног HSE лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, треба да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице ( не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно HSE лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

# 18.САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач је у обавези да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку

# 19.ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничког задатка и остале тендерске документације, неопходно је да обавести контакт-особе које су наведене у Позиву за достављање понуда, пре истека рока за достављање понудe

# 20.ПРИЛОЗИ

Предмер радова.

# 21.УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS (обавезно)

Табела  – Усаглашивачи техничког задатка

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Сандра Савчић |
| Руководилац пројекта: | Радомир Кокотовић |
| Одговорно лице за HSE | Радован Попов |
| Представник Департмана за IT и Представник ФKЗ, Сектора за заштиту информација када је у питању ТЗ којим је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом, односно када технички захтев има утицаја на заштиту података о личности | … |
| Задужено лице за EnMS у случају да се ради о набавци СУ који подлежу критеријумима и условима енергетске ефикасности | … |
| Представник Сектора за заштиту животне средине, Функције за НЅЕ у случају набавке услуга збрињавања опасног отпада | … |