| Svojstvo | Jedinica mere | Metoda | Lož gas |
| --- | --- | --- | --- |
| Molekulska težina | g/mol | ASTM D 3588 | 18,494 |
| Gustina na 15,6°C | g/dm3 | ASTM D 3588 | 0,78385 |
| Relativna gustina |  | ASTM D 3588 | 0,6397 |
| Gornja toplotna vrednost | MJ/m3 | ASTM D 3588 | 39,19 |
| Donja toplotna vrednost | MJ/m3 | ASTM D 3588 | 35,63 |
| Kompresibilnost smeše |  | ASTM D 3588 | 0,9978 |
| Sadržaj vodonika | %mol | UOP539 | 41,08 |
| Sadržaj kiseonika | %mol | UOP539 | 0,1 |
| Sadržaj azota | %mol | UOP539 | 6,9 |
| Sadržaj ugljen-monoksida | %mol | UOP539 | 0,2 |
| Sadržaj ugljen-dioksida | %mol | UOP539 | 0 |
| Sadržaj metana | %mol | UOP539 | 19,95 |
| Sadržaj etana | %mol | UOP539 | 13,15 |
| Sadržaj etilena | %mol | UOP 539 | 6,13 |
| Sadržaj propana | %mol | UOP 539 | 3,65 |
| Sadržaj propilena | %mol | UOP539 | 1,5 |
| Sadržaj izo-butana | %mol | UOP539 | 1,98 |
| Sadržaj n-butana | %mol | UOP539 | 1,4 |
| Sadržaj C4-olefina | %mol | UOP539 | 2,33 |
| Sadržaj izo-pentana | %mol | UOP539 | 0,48 |
| Sadržaj n-pentana | %mol | UOP539 | 0,15 |
| Sadržaj C5-olefina/C6 i viših ugljovodonika | %mol | UOP539 | 1,23 |
| Sadržaj vodonik sulfida | %mol | UOP539 | 0 |
| Sadržaj vodonik sulfida | %(m/m) | ASTM D 2421 | 0 |