## Sheet1
ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК /TECHNICAL SPECIFICATION
за набавку материјално-техничких ресурса / for the procurement of material and technical resources
Технички захтев за набавку : / Technical requirement for procurement of :
Р.бр. / Number | Технички опис | English Description | Техничке карактеристике / Technical characteristics | Стандард / Standard | JM /Unit of measure | Обавезујућа количина / Obligatory quantity | Необавезујућа количина / Non-obligatory quantity | ИД-НИС идент. Број / ID number | Захт.за набав. (ЗЗН) / Purchase Requisition Number | * Сертификат / Certificates | Цртеж / Illustration
1 | KUTIJA RAZVODNA EX 07-3103-2012/H026 | DISTRIBUTION BOX BARTEC TYP 07-3103-2012/H026, IP66, Ex II 2 G Ex db eb ia IIC T6 Gb with reatest for Republic of Serbia or equivalent | Kutija razvodna BARTEC TYP 07-3103-2012/H026, IP66, Ex II 2 G Ex db eb ia IIC T6 Gb, sa reatestom za Republiku Srbiju ili ekvivalent |  | KOM | 4 |  | 6240798 | 10515792/1 | E1
2 | MODUL 750-333 | Profibus DP/V1 12MBd fieldbus coupler WAGO 750-333 | Profibus DP/V1 12MBd fieldbus coupler WAGO 750-333 |  | KOM | 1 |  | 6163762 | 10515739/1
3 | MODUL DISTRIBUCIJE 750-614 | Field side connection module WAGO 750-614 | Field side connection module WAGO 750-614 |  | KOM | 2 |  | 6240799 | 10515793/1
4 | MODUL DIGITALNIH ULAZA 750-433 | 4 CH digital input module DC 24V WAGO 750-433 | 4 CH digital input module DC 24V WAGO 750-433 |  | KOM | 3 |  | 6240850 | 10515795/1
5 | MODUL DIGITALNIH IZLAZA 750-531 | 4 CH digital output module DC 24V WAGO 750-531 | 4 CH digital output module DC 24V WAGO 750-531 |  | KOM | 3 |  | 6240851 | 10515796/1
6 | ENKODER MODUL 750-631/000-010 | Incremental encoder module WAGO 750-631/000-010 | Incremental encoder module WAGO 750-631/000-010 |  | KOM | 3 |  | 6192757 | 10515754/1
7 | MODUL DVOKANALNI AO 750-554 | 2CH analog output module 4-20mA WAGO 750-554 | 2CH analog output module 4-20mA WAGO 750-554 |  | KOM | 1 |  | 6199275 | 10515761/1
8 | MODUL NAPAJANJA 750-601 | Power supply module 24VDC WAGO 750-601 | Power supply module 24VDC WAGO 750-601 |  | KOM | 2 |  | 6240852 | 10515797/1
9 | MODUL ZAVRSNI 750-600 | End Module WAGO 750-600 | End Module WAGO 750-600 |  | KOM | 1 |  | 6164842 | 10515741/1
10 | KABEL SFTP EKSTERNI SAMONOSECI 5E | CABLE SFTP OUTDOOR ToughCat5 S/FTP 4x2/0,22mm² Application Generic Data transmission. This cabel is a Cat5e S/FTP cable meant for use as installation (horizontal) cable in tougher electrical and mechanical environment, including ships and offshore units. Standards EN 50173-1; EN 50288-2-1 ISO/IEC 11801; IEC 61156-5 Det Norske Veritas (DNV) spesification No. 6-827.50-2 and Lloyd Register approval system, 2002 Fire rating LSHF-FR(SHF1) : IEC 60754-2; IEC 61034, IEC 60332-3-24 Chemical resistance Mineral oils IRM 902 (IEC60811-2-1): 7 days/23°C, 4 hours/70°C Diesel - IRM 903 (IEC60811-2-1): 7 days/23°C, 4 hours/70°C Certification This cable is certified by: Det Norske Veritas (DNV) and Lloyd Register. Construction Conductor: Stranded copper wire Ø 0.22 mm2 Insulation: PE, Ø 1.4 mm Twisting: 2 cores to the pair Cable lay up: 4 pairs Pair screen: Al-laminated plastic foil around each pair Overall screen: Copper braid, tinned Ø 6,2 mm Sheath: Oil resistant, Fire retardant and halogen free LSHF-FR(SHF1) Mechanical Properties Bending radius: Without load 8 x D With load: 4 x D Temperature range: During operation -40°C to + 85°C During installation: -15°C to + 50°C Fire load: 4 pair 515 MJ/km Maximum tensile load: During operation No load During installation 100 N | SFTP eksterni samonoseći kabl kat. 6 sa čeličnom žicom', pun presek, metalna folija i širm oko parica, 100% bakar |  | M | 500 |  | 6160438 | 10515737/1
11 | PROVODNIK P/F 1X16MM2 ZUTO ZELENA | CONDUCTOR P/F 1X16MM2 YELLOW GREEN | Provodnik P/F 1x16mm2 žuto-zeleni |  | M | 300 |  | 6052549 | 10515718/1
12 | BATERIJA ALKALNA LR6 1,5V AA | ALCALINE BATTERY LR6 1,5V AA | BATERIJA ALKALNA LR6 1,5V AA |  | KOM | 150 |  | 8101986 | 10515801/1
13 | BATERIJA ALKALNA LR03 1,5V AAA | ALCALINE BATTERY LR03 1,5V AAA | BATERIJA ALKALNA LR03 1,5V AAA |  | KOM | 100 |  | 8165488 | 10515812/1
14 | TABLA STANSKA ZA OSIGURACE | Plastic box for16 automatic fuses, wall mounted | Tabla stanska nadgradna za 16 osigurača, jednoredna |  | KOM | 10 |  | 6169220 | 10515744/1
15 | SENZOR APSOLUTNOG PRITISKA 1000 TORR | ASM position sensor CLMB1-AJ2C12P0115000, 15000mm, Empf:1,067mA/m, | ASM pozicioni senzor CLMB1-AJ2C12P0115000, 15000mm, Empf:1,067mA/m, |  | KOM | 2 |  | 6055374 | 10515719/1
Прилози /посебни технички захтеви (дозвољена одступања, специфична паковања): / Attachmenrts /special technical requirements (allowed deviations, specific packaging):
Потребни документи / референтна листа: / Required documents/ Reference List:
A.Извештаји о испитивању производа (хемијски састав, механичке особине, физичко - хемијске особине): / Product Test Reports (chemical composition, physical and chemical characteristics):
1 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.1 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.1
2 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.2 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.2
3 | Извештај о испитивању механичких особина / Mechanical properties test report
3.1. | Визуелна и димензиона контрола / Visual and dimensional inspection
3.2. | Испитивања без разарања (ИБР) / Non Destructive Testing (NDT)
3.2.1. | Радиографија / Radiography
3.2.2. | Ултразвучни тест / Ultrasound
3.2.3. | Магнетно / Magnetic particle test
3.2.4. | Пенетранти/ Penetrants
3.3. | Тест притиска / Pressure test
3.3.1. | Хидротест / Hydrstatic otest
3.3.2. | Пнеуматски тест / Pneumatic test
4 | Извештај о испитивању хемијског састава / Chemical properties test report
5 | Извештај о испитивању физичко-хемијских особина / Physical and chemical properties test report
6 | Сертификат о анализи / CoA-Certificate of Analysis
B. Сертификати о примењеним системима менаџмента: / Certificates for applied management systems:
1 | ISO 9001
2 | ISO 14001
3 | ISO 17025
4 | ISO 45001
5 | ISO 50001
C. Сертификати о квалитету производње: / Production quality certificates:
1 | API
2 | EN
3 | ANSI
4 | GOST
5 | DIN
6 | INTI
*Инструкција аутору: Уколико технички одговара више стандарда о квалитету производње, потребно је укључити све одговарајуће сертификате у техничком задатку
D. Други сертификати: / Other certificates:
1 | Спецификација материјала / Material specification
2 | Сертификат о пореклу производа / Certificate of origin
E. Техничка документација: / Technical documents:
1 | EX сертификати / EX certificates
2 | Каталог са бројевима резервних делова / Spare parts catalogue
3 | Упутство за употребу (на српском) / Instruction manual (in Serbian)
4 | Упутство за одржавање (на српском) / Maintenance instructions (in Serbian)
5 | Упутство за транспорт (на српском) / Transport instructions (in Serbian)
6 | Упутство за складиштење (на српском) / Storage instructions (in Serbian)
7 | SDS (безбедносни лист, на српском) / MSDS (Material Safety Data Sheet, in Serbian)
8 | Листа података / Data list
9 | TDS (техничка информација) / TDS (technical information)
10 | Уверење, којим произвођач потврђује да су на уређају за рад примењене прописане мере заштите на раду / Manufacturer's certificate confirming that prescribed occupational safety measures have been applied on the device
11 | Сертификати о успешности производа / Product success certificate
12 | Потврда о REACH регистрацији / REACH registation certificate
13 | Биоцидни производ (неопходна документација: подаци о идентитету биоцидног производа, активне супстанце и друге супстанце садржане у биоцидном производу; подаци о произвођачу биоцидног производа; подаци о предвиђеном начину коришћења; подаци о ефикасности, класификацији, обележавању и паковању, као и подаци о ризику на здравље људи и животиња и животну средину и мерама за смањење ризика
F. Други захтеви: / Other requirements:
1 | Гаранција / гарантни период / Warranty/warranty period
2 | Век трајања / Work life span
3 | Потрошња енергента током експлоатације (нпр. природни гас, електрична енергија) / Energy source consumption during exploatation (e.g. natural gas, electrical energy)
4 | Потрошња медијума помоћног система (нпр пара, вода, компримовани ваздух) и потрошних материјала / Consumption of support system medium (e.g. steam, water, compressed air)
5 | Паковање производа / Packaging
6 | Резервни делови за експлоатацију за 2 године / Operational spare parts for 2 years
7 | Листа резервних делова који су неопходни као хаваријске залихе / List of critical (emergency) spare parts required to be stored on site for acceptable repair time
8 | Инспекција у току производње, пред испоруку / Factory Acceptance Test (FAT)
9 | Инспекција након уградње, пред пуштање у рад / Site Acceptance Test (SAT)
10 | Обука оператера / Operator training
11 | У случају да добављач има INTI сертификат опреме или МТР, потребно је да га достави
Захтеви за пријемну контролу / план контролисања / Requirements for acceptance testing / Inspection plan
Контакт тех.лице за пријемну контролу: / Contact technical person responsible for acceptance testing:
HSE aspekt: / HSE aspekt:
1.Контак лице саветника за хемикалије Блока наручиоца
2.Контакт лице HSE лице Блока наручиоца
Енергетска ефикасност: / Energy efficiency:
Напомена: • Није дозвољено навођење произвођача (осим ако је таква спецификација оправдана са становишта предмета уговора), • Није дозвољено наводити вредност буџета, • Уколико Тендерска документација, укључујући и техники део тендерске документације, садржи поверљиве податке Друштва, не може се доставити трећим лицима, уколико са њима није преходно потписан уговор о поверљивости у складу са стандардима Друштва • Уколико технички захтев има утицаја на заштиту пословних података, односно, уколико уноси нови или мења постојећи начин приступа подацима, рада са подацима, њихове обраде или архивирања, неопходно је у технички захтев унети информацију о мерама заштите које се предвиђају.
| Наручилац | [6 empty] | Сагласан
| ............................................ | [6 empty] | ............................................
| Име и презиме | [6 empty] | Име и презиме