## Sheet1
ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК /TECHNICAL SPECIFICATION
за набавку материјално-техничких ресурса / for the procurement of material and technical resources
Технички захтев за набавку : / Technical requirement for procurement of :
Р.бр. / Number | Технички опис | English Description | Техничке карактеристике / Technical characteristics | Стандард / Standard | JM /Unit of measure | Обавезујућа количина / Obligatory quantity | Необавезујућа количина / Non-obligatory quantity | ИД-НИС идент. Број / ID number | Захт.за набав. (ЗЗН) / Purchase Requisition Number | * Сертификат / Certificates | Цртеж / Illustration
1 | ZATVARAC TABLASTI DN400-1000 | CLOSURE DN400-1000 | Nabavka,Izrada isporuka ( sa nadzorom ugradnje )Tablastog zatvarača DN 400 koji se ugrađuje u Bazen ( obične vode za PPZ sistem ) dubine 2050 mm, pri čemu donja kota od poda Bazena iznosi 35 mm. Materijal Izrade Č.0361 , AKZ, Zaptivanje profilisana guma Klizna vođica PE100. Navojno vreteno od Inoxa, navrtka GBZ 14 na koti 2050mm, Kućište sa radijalno -Aksijalnim ležajem i Pogonskim točkom. |  | KOM | 1 |  | 6240726 | 10516267/1
2 | VIJAK GOLI SA DVE NAVRTKE M20X100 | STUD BOLT WITH TWO NUTS M16X100 | C4732/C1530 | ASME B16.5 | KOM | 200 |  | 6105320 | 10516268/1
3 | VIJAK GOLI SA DVE NAVRTKE M16X90 C4732 | STUD BOLT WITH TWO NUTS M16X90 | C4732/C1530 | ASME B16.5 | KOM | 200 |  | 6105282 | 10516270/1
4 | VIJAK GOLI SA DVE NAVRTKE M16X80 B7/2H | STUD BOLT WITH TWO NUT M16X80 | C4732/C1530 | ASME B16.5 | KOM | 200 |  | 6105094 | 10516272/1
5 | VIJAK GOLI SA DVE NAVRTKE M16X100 2H | STUD BOLT WITH TWO NUTS M16X100 | C4732/C1530 | ASME B16.5 | KOM | 200 |  | 6105291 | 10516274/1
6 | PODLOSKA ZVEZDASTA M20 POC | PLUG SAFETY RD.DC2601 E-750 POZ.36 3 | M20 | SRPS M.B2.151 | KOM | 200 |  | 8106055 | 10516276/1
7 | PODLOSKA ZVEZDASTA M16 POC | STAR WASHER M16 GALVANIZED | M16 | SRPS M.B2.151 | KOM | 200 |  | 8106053 | 10516278/1
8 | VIJAK GOLI SA DVE NAVRTKE M20X120 C4572 | STUD BOLT WITH TWO NUT M20X120 | C4732/C1530 | ASME B16.5 | KOM | 200 |  | 6131225 | 10516279/1
9 | PROFIL KVADRATNI 50X50X3 C0361 | PROFILE SQUARE 50X50X3 C0361 | C0361 | EN 10219-2 | KG | 166 |  | 8161530 | 10516281/1
Прилози /посебни технички захтеви (дозвољена одступања, специфична паковања): / Attachmenrts /special technical requirements (allowed deviations, specific packaging):
АТЕСТИ ЗА ИСПОРУЧЕНЕ МТР Rok isporuke radnih 45 dana Гарантни рок Табластог Вентила 2 године уз Обавезан Надзор Испоручиоца опреме током уградње ( Пуштање у рад је услов плаћања )
Потребни документи / референтна листа: / Required documents/ Reference List:
A.Извештаји о испитивању производа (хемијски састав, механичке особине, физичко - хемијске особине): / Product Test Reports (chemical composition, physical and chemical characteristics):
1 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.1 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.1
2 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.2 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.2
3 | Извештај о испитивању механичких особина / Mechanical properties test report
3.1. | Визуелна и димензиона контрола / Visual and dimensional inspection
3.2. | Испитивања без разарања (ИБР) / Non Destructive Testing (NDT)
3.2.1. | Радиографија / Radiography
3.2.2. | Ултразвучни тест / Ultrasound
3.2.3. | Магнетно / Magnetic particle test
3.2.4. | Пенетранти/ Penetrants
3.3. | Тест притиска / Pressure test
3.3.1. | Хидротест / Hydrstatic otest
3.3.2. | Пнеуматски тест / Pneumatic test
4 | Извештај о испитивању хемијског састава / Chemical properties test report
5 | Извештај о испитивању физичко-хемијских особина / Physical and chemical properties test report
6 | Сертификат о анализи / CoA-Certificate of Analysis
B. Сертификати о примењеним системима менаџмента: / Certificates for applied management systems:
1 | ISO 9001
2 | ISO 14001
3 | ISO 17025
4 | ISO 45001
5 | ISO 50001
C. Сертификати о квалитету производње: / Production quality certificates:
1 | API
2 | EN
3 | ANSI
4 | GOST
5 | DIN
6 | INTI
*Инструкција аутору: Уколико технички одговара више стандарда о квалитету производње, потребно је укључити све одговарајуће сертификате у техничком задатку
D. Други сертификати: / Other certificates:
1 | Спецификација материјала / Material specification
2 | Сертификат о пореклу производа / Certificate of origin
E. Техничка документација: / Technical documents:
1 | EX сертификати / EX certificates
2 | Каталог са бројевима резервних делова / Spare parts catalogue
3 | Упутство за употребу (на српском) / Instruction manual (in Serbian)
4 | Упутство за одржавање (на српском) / Maintenance instructions (in Serbian)
5 | Упутство за транспорт (на српском) / Transport instructions (in Serbian)
6 | Упутство за складиштење (на српском) / Storage instructions (in Serbian)
7 | SDS (безбедносни лист, на српском) / MSDS (Material Safety Data Sheet, in Serbian)
8 | Листа података / Data list
9 | TDS (техничка информација) / TDS (technical information)
10 | Уверење, којим произвођач потврђује да су на уређају за рад примењене прописане мере заштите на раду / Manufacturer's certificate confirming that prescribed occupational safety measures have been applied on the device
11 | Сертификати о успешности производа / Product success certificate
12 | Потврда о REACH регистрацији / REACH registation certificate
13 | Биоцидни производ (неопходна документација: подаци о идентитету биоцидног производа, активне супстанце и друге супстанце садржане у биоцидном производу; подаци о произвођачу биоцидног производа; подаци о предвиђеном начину коришћења; подаци о ефикасности, класификацији, обележавању и паковању, као и подаци о ризику на здравље људи и животиња и животну средину и мерама за смањење ризика
F. Други захтеви: / Other requirements:
1 | Гаранција / гарантни период / Warranty/warranty period
2 | Век трајања / Work life span
3 | Потрошња енергента током експлоатације (нпр. природни гас, електрична енергија) / Energy source consumption during exploatation (e.g. natural gas, electrical energy)
4 | Потрошња медијума помоћног система (нпр пара, вода, компримовани ваздух) и потрошних материјала / Consumption of support system medium (e.g. steam, water, compressed air)
5 | Паковање производа / Packaging
6 | Резервни делови за експлоатацију за 2 године / Operational spare parts for 2 years
7 | Листа резервних делова који су неопходни као хаваријске залихе / List of critical (emergency) spare parts required to be stored on site for acceptable repair time
8 | Инспекција у току производње, пред испоруку / Factory Acceptance Test (FAT)
9 | Инспекција након уградње, пред пуштање у рад / Site Acceptance Test (SAT)
10 | Обука оператера / Operator training
11 | У случају да добављач има INTI сертификат опреме или МТР, потребно је да га достави
Захтеви за пријемну контролу / план контролисања / Requirements for acceptance testing / Inspection plan
Контакт тех.лице за пријемну контролу: / Contact technical person responsible for acceptance testing:
HSE aspekt: / HSE aspekt:
1.Контак лице саветника за хемикалије Блока наручиоца
2.Контакт лице HSE лице Блока наручиоца
Енергетска ефикасност: / Energy efficiency:
Напомена: • Није дозвољено навођење произвођача (осим ако је таква спецификација оправдана са становишта предмета уговора), • Није дозвољено наводити вредност буџета, • Уколико Тендерска документација, укључујући и техники део тендерске документације, садржи поверљиве податке Друштва, не може се доставити трећим лицима, уколико са њима није преходно потписан уговор о поверљивости у складу са стандардима Друштва • Уколико технички захтев има утицаја на заштиту пословних података, односно, уколико уноси нови или мења постојећи начин приступа подацима, рада са подацима, њихове обраде или архивирања, неопходно је у технички захтев унети информацију о мерама заштите које се предвиђају.
| Наручилац | [6 empty] | Сагласан
| ............................................ | [6 empty] | ............................................
| Име и презиме | [6 empty] | Име и презиме