|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Извођење инструменталних радова током капиталног ремонта рафинеријских постројења у 2028. год. |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Нафтагас Tехнички сервиси д.о.о. Зрењанин |

САДРЖАЈ

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	3

6.     ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	4

7.    РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	4

8.    ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	4

9.    ГАРАНТНИ РОК	4

11.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	4

12.	HSE	5

13.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	6

14.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ	6

15.	ПРИЛОЗИ	6

16.	УСАГЛАШИВАЧИ - ДиНИС	6

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| 1.5 Технички задатак за реализацију осталих услуга |  |
| --- | --- |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Предвиђене активности су инструментални монтерски радови у пољу и радионици на испуњењу законских обавеза и осталих ремонтних активности за потребе НАФТАГАС Техничких сервиса, Погон одржавање процесних система и манипулације током капиталног ремонта у 2028. години. Локација извршења услуге: Рафинерија нафте Панчево, Спољностарчевачка 199а.

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

| Понуђач је пре давања понуде дужан да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Да |
| --- | --- |

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Током вршења предметне услуге Понуђач/Извођач радова је дужан да се придржава следећих законских, подзаконских аката, правилника и уредби:

- Закон о заштити од пожара (”Сл. гласник РС", бр. 1 11/2009, 20/2015 и 87/2018);

- Закон о заштити животне средине (”Сл. гласник РС“. бр. 135/04, 36/2009, 36/2009 - др. закон,

72/2009 - др. закон, 43/2011 - УС, 14/ 2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 94/2024 - др. закон);

- Закон о процени утицаја на животну средину (”Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009);

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135 од 21. децембра 2004, 25 од 13. марта 2015, 109 од 19. новембра 2021.);

- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС ", бр. 35/2023);

- Закон о заштити од буке у животној средини (Службени гласник РС, бр. 96/2021);

- Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (Сл. гласник РС, бр. 36/2009);

- Закон о стандардизацији (”Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 46/2015);

- Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима (”Сл. гласник СРС"  бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и сл. гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 др. закон и 54/2015 - др. закон);

- Закон о енергетици („Службени гласник РС", 145/2014-3, 95/2018-267 др. закон, 40/2021-1, 35/2023-79 др. закон, 62/2023-8, 94/2024-204, 109/2025-159 др. закон, 109/2025-171 др. закон, 109/2025-199 др. закон);

- Правилник о превентивним мерама безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама (”Сл. гласник РС“, бр. 106/2009, 117/2017 и 107/2021);

- Правилник о техничким нормативима за заштиту од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96);

- Правилник о вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге (”Сл. гласник РС бр.96/2023);

- Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса (”Сл. гласник РС”, бр. 41/2010);

- Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању запаљивих течности („Сл. лист СФРЈ”, бр. 20/71);

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту (”Сл. гласник РС“, бр. 21/2009);

- Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини (”Сл. гласник РС“, бр. 76/2024, 38/2025 и 118/2025);

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад (”Сл. гласник РС“, бр. 23/2009, 123/2012, 102/2015, 101/2018 и 130/2021.);

- Уредба о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења („сл. гласник СРС”, бр. 50/79);

- Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС”, бр. 14/09, 95/10, 35/2023 -  др. Закон и 76/2024.);

- Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности прописаним условима (Службени гласник РС, бр. 84/05);

- Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за примену стандарда квалитета животне средине и одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи (Службени гласник РС, бр. 84/05);

- Правилнику о заштити на раду приликом извођења грађевинских радова (”Сл. гласник РС“ бр. 53/97 и 14/09), а посебно у складу са одредбама чл. 73 - 84;

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад (”Сл. гласник бр. 23/2009, 123/2012, 102/2015, 101/2018 и 130/2021.).

- као и осталих важећих правилника, норматива и стандарда који третирају дату област, а у складу са стандардима који важе у РС, као и стандардима и устаљеном праксом које важе у НИС — Блоку Прерада

Осим наведених подзаконских Аката, Понуђач је дужан да поштује следећа интерна документа Друштва:

  - УП-09.01.14-010: Систем дозвола за рад и високо ризичне активности;

  - УП-09.01.14-007: Упутство за рад на висини;

  - УП-09.01 07-059: Упутство за безбедан рад са скелама, рампама и косим прелазима у НИС ад. Нови Сад.

  - УП-09.01.14-016: Рад у затвореном простору.

  - УП-03.05.04.042: Примопредаја опреме на ремонт/санацију и примопредаја опреме после ремонта/санације

За потребе извршења услуге Наручилац радова ће ставити на увид и коришћење сву техничку документацију којом располаже.

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Обим услуге су инструментално монтерски радови у складу са спецификацијом из Прилога 2 .

- Ангажовања Понуђач за инструменталне радове - инструментација у пољу  :

- Демонтажа/монтажа и развезивање/повезивање електричних и импулсних водова разних типова регулационих вентила, позиционера, соленоид вентила, трансмитера притиска, диференцијалног притиска, температуре, манометара, термометара, разних типова мерила протока, разних типова мерила нивао, нивопекидача, прекидача притиска и температуре и остале стандардне инструменталне опреме у пољу,

- Пуштање у рад, функционално испитивање, нуловање, дренирање, продувавање импулсних водова и чишћење горе наведене опреме,

- Монтажа, савијање, украјање импулсних цеви и остали механичарски послови на инструменталној опреми.

- Полагање каблова са пропратним радовима:

- У складу са захтевом Наручиоца.

- Издавања стола за испитивање на функционалност и пропуштање са минимум два оператера.

- Издавање мобилне метролошке лабораторије са оператером.

# 6.     ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Општи захтеви:

Понуђач је  у обавези да поседује следеће:

- Уверење о испуњености стандарда ИСО 9001.

- Решење о именовању одговорних лица.

# 7.    РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Радови се изводе током КР 2028.годинe.

Оквирни датум почека извођења радова је 01.03.2028.Тачан датум ће Наручилац благовремено потврдити.

Оквирни рок извођења радова је: 35 дана и зависи од конкретног постројења. Тачан рок извођења радова по постројењима ће бити усаглашен са власницима опреме и благовремено достављен Извођачу радова.

# 8.    ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Понуђач након завршених радова мора доставити комплетан извештај о извршеним активностима, резултате извршених мерења. Као потврду доставити изјаву Понуђача потписану од стране овлашћеног лица да ће бити испоручена наведена документација након извршених радова. Након примопредаје опреме и документације записнички ће се констатовати извршење  и квалитет услуге.

# 9.    ГАРАНТНИ РОК

Гаранција на изведене радове од 24 месеци. Доставити одговарајућу изјаву да се на извршене радове даје гаранција од 24 месеци, потписану од стране овлашћеног лица Понуђача

- ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Teхнички квалификациони критeриjуми (ТКК) су дефинисани у оквиру документа SA-07.02.09-024: Основни квалификациони критеријуми Вршиоца услуга/Извођача радова, који је прилог пропратног писма, дела овог пакета, и Понуђач је у обавези да га попуни.

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Предмер материјала је дат у Прилогу 2 -  Спецификација радова.

# HSE

Обавезе извођача радова са аспекта НЅЕ дефинисане су Прилогом 1 овог Техничког задатка.

Обавезе извођача радова са аспекта НЅЕ (безбедност и здравље на раду, заштита од пожара и заштита животне средине)  дате су у Прилогу 1.

12.1 Одређивање нивоа HSE ризика

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инструментални радови | 521412 | Извођење инструменталних радова | С |

12.2 Одређивање  одговорних лица у процесу „ Управљање  извођача са  аспекта HSE“

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Предраг Анђелковић, Руководиоц одељења за одржавање инструменталне опреме

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ – 214  уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Љубо Кукић, Руководилац сектора за HSE

Уколико заједно Иницијатор и Руководилац матичног ОД HSE сматрају да за предметну активност није неопходно именовати НЅЕ лице они то могу заједно констатовати уместо именовања одговорних лица.

12.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним HSE Споразумом) неопходно је ангажовање најмање једног HSE лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, треба да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице ( не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно HSE лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

О начину избора Лица за HSE Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Уз понуду Понуђач је у обавези да достави Изјаву потписану и оверену од стране овлашћеног лица Понуђача о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у Техничком задатку.

# ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничког задатка и остале тендерске документације, неопходно је да обавести контакт особе које су наведене у Позиву за достављање понуда, пре истека рока за достављање понуда.

# ПРИЛОЗИ

Прилог 1- Обавезе извођача радова са аспекта НЅЕ

Прилог 2 -  Спецификација радова

Прилог 3 – Искуство извршиоца

Прилог 4 – Инструментално браварски алат

Прилог 5 – Иснтрументални алат

# УСАГЛАШИВАЧИ

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Предраг Анђелковић |
| Руководилац погона ПОПСИМ ПА: | Саша Тонковић |
| Руководилац пројекта: | Јован Филиповић |
| Одговорно лице за HSE | Љубо Кукић |