## Sheet1
ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК /TECHNICAL SPECIFICATION
за набавку материјално-техничких ресурса / for the procurement of material and technical resources
Технички захтев за набавку : / Technical requirement for procurement of :
Р.бр. / Number | Технички опис | English Description | Техничке карактеристике / Technical characteristics | Стандард / Standard | JM /Unit of measure | Обавезујућа количина / Obligatory quantity | Необавезујућа количина / Non-obligatory quantity | ИД-НИС идент. Број / ID number | Захт.за набав. (ЗЗН) / Purchase Requisition Number | * Сертификат / Certificates | Цртеж / Illustration
1 | SO ZA PUTEVE | ROAD SALT | So za puteve-industrijska so (za zaštitu saobraćajnica i staza od poledica u toku zime). Udeo NaCl minimalno 97%, granulacija mešavina krupnijih i sitnijih kristala 0-3mm ili 0-5 mm, procenat vlage 0,1-0,5%, treba da sad zgrudvavanja, pakovanje džak od 25kg |  | KOM | 20 |  | 8197292 | 10509211/1 | D1;E6;E7;F2
2 | KALIJUM HROMAT PA | POTASSIUM CHROMATE PA | Pakovanje 200 g. Hemikalija analitičke čistoće pro analysi. Rok trajanja min.18 meseci od dana prijema u laboratoriju. |  | G | 2.000 |  | 8127562 | 10483628/1 | A4;D1;E6;E7;F2
3 | KISELINA LIMUNSKA | LEMON ACID | Limunska kiselina tehnička. Pakovanje 3 kg. |  | KG | 75 |  | 8142431 | 10483745/1 | A4;D1;E6;E7;F2
4 | ELEKTRODA DUPLA PT ZA KF 6.0338.100 | DOUBLE PT-WIRE ELECTRODE 6.0338.100 | Dvostruka platinasta elektroda Metrohm 6.0338.100 kompatabilna sa volumetrijskim KF titratorom Metrohm model 870KF Titrino plus. |  | KOM | 1 |  | 8101192 | 10483319/1
5 | AREOMETAR 0,700-0,750 G/CM3 ASTM | AREOMETER 0,700-0,750 G/CM3 ASTM | STAKLENI AREOMETAR BEZ TERMOMETRA ,GRADUISAN U JEDINICAMA GUSTINE SAGLASNO STANDARDU ISO 649-1 I ZAHTEVIMA DATIH U STANDARDU SRPS EN ISO 3675:2007;VREDNOST PODEOKA NA SKALI 0,0005;NAJVEĆA GREŠKA SKALE ±0,0003; REFERENTNA TEMPERATURA 15° C. |  | KOM | 5 |  | 8193764 | 10484111/1
6 | AREOMETAR 0,750-0800 ASTM 84H P.M. | AREOMETER 0,750-0800 ASTM 84H P.M. | STAKLENI AREOMETAR BEZ TERMOMETRA ,GRADUISAN U JEDINICAMA GUSTINE SAGLASNO STANDARDU ISO 649-1 I ZAHTEVIMA DATIH U STANDARDU SRPS EN ISO 3675:2007;VREDNOST PODEOKA NA SKALI 0,0005;NAJVEĆA GREŠKA SKALE ±0,0003; REFERENTNA TEMPERATURA 15° C. |  | KOM | 5 |  | 8168614 | 10509169/1
7 | AREOMETAR 0,850-0,900G/ML | AREOMETER 0,850-0,900G/ML | STAKLENI AREOMETAR BEZ TERMOMETRA ,GRADUISAN U JEDINICAMA GUSTINE SAGLASNO STANDARDU ISO 649-1 I ZAHTEVIMA DATIH U STANDARDU SRPS EN ISO 3675:2007;VREDNOST PODEOKA NA SKALI 0,0005;NAJVEĆA GREŠKA SKALE ±0,0003; REFERENTNA TEMPERATURA 15° C. |  | KOM | 10 |  | 8101614 | 10509084/1
8 | AREOMETAR 0,950-1,000G/ML | AREOMETER 0,950-1,000G/ML | STAKLENI AREOMETAR BEZ TERMOMETRA ,GRADUISAN U JEDINICAMA GUSTINE SAGLASNO STANDARDU ISO 649-1 I ZAHTEVIMA DATIH U STANDARDU SRPS EN ISO 3675:2007;VREDNOST PODEOKA NA SKALI 0,0005;NAJVEĆA GREŠKA SKALE ±0,0003; REFERENTNA TEMPERATURA 15° C. |  | KOM | 10 |  | 8189784 | 10509182/1
9 | BIRETA AUTOMATSKA PO PELETU 50ML TAMNA | PELLET AUTOMATIC BURETTE 50ML DARK | Automatska bireta po Pelletu ,50 ml. Od tamnog borosilikatnog stakla ( Amber borosilicate glass ) klase AS sa PTFE slavinom i T ručicom na njoj. Sa pumpicom. |  | KOM | 4 |  | 8171755 | 10483864/1
10 | CILINDAR ZA APARAT OPTIDIST 100ML | CYLINDER FOR APPAR. PAC OPTIDIST 100ML | 100 ml merni cilindar za destilacioni aparat proizvođača PAC. Mfr #: PAC 2202-004-001 |  | KOM | 3 |  | 6156352 | 10482688/1
11 | DISPENZOR ANALOGNI 10-100ML | DISPENSER ANALOGUE 10-100ML | Uređaj namenjen za rad sa agresivnim organskim rastvaračem, toluenom. Podesiv u rasponu od tačno 10 ml do 100 ml sa analognom skalom od maksimalno 1.0 ml. Analogni klizač sa unutrašnjom nazubljenom letvom (toothed track) koja mehanički zaključava odabranu zapreminu. Klip izrađen od čis stakla ili visokočiste keramike (Al2O3) koji funkcioniše bez dodatnih plastičnih ili gumenih zaptivnih prstenova na samom klipu (teh Floating Piston). Unutrašnji delovi koji dolaze u kontakt sa tečnošću napravljeni od borosilikatnog stakla, keramike (Al2O3), tantala ( opruga ventil FEP, PFA, PTFE). Potpuno autoklavibilan na 121 °C (bez rasklapanja). Radna temperatura od +15 °C do +40 °C. Uz dispenzor isporučiti i odgovarajuću kompatabilnu bocu od amber stakla zapremine 2L. Brand ili u svemu ekvivalentni. |  | KOM | 2 |  | 7023902 | 10483165/1 | E2;E3;E4;F1
12 | EKSIKATOR 250MM | DESICCATOR 250MM | Stakleni obični (nevakumski) eksikator spoljašnjih dimenzija manjih od 250mm a unutrašnjih maksimalno 200mm.Sa porcelanskom pločom i prstohvatom. Uz eksikator isporučiti i odgovarajuću količinu narandžastog silika gela. |  | KOM | 2 |  | 8171869 | 10483865/1
13 | ELEKTRODA A162 2M-DIN-ID | ELECTRODE A162 2M-DIN-ID | pH комбинована електрода за титратор TitroLine 7000 произвођача Si Analytics ,Germany. tip: А 162 2М-DIN-ID kataloški broj dela:285130275 карактеристике elektrode: glass shaft,Pt junction,elektrolit KCl 3mol/l,Silamid© referentna,PT-100 temperaturni snezor,sphere membrane,A glass,2m kabl sa DIN priključkom dužine 120mm,0….14 pH. |  | KOM | 2 |  | 6181350 | 10482873/1
14 | ELEKTRODA KONDUKTOMETRIJSKA AD 76309 | ELECTRODE CONDUCTOMETRICAL AD 76309 | Konduktometrijska elektroda AD76309 za aparat proizvođača Adwa,model AD 800. |  | KOM | 1 |  | 6188244 | 10482916/1
15 | ELEKTRODA ZA PH METAR | ELECTRODE FOR PH METER | pH комбинована електрода за pH метар произвођача Si Analytics ,Germany. Blue line 14 pH , tip: А163809 093 kataloški broj dela:285129147 |  | KOM | 3 |  | 6160126 | 10482724/1
16 | INDIKATOR ERIOHROM CRNO T 100G 858390 | ERIOCHROME BLACK T | Hemikalija analitičke čistoće pro analysi. Pakovanje 100g. Rok trajanja min.18 meseci od dana prijema u laboratoriju. |  | KOM | 5 |  | 8197733 | 10484186/1 | A4;D1;E6;E7;F2
17 | KALIJUM HLORID RAST.3MOL/L ZA EL. 250ML | POTASSIUM CHLORITE SOLUT.3MOL/L FOR C.EL | Hemikalija analitičke čistoće pro analysi. Rok trajanja min.18 meseci od dana prijema u laboratoriju. |  | KOM | 6 |  | 8169522 | 10514572/1 | A4;D1;E6;E7;F2
18 | KIVETA KONUSNA CENTRIF.HETTICH 203MM | CUVETTE CONIC CENTRIF.HETTICH 203MM | Kivete treba da zadovolje sledeće karakteristike: - da im je spoljašnja dimenzija izrađena u skladu sa standardom SRPS ISO 9030:2011 - njihova zapremina potvrđena standardom ISO 4787. - Kivete treba da imaju približnu masu 56,5 ± 0,3 g. - u potpunosti graduisane na sl.način : od 0 do 1 ml podeok 0.05 mL , od 1 ml do 3 ml podeok 0.1 mL, od 3 ml do 6 ml podeok 0.2 mL od 6 ml do 10 ml podeok 0,5 mL od 10 do 100 ml podeok 1 ml. |  | KOM | 50 |  | 8189942 | 10483988/1
19 | KIVETA REAG TUBE ZA HPK/BPK 2420720 25 | REAGENT TUBE FOR HPK/BPK 2420720 | Reagens tuba (Ø16mm) za određivanje HPK opsega 0 - 150 mg/l. Lovibond 2420720 ili ekvivalentni. |  | KOM | 75 |  | 8131053 | 10483670/1 | A4;D1;E6;E7;F2
20 | PAPIR FILTER KVALIT.ZA BRZU FILTRACIJU | PAPER FILTER FOR FAST FILTRATION | Kvalitativni filter papir 70-85 g/m2; krepovan približnih dimenzija 600x600 mm. Pakovanje 100 komada. |  | KOM | 4 |  | 8126602 | 10483627/1
21 | PIPETA PO PASTERU 3ML PLASTICNA | PASTEUR PIPETTE 3ML. PLASTIC | graduisana, nesterilna |  | KOM | 200 |  | 8176111 | 10483901/1
22 | PLOCICA BAKARNA ZA KOROZIJU TNG-A | COPPER PLATE FOR LPG CORROSION | Pločica od bakra u skladu sa standardom SRPS EN ISO 6251 sledećih dimenzija: dužine 75 mm±5mm; širine 12,5mm±2,5mm; debljine od 1,5 mm do 3mm sa rupom ﬁ 3mm. Proizvođača Stanhope seta (broj dela:22190-0) ili ekvivalentnog. Orginal pakovanje sa kataloškim brojem. pakovanje-30 komada. |  | KOM | 20 |  | 8181846 | 10483928/1
23 | PUFER PH4 RASTVOR 100ML | PUFER PH4 RASTVOR 100ML | Hemikalija analitičke čistoće pro analysi.Rok trajanja min.18 meseci od dana prijema u laboratoriju. |  | KOM | 10 |  | 8171717 | 10483861/1 | A4;D1;E6;E7;F2
24 | PUFER PH7 RASTVOR 100ML | PUFER PH7 RASTVOR 100ML | Hemikalija analitičke čistoće pro analysi.Rok trajanja min.18 meseci od dana prijema u laboratoriju. |  | KOM | 10 |  | 8171718 | 10483863/1 | A4;D1;E6;E7;F2
25 | PUFER PH10 500ML | PUFER PH10 500ML | Hemikalija analitičke čistoće pro analysi.Rok trajanja min.18 meseci od dana prijema u laboratoriju. |  | KOM | 6 |  | 8176197 | 10483906/1 | A4;D1;E6;E7;F2
26 | RASTVOR PUFERSKI PH10-TITRISOL | RASTVOR PUFERSKI PH10-TITRISOL | Rastvor amonijačnog pufera pH10 (amonijum hlorid -Amonijum hidroksid) za kompleksometrijsko određivanje tvrdoće vode EDTA titracij Rok trajanja min.12 meseci od dana prijema u laboratoriju. |  | KOM | 10 |  | 8189929 | 10510558/1 | A4;D1;E6;E7;F2
27 | RASTVOR REFER.ZA ODR.ELEK.PROVODLJIVOSTI | SOLUTION FOR MAINTAINING EL.COND. | Standard za električnu provodljivost 1413 µS/cm ± 1% na 25°C. Pakovanje 500 ml. |  | KOM | 3 |  | 8169698 | 10514573/1 | A4;D1;E6;E7;F2
28 | REAGENS TUBE ZA HPK 2420721 25 KIVETA | REAGENT TUBE FOR HPK 2420721 | Reagens tuba (Ø16mm) za određivanje HPK opsega 0 - 1500 mg/l. Lovibond 2420721 ili ekvivalentni. |  | KOM | 75 |  | 8131052 | 10483668/1 | A4;D1;E6;E7;F2
29 | REAGENS TUBE ZA HPK 2420722 | REAGENT TUBE FOR HPK 2420722 | Reagens tuba (Ø16mm) za određivanje HPK opsega 0 - 15000 mg/l. Lovibond 2420722 ili ekvivalentni. |  | KOM | 75 |  | 8131051 | 10483666/1 | A4;D1;E6;E7;F2
30 | SREBRO NITRAT 0,1N TITRISOL 1/100ML | SILVER NITRATE 0,1N TITRISOL 1/100ML | Koncentrat srebro nitrata u ampuli za pravljenje 1L standardnog rastvora koncentracije c(AgNO3)= 0.1 mol/l (0.1N). Hemikalija analitičke čistoće pro analysi. Rok trajanja min.18 meseci od dana prijema u laboratoriju. |  | KOM | 50 |  | 8176691 | 10483909/1 | A4;D1;E6;E7;F2
31 | TIKVICA ZA DESTILACIJU OPTIDIS 125ML | FLASK FOR DESTILATION OPTIDIS 125ML | Tikvica za automatski destilator Optidist proizvođača PAC. P/N:2201-004-001 |  | KOM | 6 |  | 8190326 | 10483998/1
32 | KUPATILO VODENO TERMOSTATIRAJUCE | THERMOSTATIC WATER BATH | Termostatsko vodeno kupatilo sledećih karakteristika: - Od nerđajući čelik (klasa 1.4301) za rezervoar i kućište sa gladkim unutrašnim rezervoarom bez ivica i varova - Zapremina vodenog kupatila 23 L - Unutrašnje dimenzije( širina x dužina x dubina) ≈ 472 x 267 x 200mm -Najniži dozvoljeni nivo tečnosti 20mm - Najviši dozvoljeni nivo tečnosti 164 mm - Opseg radne temperature od +5 °C iznad ambijentalne do +100 °C - Temperaturna stabilnost ± 0,1°C - Snaga grejača ≈1420 W - Napajanje :230V (50/60Hz) - Pražnjenje preko ugrađenog prednjeg ispusnog ventila sa slavinom - Zaštita od rada na suvo preko integrisanog senzora pritiska koji automatski gasi grejanje ako nivo vode padne ispod kritičnog - digitalni PID mikroprocesorski kontroler sa ekranom osetljivim na dodir. -Poklopac za vodeno kupatilo Memmert ili ekvivalentno . |  | KOM | 1 |  | 6125842 | 10482588/1 | E2;E3;E4;F1
33 | ELEKTRODA PH KOMBINOVANA | PH COMBINED ELECTRODE | Kombinovana staklena pH elektroda sa dvostrukim spojem (Metrohm 6.0255.100 ili ekvivalentna ). Referentni sistem: LL sistem sa trajnim fabričkim punjenjem unutrašnje komore (3 M KCl). Fleksibilni brušeni spoj (Ground-joint slee visoke otpornosti, pogodno za uzorke sa organskim rastvaračima i glikolima.Glava elektrode sa navojem ili integrisani kabl kompatib metrom SI analytics Lab 855. Iporučiti i kabl za vezu sa pH metrom. |  | KOM | 1 |  | 6197802 | 10483002/1
34 | RASTVOR ELEKTROLITA ZA ELEKTRODU | ELECTR. SOLUTION FOR ELECTRODE METROHM | Vodeni rastvor kalijum-hlorida (KCl) koncentracije 4mol/l pogodan za dopunjavanje spoljašnjeg rezervoara (mosta) kombinovanih pH el Hemikalija analitičke čistoće pro analysi. Rok trajanja min.18 meseci od dana prijema u laboratoriju. |  | KOM | 2 |  | 8195207 | 10484146/1 | A4;D1;E6;E7;F2
35 | PIPETA KLIPNA 50ML | PISTON PIPETTE 50ML | Graduisana.Borosilikatno staklo klase A . |  | KOM | 10 |  | 8172130 | 10514331/1
36 | BENZIN SPECIJALNI 80/120 | SPECIAL GASOLINE 80/120 | Hemikalija analitičke čistoće pro analysi. Rok trajanja min.18 meseci od dana prijema u laboratoriju. |  | L | 100,000 |  | 8177798 | 10483914/1 | A4;D1;E6;E7;F2
37 | ETANOL ETIL ALKOHOL 96% | ETHANOL ETHYL ALCOHOL 96% | Hemikalija analitičke čistoće pro analysi. Rok trajanja min.18 meseci od dana prijema u laboratoriju. |  | L | 30,000 |  | 8167384 | 10514571/1 | A4;D1;E6;E7;F2
38 | ETANOL ETIL ALKOHOL 96% | ETHANOL ETHYL ALCOHOL 96% | Hemikalija analitičke čistoće pro analysi. Rok trajanja min.18 meseci od dana prijema u laboratoriju. |  | L | 40,000 |  | 8167384 | 10483838/1 | A4;D1;E6;E7;F2
39 | KALIJUM HIDROKSID U ETANOLU 0,1N L | POTASSIUM HYDROXIDE IN ETHANOL 0,1N L | Hemikalija analitičke čistoće pro analysi. Rok trajanja min.18 meseci od dana prijema u laboratoriju. |  | L | 10,000 |  | 8192603 | 10484059/1 | A4;D1;E6;E7;F2
40 | KISELINA HLOROVODONICNA TITRIVAL 0,1N L | HYDROCHLORIC ACID TITRIVAL 0,1N L | Hemikalija analitičke čistoće pro analysi. Rok trajanja min.18 meseci od dana prijema u laboratoriju. |  | L | 10,000 |  | 8192644 | 10484067/1 | A4;D1;E6;E7;F2
41 | KISELINA HLOROVODONICNA TITRIVAL 2N L | HYDROCHLORIC ACID TITRIVAL 2N L | Hemikalija analitičke čistoće pro analysi. Rok trajanja min.18 meseci od dana prijema u laboratoriju. |  | L | 10,000 |  | 8102810 | 10509106/1 | A4;D1;E6;E7;F2
42 | METIL ALKOHOL ANHIDROVANI L | METHYL ALCOHOL ANHYDRATED L | Anhidrovani metanol čistoće min.99,9% za Karl Fišerovu titraciju sa maksimalnim sadržajem vode 100 ppm (0,01%) Rok trajanja min.18 meseci od dana prijema u laboratoriju. |  | L | 10,000 |  | 8192649 | 10484069/1 | A4;D1;E6;E7;F2
43 | SREDSTVO ZA PRANJE LAB. POSUDJA 1LIT | DETERGENT FOR WASHING LABORAT.UTENSIL 1L | Pakovanje od 1L sa push-pull čepom. |  | L | 36,000 |  | 8179534 | 10483917/1 | A4;D1;E6;E7;F2
44 | ACETON P.A.L | ACETONE P.A.L | Hemikalija analitičke čistoće pro analysi. Rok trajanja min.18 meseci od dana prijema u laboratoriju. |  | L | 20,000 |  | 8192613 | 10514575/1 | A4;D1;E6;E7;F2
45 | INDIKATOR TASHIRO U ETANOLU ML | INDICATOR TASHIRO IN ETHANOL | Hemikalija analitičke čistoće pro analysi. Rok trajanja min.18 meseci od dana prijema u laboratoriju. Pakovanje 250ML. |  | ML | 750 |  | 8192597 | 10484058/1 | A4;D1;E6;E7;F2
46 | ULOZAK ZA DRZAC KIVETA CENTRIFUGE SETA | CUSHION INSERTS | Ulošci za držač kiveta centrifuge Seta Oil Test . # 90000-301. Pakovanje 2 kom. |  | PAK | 30 |  | 6235292 | 10483077/1
47 | ULOZAK ZA DRZAC KIVETA CENTRIFUGE SETA | CUSHION INSERTS | Ulošci za držač kiveta centrifuge Seta Oil Test . # 90000-301. Pakovanje 2 kom. |  | PAK | 30 |  | 6235292 | 10483078/1
48 | FILTER PAPIR BELA TRAKA 150MM | FILTER WHITE PAPER TAPE 150MM | Kvantitativni bezpepelni filter papir dimenzije 150mm, prečnik pore (µm) 5-8. Sadržaj pepela za filter prečnika 15 cm,max. 0,000132 g Pakovanje 100 kom. |  | PAK | 50 |  | 8192609 | 10484060/1
49 | PAPIR FILTER FI150MM 1/100 | HOLD PIN 7,5X90 | Kvantitativni bezpepelni filter papir dimenzije 150mm, prečnik pore (µm) 3-5 Sadržaj pepela za filter prečnika 15 cm,max. 0,000150 g Pakovanje 100 kom. |  | PAK | 20 |  | 8118476 | 10483536/1
50 | TEST ZA SR BAKTERIJE | TEST FOR SR BACTERIA | Test za kvantitativno I kvalitativno određivanje sulfato-redukujućih bakterija proizvođača Hach ( kataloški br.2432409 ) ili ekviv komada. Rok trajanja min.18 meseci od dana prijema u laboratoriju. |  | PAK | 18 |  | 8192650 | 10484071/1 | A4;D1;E6;E7;F2
51 | KANTICA ZA UZIMANJE UZORAKA LAKIH DERIV. | HOLD PIN 1X20 | Kantica sa poklopcem za uzimanje uzoraka sirove nafte na rezervoarima sa željenog nivoa sledećih karakteristika : - U skladu sa SRPS EN ISO 3170 - Materijal izrade : bakar (Cu), - Zapremina 1litar - Veličina otvora Ø20 mm - Sa otežanim dnom Uz kanticu isporučiti i uže sledećih karakteristika: - dužina 20m; prečnik Ø 5mm - Od antistatičkog materijala , pleteno 100 % pamučno uže bez veštačkih vlakana. |  | KOM | 10 |  | 8168683 | 10514330/1
Прилози /посебни технички захтеви (дозвољена одступања, специфична паковања): / Attachmenrts /special technical requirements (allowed deviations, specific packaging):
So za puteve, pakovanje (džak) od 25kg. Drugi zahtevi (za kantice): Pakovanje proizvoda
Потребни документи / референтна листа: / Required documents/ Reference List:
Uz ponudu materijala obavezna je dostava SDS liste u skladu sa važećim pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024).Ponude koje je ne sadrže smatraće se neadekvatne . I to za sledeće materijale : test za sulfato redukujuće bakterije, indikator tashiro u etanolu; indikator eriohrom crno T; aceton; etanol; metil alkohol; HCl kiseline 0,1N i 2N ; KOH u etanolu 0,1N; Benzin specijalni; 3M KCl; 4M KCL; AgNO3 0,1N ; Tube za HPK ( sva tri opsega); Kalijum hromat; limunska kiselina; standardni rastvor za el.provodljivost; puferi pH4,7 i 10 kao i pufer pH 10 titrisol. Za ponuđene hemikalije potrebno je dostaviti sertifikat sa datumom proizvodnje,rokom trajanja proizvoda i izveštaj o ispitivanju . Areometre isporučiti sa uverenjem o overavanju izdatim od strane akreditovane laboratorije u zemlji. Vodeno kupatilo isporučiti uz garantni list (minimum 24 mes.) i uputstvom za upotrebu na srpskom jeziku. za kantice: Sertifikat o usaglašenosti sa standardom. Za uže:Specifikacija sirovinskog sastava; Dekleracija o sastavu.
A.Извештаји о испитивању производа (хемијски састав, механичке особине, физичко - хемијске особине): / Product Test Reports (chemical composition, physical and chemical characteristics):
1 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.1 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.1
2 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.2 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.2
3 | Извештај о испитивању механичких особина / Mechanical properties test report
3.1. | Визуелна и димензиона контрола / Visual and dimensional inspection
3.2. | Испитивања без разарања (ИБР) / Non Destructive Testing (NDT)
3.2.1. | Радиографија / Radiography
3.2.2. | Ултразвучни тест / Ultrasound
3.2.3. | Магнетно / Magnetic particle test
3.2.4. | Пенетранти/ Penetrants
3.3. | Тест притиска / Pressure test
3.3.1. | Хидротест / Hydrstatic otest
3.3.2. | Пнеуматски тест / Pneumatic test
4 | Извештај о испитивању хемијског састава / Chemical properties test report
5 | Извештај о испитивању физичко-хемијских особина / Physical and chemical properties test report
6 | Сертификат о анализи / CoA-Certificate of Analysis
B. Сертификати о примењеним системима менаџмента: / Certificates for applied management systems:
1 | ISO 9001
2 | ISO 14001
3 | ISO 17025
4 | ISO 45001
5 | ISO 50001
C. Сертификати о квалитету производње: / Production quality certificates:
1 | API
2 | EN
3 | ANSI
4 | GOST
5 | DIN
6 | INTI
*Инструкција аутору: Уколико технички одговара више стандарда о квалитету производње, потребно је укључити све одговарајуће сертификате у техничком задатку
D. Други сертификати: / Other certificates:
1 | Спецификација материјала / Material specification
2 | Сертификат о пореклу производа / Certificate of origin
E. Техничка документација: / Technical documents:
1 | EX сертификати / EX certificates
2 | Каталог са бројевима резервних делова / Spare parts catalogue
3 | Упутство за употребу (на српском) / Instruction manual (in Serbian)
4 | Упутство за одржавање (на српском) / Maintenance instructions (in Serbian)
5 | Упутство за транспорт (на српском) / Transport instructions (in Serbian)
6 | Упутство за складиштење (на српском) / Storage instructions (in Serbian)
7 | SDS (безбедносни лист, на српском) / MSDS (Material Safety Data Sheet, in Serbian)
8 | Листа података / Data list
9 | TDS (техничка информација) / TDS (technical information)
10 | Уверење, којим произвођач потврђује да су на уређају за рад примењене прописане мере заштите на раду / Manufacturer's certificate confirming that prescribed occupational safety measures have been applied on the device
11 | Сертификати о успешности производа / Product success certificate
12 | Потврда о REACH регистрацији / REACH registation certificate
13 | Биоцидни производ (неопходна документација: подаци о идентитету биоцидног производа, активне супстанце и друге супстанце садржане у биоцидном производу; подаци о произвођачу биоцидног производа; подаци о предвиђеном начину коришћења; подаци о ефикасности, класификацији, обележавању и паковању, као и подаци о ризику на здравље људи и животиња и животну средину и мерама за смањење ризика
F. Други захтеви: / Other requirements:
1 | Гаранција / гарантни период / Warranty/warranty period
2 | Век трајања / Work life span
3 | Потрошња енергента током експлоатације (нпр. природни гас, електрична енергија) / Energy source consumption during exploatation (e.g. natural gas, electrical energy)
4 | Потрошња медијума помоћног система (нпр пара, вода, компримовани ваздух) и потрошних материјала / Consumption of support system medium (e.g. steam, water, compressed air)
5 | Паковање производа / Packaging
6 | Резервни делови за експлоатацију за 2 године / Operational spare parts for 2 years
7 | Листа резервних делова који су неопходни као хаваријске залихе / List of critical (emergency) spare parts required to be stored on site for acceptable repair time
8 | Инспекција у току производње, пред испоруку / Factory Acceptance Test (FAT)
9 | Инспекција након уградње, пред пуштање у рад / Site Acceptance Test (SAT)
10 | Обука оператера / Operator training
11 | У случају да добављач има INTI сертификат опреме или МТР, потребно је да га достави
Захтеви за пријемну контролу / план контролисања / Requirements for acceptance testing / Inspection plan
Контакт тех.лице за пријемну контролу: / Contact technical person responsible for acceptance testing:
HSE aspekt: / HSE aspekt:
1.Контак лице саветника за хемикалије Блока наручиоца |  |  | Violeta Dimitrov
2.Контакт лице HSE лице Блока наручиоца
Енергетска ефикасност: / Energy efficiency:
Напомена: • Није дозвољено навођење произвођача (осим ако је таква спецификација оправдана са становишта предмета уговора), • Није дозвољено наводити вредност буџета, • Уколико Тендерска документација, укључујући и техники део тендерске документације, садржи поверљиве податке Друштва, не може се доставити трећим лицима, уколико са њима није преходно потписан уговор о поверљивости у складу са стандардима Друштва • Уколико технички захтев има утицаја на заштиту пословних података, односно, уколико уноси нови или мења постојећи начин приступа подацима, рада са подацима, њихове обраде или архивирања, неопходно је у технички захтев унети информацију о мерама заштите које се предвиђају.
| Наручилац | [6 empty] | Сагласан
| ............................................ | [6 empty] | ............................................
| Име и презиме | [6 empty] | Име и презиме