| Редни број | Опис | Минимална количина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мултиметар | 10 |
| 2 | Комплет неварничећег алата | 2 |
| 3 | МегаОмМетар (1kV) | 10 |
| 4 | МегаОмМетар (5kV) | 3 |
| 5 | Струјна клешта | 10 |
| 6 | Комплет електричарског алата са универзалним мерним инструментом за сваког радника | 10 |
| 7 | Преса за кабловске папучице до 300mm2 | 2 |
| 8 | Уређај за мерење малих отпорности-Витстоном мост | 2 |
| 9 | Алат за израду кабловских спојница и кабловских глава за 6кV каблове | 2 |

Прилог 1. Спецификација електро алата за радове у КР28

Саставио:

Иван З. Величковић

Руководилац одељења за одржавање електро опреме

Нафтагас Технички Сервиси д.о.о. Зрењанин, ПОПСИМ ПА