## Sheet1
ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК /TECHNICAL SPECIFICATION
за набавку материјално-техничких ресурса / for the procurement of material and technical resources
Технички захтев за набавку : / Technical requirement for procurement of :
Р.бр. / Number | Технички опис | English Description | Техничке карактеристике / Technical characteristics | Стандард / Standard | JM /Unit of measure | Обавезујућа количина / Obligatory quantity | Необавезујућа количина / Non-obligatory quantity | ИД-НИС идент. Број / ID number | Захт.за набав. (ЗЗН) / Purchase Requisition Number | * Сертификат / Certificates | Цртеж / Illustration
1 | PREKIDAC NIVOA FTL51 GGR2BB6G5C | PREVIOUS LEVEL ENDRES FTL51 GGR2BB6G5C | VEGA FTL51 GGR2BB6G5C |  | KOM | 1 |  | 6186260 | 10515267/1
2 | TRANSMITER NIVOA RADARSKI 59LT-1001 | RADAR LEVEL TRANSMITER 59LT-1001 | VEGA PS6X.2SWGQFXAWAMAHACXXXXXX | DA | KOM | 1 |  | 6181273 | 10515263/1
3 | PREKIDAC NIVOA 915LS-704 | LEVEL SWITCH 915LS-704 | PROMINENT LEVEL SWITCH Float-sw.2-st.w.flex wire 5m,PVDFw, P/N: 1034700 | DA | KOM | 4 |  | 6240699 | 10515320/1
4 | MOTALICA ZA UZEMLJENJE SA STIPALJKOM | CABLE REEL WITH CLAMP | ISOIL CR-1 + SRC-2 | DA | KOM | 2 |  | 6202620 | 10515295/1
5 | MERILO NIVOA KAPACITIVNO LT-3002 | LEVEL TRANSMITTER LT-3002 | VEGAFLEX 81 (SEE DATESHEET),FX81.ACPAIFAXAMAM | DA | KOM | 1 |  | 6240830 | 10515341/1
6 | TRANSMITER D/P EJX110A-EMS5J-919NN | TRANSMITTER LEVEL D/P | YOKOGAWA EJX110A-EMS5J-919NN/KS21/D3/M01/T13/N4 |  | KOM | 5 |  | 6152953 | 10515234/1
7 | MERILO PROTOKA MASENO TRANSMITERFQIT2216 | MASS FLOW METER WITH TRANSM.FQIT2216 | EMERSON MICRO MOTION CMF400A452NQFZEZZZ | DA | KOM | 1 |  | 6140839 | 10515222/1
8 | TRANSMITER PROTOKA 2700R11DFZEZZZ | FLOW TRANSMITTER 2700R11DFZEZZZ | EMERSON MICRO MOTION 2700R11DFZEZZZ | DA | KOM | 1 |  | 6240831 | 10515342/1
9 | LISKUN LI 248X27,6X0,3-0,4MM SP | LISKUN LI 248X27,6X0,3-0,4MM SP | KLINGER MICA SHIELDS 248X27,6X0,3-0,4MM , P/N:A000227 |  | KOM | 50 |  | 6040337 | 10515113/1
10 | MIKROPREKIDAC MSW-12-21 | MICRO SWITCH MSW-12-21 | TECHMAKE PRZ MSW12-21 | DA | KOM | 10 |  | 6240832 | 10515343/1
11 | MODUL POVRATNE SPREGE 7959128 | ANALOG FEEDBACK MODUL 7959128 | ABB 7959128 |  | KOM | 5 |  | 6240833 | 10515344/1
12 | TRANSMITER PROTOKA MULTIVAR OPSEG 0-2,5 | MULTIVARIABLE PRESSURE TRANSMITTER | ROSEMOUNT 3051SMV3M13A3R2A11A1BC22I1M5Q4 |  | KOM | 4 |  | 6141645 | 10515223/1
13 | TRANSMITER PROTOKA 60FQIT-25M | MULTIVARIABLE TRANSMITTER 60FQIT-25M | ROSEMOUNT 3051SFC1CS030N065T32JA1A3WCQ4M5 | DA | KOM | 1 |  | 6240834 | 10515345/1
14 | TRANSMITER PROTOKA 60FQIT-29M | MULTIVARIABLE TRANSMITTER 60FQIT-29M | ROSEMOUNT 3051SFC1CS030N065T32JA1A3WCQ4M5 | DA | KOM | 1 |  | 6240835 | 10515346/1
15 | JEDINICA NAPOJNA QUINT-PS-3X400-500AC/24 | POWER SUPLY QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/5 | PHOENIX CONTACT QUINT-PS-3x400-500AC/24DC/5, P/N: 2938594 |  | KOM | 1 |  | 6240836 | 10515347/1
16 | PLOVAK MAGNETNE LETVE 43LG-410A B | MAGNETIC RAIL FLOAT 43LG-410A B | KLINGER RUML 47FTL204 | DA | KOM | 2 |  | 6198695 | 10515290/1
17 | PREKIDAC NIVOA SWING63.CAGBVXPN | LEVEL SWITCH SWING63.CAGBVXPN | VEGA VEGASWING63.CAGBVXPN, L-500 MM, P/N:27320995 |  | KOM | 2 |  | 6240843 | 10515679/1
18 | DISPLEJ STT700 | DISPLAY STT700 | HONEYWELL 51451985-001 | DA | KOM | 3 |  | 6240838 | 10515680/1
19 | VENTIL SOLENOID 971051546020240 | SOLENOID VALVE 971051546020240 | IMI NORGREN 971051546020240 |  | KOM | 10 |  | 6240839 | 10515681/1
20 | VENTIL ON/OFF NF8327B002 | VALVE ON/OFF ASCO NF8327B002 | ASCO NF8327B002.24/DC |  | KOM | 5 |  | 6153607 | 10515236/1
21 | TERMOELEMENT MULTISPOT TE-1670501A1 | MULTISPOT TERMOELEMENT TE-1670501A1 | MST 12550 A5C06P1101A1000/150/2155/4160/6165/8170/10175 | DA | KOM | 1 |  | 6240840 | 10515682/1
22 | TERMOMETAR BIM ZGL. TG 0-60C L2500MM 1/2 | THERMOMETER BIM ZGL TG 0-60C L2500MM 1/2 | WIKA S73.100-C1C-4ND-B2500-ZZZ-Z-HZZ-A ZZZZ | DA | KOM | 3 |  | 6062801 | 10515140/1
23 | TRANSMITER D/P EJX110A-EMS5G-919NN/N1 | TRANSMITTER D/P | YOKOGAWA EJX110A-ELS5G-919NN/KU21/D3/M01/T13/N1/N4/A1/Z |  | KOM | 5 |  | 6143231 | 10515224/1
24 | TRANSMITER PROTOKA FT 266DSHBSKD2A7 | FLOW TRANSMITTER FT 266DSHBSKD2A7 | ABB 266DSHBSKD2B7V1E1L1B1M5NHC5 | DA | KOM | 3 |  | 6240841 | 10515683/1
25 | TRANSMITER PRITISKA 2088G1S22A2S1B4I1 | PRESSURE TRANSMITTER 2088G1S22A2S1B4I1 | ROSEMOUNT 2088G1S22A2S1B4I1Q4Q8 |  | KOM | 3 |  | 6209205 | 10515302/1
26 | TRANSMITER PROTOKA CORIOLIS MVD 2700 | CORIOLIS MVD 2700 FLOW TRANSMITTER | EMERSON MICROMOTION 2700R11BCZEZWZ |  | KOM | 1 |  | 6140156 | 10515221/1
Прилози /посебни технички захтеви (дозвољена одступања, специфична паковања): / Attachmenrts /special technical requirements (allowed deviations, specific packaging):
Потребни документи / референтна листа: / Required documents/ Reference List:
A.Извештаји о испитивању производа (хемијски састав, механичке особине, физичко - хемијске особине): / Product Test Reports (chemical composition, physical and chemical characteristics):
1 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.1 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.1
2 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.2 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.2
3 | Извештај о испитивању механичких особина / Mechanical properties test report
3.1. | Визуелна и димензиона контрола / Visual and dimensional inspection
3.2. | Испитивања без разарања (ИБР) / Non Destructive Testing (NDT)
3.2.1. | Радиографија / Radiography
3.2.2. | Ултразвучни тест / Ultrasound
3.2.3. | Магнетно / Magnetic particle test
3.2.4. | Пенетранти/ Penetrants
3.3. | Тест притиска / Pressure test
3.3.1. | Хидротест / Hydrstatic otest
3.3.2. | Пнеуматски тест / Pneumatic test
4 | Извештај о испитивању хемијског састава / Chemical properties test report
5 | Извештај о испитивању физичко-хемијских особина / Physical and chemical properties test report
6 | Сертификат о анализи / CoA-Certificate of Analysis
B. Сертификати о примењеним системима менаџмента: / Certificates for applied management systems:
1 | ISO 9001
2 | ISO 14001
3 | ISO 17025
4 | ISO 45001
5 | ISO 50001
C. Сертификати о квалитету производње: / Production quality certificates:
1 | API
2 | EN
3 | ANSI
4 | GOST
5 | DIN
6 | INTI
*Инструкција аутору: Уколико технички одговара више стандарда о квалитету производње, потребно је укључити све одговарајуће сертификате у техничком задатку
D. Други сертификати: / Other certificates:
1 | Спецификација материјала / Material specification
2 | Сертификат о пореклу производа / Certificate of origin
E. Техничка документација: / Technical documents:
1 | EX сертификати / EX certificates
2 | Каталог са бројевима резервних делова / Spare parts catalogue
3 | Упутство за употребу (на српском) / Instruction manual (in Serbian)
4 | Упутство за одржавање (на српском) / Maintenance instructions (in Serbian)
5 | Упутство за транспорт (на српском) / Transport instructions (in Serbian)
6 | Упутство за складиштење (на српском) / Storage instructions (in Serbian)
7 | SDS (безбедносни лист, на српском) / MSDS (Material Safety Data Sheet, in Serbian)
8 | Листа података / Data list
9 | TDS (техничка информација) / TDS (technical information)
10 | Уверење, којим произвођач потврђује да су на уређају за рад примењене прописане мере заштите на раду / Manufacturer's certificate confirming that prescribed occupational safety measures have been applied on the device
11 | Сертификати о успешности производа / Product success certificate
12 | Потврда о REACH регистрацији / REACH registation certificate
13 | Биоцидни производ (неопходна документација: подаци о идентитету биоцидног производа, активне супстанце и друге супстанце садржане у биоцидном производу; подаци о произвођачу биоцидног производа; подаци о предвиђеном начину коришћења; подаци о ефикасности, класификацији, обележавању и паковању, као и подаци о ризику на здравље људи и животиња и животну средину и мерама за смањење ризика
F. Други захтеви: / Other requirements:
1 | Гаранција / гарантни период / Warranty/warranty period
2 | Век трајања / Work life span
3 | Потрошња енергента током експлоатације (нпр. природни гас, електрична енергија) / Energy source consumption during exploatation (e.g. natural gas, electrical energy)
4 | Потрошња медијума помоћног система (нпр пара, вода, компримовани ваздух) и потрошних материјала / Consumption of support system medium (e.g. steam, water, compressed air)
5 | Паковање производа / Packaging
6 | Резервни делови за експлоатацију за 2 године / Operational spare parts for 2 years
7 | Листа резервних делова који су неопходни као хаваријске залихе / List of critical (emergency) spare parts required to be stored on site for acceptable repair time
8 | Инспекција у току производње, пред испоруку / Factory Acceptance Test (FAT)
9 | Инспекција након уградње, пред пуштање у рад / Site Acceptance Test (SAT)
10 | Обука оператера / Operator training
11 | У случају да добављач има INTI сертификат опреме или МТР, потребно је да га достави
Захтеви за пријемну контролу / план контролисања / Requirements for acceptance testing / Inspection plan
Контакт тех.лице за пријемну контролу: / Contact technical person responsible for acceptance testing:
HSE aspekt: / HSE aspekt:
1.Контак лице саветника за хемикалије Блока наручиоца
2.Контакт лице HSE лице Блока наручиоца
Енергетска ефикасност: / Energy efficiency:
Напомена: • Није дозвољено навођење произвођача (осим ако је таква спецификација оправдана са становишта предмета уговора), • Није дозвољено наводити вредност буџета, • Уколико Тендерска документација, укључујући и техники део тендерске документације, садржи поверљиве податке Друштва, не може се доставити трећим лицима, уколико са њима није преходно потписан уговор о поверљивости у складу са стандардима Друштва • Уколико технички захтев има утицаја на заштиту пословних података, односно, уколико уноси нови или мења постојећи начин приступа подацима, рада са подацима, њихове обраде или архивирања, неопходно је у технички захтев унети информацију о мерама заштите које се предвиђају.
| Наручилац | [6 empty] | Сагласан
| ............................................ | [6 empty] | ............................................
| Име и презиме | [6 empty] | Име и презиме