## BID FORM
Образац понуде
Предмет набавке: Водомер за техничку воду
НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА |  |  |  |  | Попуњава понуђач
БРОЈ ПОНУДЕ |  |  |  |  | Попуњава понуђач
ДАТУМ ПОНУДЕ |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Р.бр. | Шифра Материјала | Опис Робе треба да буде у у складу са Техничким задатком | Јединица мере | Kоличина | Jeдинична цена без ПДВ-а (у РСД/ЕУР) | Укупна цена без ПДВ-а (у РСД/ЕУР)
1. | 6240791 | ВОДОМЕР ПРИРУБНИЧКИ DN50 PN16 270MM/ MERAČ PROTOKA INDUKTIVNI DIMENZIJA DN 50 PN16, DUŽINE 270 MM SA DALJINSKIM OČITAVANJEM, DISPLEJOM KOJI JE DISLOCIRAN SA MERAČA, OTPORAN NA POVREMENU DENZIFEKCIJU ŠOK TRETMANOM BIOCIDA NA BAZI VODONIK PEROKSIDA I SREBRA MAX 100 PPM, NA BAZI PERISIRĆETNE KISELINE 500 PPM I DEZIFICIJENSA NA BAZI AKTIVNOG HLORA 10 PPM. U TEHNIČKOJ VODI POSTOJE LEBDEĆE PRIMESE GLINE I NEČIŠTOĆA. NAPAJANJE ELEKTRONIKE ZA OČITAVANJE I DISLOCIRANOG DISPLEJA 220VAC KOJI JE UDALJEN OKO 100 METARA U POSEBNOJ PROSTORIJI VAN BUŠOTINE. MERAČ PROTOKA SA DISPLEJOM MORA BITI PRIZNAT KAO KOMERCIJALNO MERLO OD STRANE ZAVODA ZA MERE I DRAGOCENE METALE KAO I DA POSEDUJE VAŽEĆE BAŽDARENJE KOJE NE SME BITI KRAĆE OD 4 GODINE I 11 MESECI. DIMENZIJE MERAČA PROTOKA INDUKTIVNOG DN50 PN16 , 270 MM DUZINE UGRADBENE; DN 50 PN 16 SA DALJINSKIM OČITAVANJEM DISPLEJ DISLOCIRAN SA MERAČA cca 100 METARA, NAPAJANJE MERAČA i DISPLEJA je 220VAC Protok MIN : 20m3/h Temperatura vode od 2 do + 50 C Prirubnički razmak: 270mm MERAČ I TELO KAO I ELEKTRONSKE KOMPONENTE UNUTARA MERAČA KOJI SU U DODIRU SA VODOM, MORAJU BITI HEMIJSKI OTPORNE NA POVREMENU DENZIFEKCIJU SVAKIH 7 dana ŠOK TRETMANOM BIOCIDA NA BAZI VODONIK PEROKSIDA I SREBRA MAX 100 PPM, NA BAZI PERISIRĆETNE KISELINE 500 PPM I DEZIFICIJENSA NA BAZI AKTIVNOG HLORA 10 PPM. MERČA MORA MERITI TEHNIČKI VODU SA PREIMESAM GLINE I NEČIŠTOĆA KOJE SE MOGU ZALEPITI ZA ELEKTRODE | ком | 1 |  | 0
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (у РСД): |  |  |  |  | 0
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ (у РСД): |  |  |  |  | 0
Напомена: Тачни описи и техничке карактеристике су дефинисани Техничким задатком.
Произвођач: |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Услови плаћања (захтевани услови су 60 дана од дана пријема рачуна испостављеног на основу квантитативног и квалитативног пријема Робе) |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Рок испоруке Робе : |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Гарантни рок за испоручену Робу (24 месеца): |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Сагласни смо са нацртима Уговорних докумената који су саставни део тендерске документације (ДА/ НЕ): Уколико је одговор НЕ, обавезно доставити ревидиран драфт Уговора са обележеним изменама. |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Средство обезбеђења (за износ понуде већи од 2.000.000,00 РСД) |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Место испоруке: Ул. цара Уроша бб, Јазак |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Земља порекла Робе: |  |  |  |  | Попуњава понуђач
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ (у календарским данима): *Минимум 120 календарских дана од крајњег рока за доставу понуда |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Име и презиме одговорног лица (потписник Уговора): |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Име и презиме контакт особе: |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Број телефона: |  |  |  |  | Попуњава понуђач
E-mail адреса: |  |  |  |  | Попуњава понуђач
ПИБ: |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Матични број: |  |  |  |  | Попуњава понуђач
a) Овим путем потврђујемо да смо у потпуности сагледали обим посла и да је све захтевано тендерском документацијом садржано у укупној цени.
- ДА
- НЕ (уколико НЕ, напишите образложење)
b) Овим путем потврђујемо да рок испоруке Робе почиње да тече од датума пријема Писма о намерама:
- ДА
- Не (уколико НЕ, напишите образложење)
Потпис:
Датум:
Печат понуђача:
yes
no *write down explanation →