|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Израда студије/анализе узрока стварања почетног пожара на локацији станице за снабдевање горивом Блок 45 |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Блок Промет |

С А Д Р Ж А Ј

УВОД	2

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА (обавезно)	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА (обавезно)	4

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА (условно)	4

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ (обавезно)	4

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС (обавезно)	5

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ (опционо)	5

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ (опционо - у случају CMMS обавезно)	5

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ (опционо - у случају CMMS обавезно)	5

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ (условно)	7

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ (обавезно)	7

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА (опционо)	9

12.	ИЗВЕШТАВАЊЕ (опционо)	10

13.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ (обавезно)	10

14.	ГАРАНТНИ РОК (условно)	10

15.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ (условно)	10

16.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА (обавезно)	10

17.	HSE (обавезно)	11

18.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК (обавезно)	13

19.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ (опционо)	13

20.	ПРИЛОЗИ (опционо)	14

21.	УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS (обавезно)	14

- КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом | Не |
| --- | --- |

1.5 Технички заатак за услугу ангажовања стручног надзора

| 1.4 Технички задатак за услугу консалтинга/инжењеринга |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује одређену техничку документацију: | Да Извештаје о испитивању, пројектно техничка документација, атести и сертификати, лиценце и акредитације |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

- ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Предмет набавке је израда Студије/анализе стања система за изједначавање потенцијала на станицама за снабдевање горивом на локацијама: Блок 45

Израдом студије потребно је сагледати цео процес транспорта и претакања горива од складишта до бензинске станице, ефикасности и исправност заштитних система на локацијама, усклађеност са законском регулативом и добром светском праксом. Након детаљне анализе потребно је дати стручно појашњење тренутног стања и  предложити унапређење постојећег система.

- ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Анализирати објекат ССГ Блок 45 на којој су забележени инциденти приликом процеса испоруке нафтних деривата:

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Не |
| --- | --- |

- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ (обавезно)

Извршилац је дужан да услугу врши у складу са свим важећим законским и подзаконским актима, техничким нормативима и стандардима Републике Србије, важећим стандардима и правилима струке, уговором о извођењу радова и захтевима Наручиоца који су садржани у овом Техничком задатку, а на основу налога за рад Наручиоца.

За потребе реализације услуга које су предмет набавке, неопходно је закључење уговора о поверљивости.

Планирана реализација услуга обухвата следеће елементе:

- Израда студије/анализе узрока стварања почетног пожара на  локацији ССГ Блок 45 и по потреби израда техничког решења у односу на ситуационо стање

Наручилац услуге је у обавези да добављачу услуге испоручи Студију/Анализу тренутног стања са предлогом унапређења, односно са техничко/технолошким решењем унапређења. Трошкове обиласка локације и достављања Студије/Анализе сноси добављач услуге. Студија/Анализа се испоручује Наручиоцу у два штампана примерка и у електронском облику.

- ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС (обавезно)

За потребе НИС а.д. Нови Сад потребно је извршити  анализу, израдити студију и дати предлог техничко-технолошког решења за унапређење ситуационог стања на  станици за снабдевање горивом.

Испитивања је потребно урадити:

- У складу са актуелном законском и подзаконском регулативом Републике Србије;

- У складу са интерним актима Компаније НИС а.д. Нови Сад;

- Важећим стандардима (IEC 60364, SRPS EN 62305);

- Добром светском праксом

Анализа се ради на основу визуелног прегледа, неопходних испитивања свих тачака система заштите, увидом у постојеће стручне налазе и пројектно техничку документацију као и мерењем отпора и напонских разлика између различитих тачака у систему. Наведене активности мерења морају бити праћене испоруком и истакањем деривата на станици за снабдевање горивом.

За потребе мерења отпорности спојева и напонске разлике потребно је користити атестиране уређаје. Мерење за потребе анализе би се вршило током испоруке деривата на ССГ.

Идентификацијом критичних тачака потребно је извршити процену ризика по безбедност и доставити предлог унапређења тренутног стања (нпр. техничке мере, организационе мере…).

Студија као минимум мора садржати следеће елемента: Увод, Анализа пројектне документације, Визуелни преглед постојећег стања, Мерење и испитивање, Анализа добијених резултата, Закључак, Препоруке, Прилог.

Анализом обухватити:

- Цео процес транспорта и претакања горива, од складишта до бензинске станице;

- Техничка/технолошка решења примењена у тим сегментима;

- Спољне факторе: температура, влажност ваздуха...;

- Параметре самог истакања горива: брзина истакања, квалитет и врста горива, температура испорученог горива...;

- Карактеристике бензинске станице: удаљеност резервоара од утакачког шахта, позиција самог утакачког шахта, дужина црева за истакање, удаљеност АТ вентила, отпор уземљења...;

- Електро-проводљивост цевовода за утакање горива и поврат испарења;

- И све остале утицаје који се у току испитивања покажу као битни.

- Израда Студије/анализе ситуационог стања локација са предлозима могућих унапређења.

- ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Уколико Понуђач самостално не може да испуни наведене критеријуме дужан је да достави уговор о пословно – техничкој сарадњи са подизвођачем који задовољавају услове дефинисане предметом овог техничког задатка.

У цену понуде урачунати дневнице, путне трошкове обилазака потребне локације, трошкове мерења, остале зависне трошкове. Једном дефинисана цена не подлеже промени.

У случају измена важећих прописа који уређују ову област или других битних околности који могу настати у току реализације услуге, Понуђач je дужан у најкраћем временском року са истим упозна Наручиоца путем званичног састанка.

У случају измене прописа Понуђач je дужан да достави доказе да испуњава услове у складу са насталим законским променама наведеним у претходном ставу.

С обзиром на размену података Наручилац и Понуђач ће потписати Уговор о поверљивости.

- РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ (обавезно)

Услугу извршити и по позиву, до потрошње уговорених средстава односно 31.05.2026.

Почетак пружања услуге је одмах по потписивању Уговора између наручиоца услуге и Извршиоца услуге.

Све услуге морају бити извршене најкасније до дана: 31.07.2026. године

Приоритети радног налога – оквиран

| Вредност | Опис |
| --- | --- |
| 1 | Хитан почетак радова |

- ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА (опционо)

- ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ (обавезно)

Израђена студија/анализа, односно стручно мишљење са евентуалним предлогом унапређења у свему према претходним тачкама.

- ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ (условно)

Табела  - Технички квалификациони критеријуми

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Понуђач мора да ангажује запослене који су стручно оспособљени и компетентни за обављање наведене анализе | Копија дипломе и Потписана и оверена изјава од стране овлашћених лица Понуђача да су сва лица за које су достављене копије диплома запослена, односно ангажована за реализацију овог Уговора |

Потребно је испунити све техничке квалификационе критеријуме. Доказе о техничким квалификационим критеријумима доставити индексиране према табели техничких квалификационих критеријума и никако другачије.

- ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА (обавезно)

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА (без пдв) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| 1. | Анализа узрока почетног пожара на станици за снабдевање горивом Блок 45 и израда студије | Комплет | 1 |  |  |

- HSE (обавезно)

17.1 Одређивање нивоа HSE ризика

Табела - Листа услуга

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лабораторијска испитивања и анализе - остало | 581012 | Остала лаборат.испитивања и анализе | Низак |

Напомена: У табелу - Листа услуга  , поред бројне вредности обавезно је уписати речима ниво ризика

Додатни услови за одређивање нивоа НЅЕ ризика уговорног документа јесу представљени у Табели Додатни услови за одређивање нивоа НЅЕ ризика уговорног документа:

Табела - Додатни услови за одређивање нивоа НЅЕ ризика уговорног документа

| Додатни услови | Оцена ризика опасности приликом уговарања сервисних услуга | ВИСОК ризик | УМЕРЕН ризик | НИЗАК ризик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *) | Број запослених/ангажованих по уговорном документу |  | >50 | >50 |
|  |  |  | <=50 | <=50 |
| **) | Уговорено/ планирано трајање Уговорног документа |  | >1 године | >1 године |
|  |  |  | <=1 година | Повремени радови |
| ***) | Вредност уговорног документа |  | >500.000E | >500.000E |
|  |  |  | <=500.000E | <=500.000E |

Додатни услови који могу да промене већ извршену процену ризика:

*) Број запослених/ангажованих по уговорном документу – приликом писања техничког захтева број запослених/ангажованих се одрђује слободном проценом. (техничко лице, у фази писања техничког захтева не може тачно знати овај податак, али овде се и не тражи тачан податак већ оквиран број, а то јесте податак који може бити познат у овом тренутку).

**) Уговорено/планирано трајање Уговорног документа – обавезан елемент сваког уговорног документа.

***) Вредност уговорног документа – може се користити вредност буџета којим техничко лице располаже.

Повремени радови – услуге које се не извршавају у континуитету, мисли се на хаваријске сервисе, техничке, контролне прегледе, кошење траве, чишћење снега, одржавања по потреби, и сл.

Пример)

Ако извођач са којом се склапа уговор (емитује наруџбеница, писмо о намерама) за услугу која је према процени ризика умереног нивоа ризика и број запослених који ће том приликом бити ангажован је мањи од 50, али вредност уговорене услуге прелази 100.000€ долази, до промене нивоа ризика и он прелази у квалификацију ВИСОК. Ова аналогија се примењује и на уговоре иницијално ниског ризика.

Коначни ниво HSE ризика –односи се на предмет набавке у целини (оставити само  један од понуђених ризика):

      - Низак ризик (Н);

      - Умерени ризик (С);

      - Висок ризик (В).

17.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: (име, презиме, назив радног места)

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: (име, презиме, назив радног места)

Уколико заједно Иницијатор и Руководилац матичног ОД HSE сматрају да за предметну активност није неопходно именовати НЅЕ лице они то могу заједно констатовати уместо именовања одговорних лица.

17.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

Табела – Број HSE лица по акнгажовањима

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним HSE Споразумом) мора да ангажује најмање једно HSE лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, мора да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице ( не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно HSE лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

О начину избора Лица за HSE Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

Саставни део SA-07.02.09-004: Tехнички задатак СУ јесу: SA-09.01.21-025: Документација запослених Извођача и Обавезе Извођача са аспекта HSE (пример Обавезе извођача са аспекта НЅЕ дат је у Прилогу 22 СД 09.01.21 Управљање Извођачима, а аутор ТЗ мора да изради/прилагоди шаблон Обавезе извођача са аспекта НЅЕ у складу са датим примером)

- САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК (обавезно)

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

- ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ (опционо)

Уколико постоји потреба за дефинисањем следећих елемената, исти се могу додатно разрадити: Начин плаћања; Банкарске гаранције; Осигурање опреме и радова, Специфични захтеви и др.

Препорука је да се наведе следеће: Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничког задатка и остале тендерске документације, мора да обавести контакт-особе које су наведене у Позиву за достављање понуда, пре истека рока за достављање понуда.

- ПРИЛОЗИ (опционо)

Уколико постоји потреба за додатним прилозима исти морају бити приложени уз навођење редног броја и прецизног назива.

Прилози могу бити: лицитациони елаборати из ТД, технички опис из ТД, пројектни задатак, технички цртежи и подлоге, шеме, упутство понуђачима како да сачине понуду и остала пропратна документација

- УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS (обавезно)

Табела  – Усаглашивачи техничког задатка

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Сузана Милић |
| Руководилац пројекта: | Синиша Миленковић |
| Одговорно лице за HSE | Синиша Миленковић |
| Представник Департмана за IT и Представник ФKЗ, Сектора за заштиту информација када је у питању ТЗ којим је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом, односно када технички захтев има утицаја на заштиту података о личности | … |
| Задужено лице за EnMS у случају да се ради о набавци СУ који подлежу критеријумима и условима енергетске ефикасности | … |
| Представник Сектора за заштиту животне средине, Функције за НЅЕ у случају набавке услуга збрињавања опасног отпада | … |

Напомене (након израде избрисати):

- Табелу 10  - Усаглашивачи техничког задатка могуће је проширити у зависности од потребе.

- Текст унет у оквиру поглавља ТЗ су само дефинисане препоруке и смернице за израду Техничког задатка.