## Sheet1
ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК /TECHNICAL SPECIFICATION
за набавку материјално-техничких ресурса / for the procurement of material and technical resources
Технички захтев за набавку : / Technical requirement for procurement of :
Р.бр. / Number | Технички опис | English Description | Техничке карактеристике / Technical characteristics | Стандард / Standard | JM /Unit of measure | Обавезујућа количина / Obligatory quantity | Необавезујућа количина / Non-obligatory quantity | ИД-НИС идент. Број / ID number | Захт.за набав. (ЗЗН) / Purchase Requisition Number | * Сертификат / Certificates | Цртеж / Illustration
1 | STAPNA GROMOBRANSKA HVATALJKA L=3M | ROD LIGHTNING ARRESTER GRIP L=3M | 8115610 23UM005146 Štapna gromobranska hvataljka dužine 3 m za montažu na kandelaberski stub, komplet sa četiri šelne sa vijcima za pričvršćivanje hvataljke na stub: - 2 šelne za obim cevi 28 cm, - 1 šelna za obim cevi 24 cm i - 1 šelna za obim cevi 20 cm. Tip kao OBO Bettermann br.art. 5401989 + četiri šelne traženih dimenzija kao na slici u prilogu |  | KOM | 18 |  | 8115610 | 10515704/380
2 | STUB REFLEKTORSKI 8M | REFLECTOR POLE 8M | 8130957 23UM005147 Pocinkovani kandelaberski stub za spoljašnje osvetljenje visine 8m. Tip ECS-8 ELDON, Eldon, Srbija (zbog unifikacije). Stub opremiti: - anker pločom/korpom za montažu stuba na betonski temelj komplet sa navrtkama za montažu, - četvoropoln om priključnom pločim odgovarajućih dimenzija i FRA osiguračem 6A, - priključnim stezaljkama, - jednostrukim nosačem na vrhu za ho rizontalnu montažu svetiljki za javno osvetljenje Antikorozivnu zaštitu izvesti toplim cinkovanjem po SRPS EN ISO 1461 | Prema Tehničkim uslovima u prilogu | KOM | 2 |  | 8130957 | 10515704/390
3 | KUTIJA RAZVODNA EXE II T6 2XPE | JUNCTION BOX EXE II T6 CEAG 2XPE GHG | 6119215 26UM002150 Ex e plastična razvodna kutija, približnih dimenzija 122x120x90 mm. Sa ugrađenom DIN rail 35mm šinom, POK kanalima 40x40 i stezaljkama za presek do 2,5mm2 (8 kom.), sa 4 Ex e metalne kabel uvodnice (4x M20x1,5). Kutiju opremiti sa svi m dodatnim montažnim elementima za montažu na nosač. Napomena: Sve kabel uvodnice isporučiti sa čepom. Uz razvodnu kutiju dostavit i i ispravu o usaglašenosti (atest) o ispitivanju Ex opreme. | Prema Tehničkim uslovima u prilogu | KOM | 10 |  | 6119215 | 10516590/130 | E1
4 | RELE BIMETALNI 10-40A | RELAY THERMAL PROTECTION 10-40A | 8197674 26UM002198 Tropolna bimetalna zaštita za zaštitu motora snage (5,5-11) kW, sa podešavajućim opsegom struja u opsegu (10-40 A) Tip kao: Siemens 3RB3026-1VB0 |  | KOM | 20 |  | 8197674 | 10507897/450
5 | STEZALJKA REDNA UK 35 3008025 | CLAMP SERIAL UK 35 3008025 | 8130559 26UM002199 Kablovske stezaljke za kabel preseka 35mm2, nazivnog napona 1 kV, 125 A |  | KOM | 400 |  | 8130559 | 10507897/460
6 | OSIGURAC AUTOMATSKI 3P 2A B | AUTOMATIC BREAKER 3P 2A B | 6091839 25UM004415 Minijaturni zaštitni prekidač - automatski osigurač, tropolni, nazivne struje 2A, k-ke okidanja B, prekidne moć i 10kA. |  | KOM | 20 |  | 6091839 | 10517727/10
7 | UVODNIK PG48 METALNI | EDITORIAL PG48 METAL | 8138307 25UM004416 Kablovska uvodnica sa navrtkom PG 48, metalna, za kablove prečnika 48 mm |  | KOM | 60 |  | 8138307 | 10517727/20
8 | MODEM GSM GPRS MOXA ONCELL G3150 | GSM GPRS MODEM MOXA ONCELL G3150 | 6128686 25UM004417 GPRS Micro RTU Kontroler Monoblok, ne modularan, sa 4G GPRS antenom i sa antenskim kabelom sa odgovarajućim ko nektorima, sa pripadajućim softverom i sledećim karakteristikama: - analogni ulaz AI: 4 kanala, - podesivi DI/Os: 12 kanala, - LA N Ethernet: 4 10/100 Mbps RJ45 port, - Protokol: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, BOOTP, SNMP, SNTP, - Serijska komunikacija Interfa ce: 2 x RS-485, softverski podesivo (9-pin D-Sub male, or 5-contact terminal block), - napajanje: 24 VDC nominalno, 12 to 48 VDC , - montaža: DIN rail (standardna), - aktivna komunikacija OPC UA server - radna temperatura: -30 do 70 °C, - 3k VDC or 2k Vrms izolacija |  | KOM | 2 |  | 6128686 | 10517727/30
Прилози /посебни технички захтеви (дозвољена одступања, специфична паковања): / Attachmenrts /special technical requirements (allowed deviations, specific packaging):
Tehnički zahtevi dati u dokumentu u prilogu
Потребни документи / референтна листа: / Required documents/ Reference List:
A.Извештаји о испитивању производа (хемијски састав, механичке особине, физичко - хемијске особине): / Product Test Reports (chemical composition, physical and chemical characteristics):
1 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.1 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.1
2 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.2 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.2
3 | Извештај о испитивању механичких особина / Mechanical properties test report
3.1. | Визуелна и димензиона контрола / Visual and dimensional inspection
3.2. | Испитивања без разарања (ИБР) / Non Destructive Testing (NDT)
3.2.1. | Радиографија / Radiography
3.2.2. | Ултразвучни тест / Ultrasound
3.2.3. | Магнетно / Magnetic particle test
3.2.4. | Пенетранти/ Penetrants
3.3. | Тест притиска / Pressure test
3.3.1. | Хидротест / Hydrstatic otest
3.3.2. | Пнеуматски тест / Pneumatic test
4 | Извештај о испитивању хемијског састава / Chemical properties test report
5 | Извештај о испитивању физичко-хемијских особина / Physical and chemical properties test report
6 | Сертификат о анализи / CoA-Certificate of Analysis
B. Сертификати о примењеним системима менаџмента: / Certificates for applied management systems:
1 | ISO 9001
2 | ISO 14001
3 | ISO 17025
4 | ISO 45001
5 | ISO 50001
C. Сертификати о квалитету производње: / Production quality certificates:
1 | API
2 | EN
3 | ANSI
4 | GOST
5 | DIN
6 | INTI
*Инструкција аутору: Уколико технички одговара више стандарда о квалитету производње, потребно је укључити све одговарајуће сертификате у техничком задатку
D. Други сертификати: / Other certificates:
1 | Спецификација материјала / Material specification
2 | Сертификат о пореклу производа / Certificate of origin
E. Техничка документација: / Technical documents:
1 | EX сертификати / EX certificates
2 | Каталог са бројевима резервних делова / Spare parts catalogue
3 | Упутство за употребу (на српском) / Instruction manual (in Serbian)
4 | Упутство за одржавање (на српском) / Maintenance instructions (in Serbian)
5 | Упутство за транспорт (на српском) / Transport instructions (in Serbian)
6 | Упутство за складиштење (на српском) / Storage instructions (in Serbian)
7 | SDS (безбедносни лист, на српском) / MSDS (Material Safety Data Sheet, in Serbian)
8 | Листа података / Data list
9 | TDS (техничка информација) / TDS (technical information)
10 | Уверење, којим произвођач потврђује да су на уређају за рад примењене прописане мере заштите на раду / Manufacturer's certificate confirming that prescribed occupational safety measures have been applied on the device
11 | Сертификати о успешности производа / Product success certificate
12 | Потврда о REACH регистрацији / REACH registation certificate
13 | Биоцидни производ (неопходна документација: подаци о идентитету биоцидног производа, активне супстанце и друге супстанце садржане у биоцидном производу; подаци о произвођачу биоцидног производа; подаци о предвиђеном начину коришћења; подаци о ефикасности, класификацији, обележавању и паковању, као и подаци о ризику на здравље људи и животиња и животну средину и мерама за смањење ризика
F. Други захтеви: / Other requirements:
1 | Гаранција / гарантни период / Warranty/warranty period
2 | Век трајања / Work life span
3 | Потрошња енергента током експлоатације (нпр. природни гас, електрична енергија) / Energy source consumption during exploatation (e.g. natural gas, electrical energy)
4 | Потрошња медијума помоћног система (нпр пара, вода, компримовани ваздух) и потрошних материјала / Consumption of support system medium (e.g. steam, water, compressed air)
5 | Паковање производа / Packaging
6 | Резервни делови за експлоатацију за 2 године / Operational spare parts for 2 years
7 | Листа резервних делова који су неопходни као хаваријске залихе / List of critical (emergency) spare parts required to be stored on site for acceptable repair time
8 | Инспекција у току производње, пред испоруку / Factory Acceptance Test (FAT)
9 | Инспекција након уградње, пред пуштање у рад / Site Acceptance Test (SAT)
10 | Обука оператера / Operator training
11 | У случају да добављач има INTI сертификат опреме или МТР, потребно је да га достави
Захтеви за пријемну контролу / план контролисања / Requirements for acceptance testing / Inspection plan
Контакт тех.лице за пријемну контролу: / Contact technical person responsible for acceptance testing:
HSE aspekt: / HSE aspekt:
1.Контак лице саветника за хемикалије Блока наручиоца
2.Контакт лице HSE лице Блока наручиоца
Енергетска ефикасност: / Energy efficiency:
Напомена: • Није дозвољено навођење произвођача (осим ако је таква спецификација оправдана са становишта предмета уговора), • Није дозвољено наводити вредност буџета, • Уколико Тендерска документација, укључујући и техники део тендерске документације, садржи поверљиве податке Друштва, не може се доставити трећим лицима, уколико са њима није преходно потписан уговор о поверљивости у складу са стандардима Друштва • Уколико технички захтев има утицаја на заштиту пословних података, односно, уколико уноси нови или мења постојећи начин приступа подацима, рада са подацима, њихове обраде или архивирања, неопходно је у технички захтев унети информацију о мерама заштите које се предвиђају.
| Наручилац | [6 empty] | Сагласан
| ............................................ | [6 empty] | ............................................
| Име и презиме | [6 empty] | Име и презиме