## Образац понуде
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Ватрогасна и спасилачка опрема
НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА |  |  |  | ПОПУЊАВА ДОБАВЉАЧ
БРОЈ ПОНУДЕ |  |  |  | ПОПУЊАВА ДОБАВЉАЧ
ДАТУМ ПОНУДЕ |  |  |  | ПОПУЊАВА ДОБАВЉАЧ
Редни број | Назив - опис | јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а (у РСД) | Укупно цена без ПДВ-а (у РСД)
1 | CREVO VATROGASNO TIP C L15M AWG Техничке карактеристике Прикључак STORZ C спојница са дугим грлом Дужина 15 метара Гумирано обострано Високо отпорни вишеслојни полиестерски конац, кружно уплетен, високе чврстоће термопластичног еластомера са специјалним слојем зашти Спољашњост црева: 100% полиестер, потка двоструко упредена Унутрашњост црева: унутрашње гумирање од црне SBR гуме и белог NBR слоја лепка Отпорно на нафтне деривате Отпорно на хемикалије Притисак на коме долази до пуцања – 50 бара Без потребе за сушењем Са гуменом заштитом за намотаје жице EN 14811 SRPS Z.C6.011 | koм | 30 |  | 0
2 | ALAT RAZVALNI NEISKRECI ORAO Техничке карактеристике Тело са ударним механизмом и 7 наставака за вршење функција: убадања, сечења, клесања, цепања, ломљење, разваљивање итд. Противклизна ручка/рукохват. Материјала алата – карбонски челик. Комплетан алат упакован у коферу за транспорт, са фабрички дефинисаним лежиштима у односу на сам алат. Тежина комплета ≈ 20 kg | ком | 7 |  | 0
3 | CEBE PROTIVPOZARNO Техничке карактеристике Заштитно ћебе које се користи за заштиту приликом обављања ватроопасних послова (радови резања, лемљења и заваривања), отпорности на температуру до 1000°C Димензије: минимално 160x220cm ISO 9150:1988-12 | ком | 5 |  | 0
4 | CREVO VATROGASNO 25MM Техничке карактеристике Прикључак STORZ D спојница са дугим грлом Дужина 15 метара Гумирано обострано Високо отпорни вишеслојни полиестерски конац, кружно уплетен, високе чврстоће термопластичног еластомера са специјалним слојем зашти Спољашњост црева: 100% полиестер, потка двоструко упредена Унутрашњост црева: унутрашње гумирање од црне SBR гуме и белог NBR слоја лепка Отпорно на нафтне деривате Отпорно на хемикалије Притисак на коме долази до пуцања – 50 бара Без потребе за сушењем Са гуменом заштитом за намотаје жице | м | 4 |  | 0
5 | CREVO VATROGASNO TIP B L15M Техничке карактеристике Прикључак STORZ B Дужина 20 метара Гумирано обострано Високо отпорни вишеслојни полиестерски конац, кружно уплетен, високе чврстоће термопластичног еластомера са специјалним слојем зашти Спољашњост црева: 100% полиестер, потка двоструко упредена Унутрашњост црева: унутрашње гумирање од црне SBR гуме и белог NBR слоја лепка Отпорно на нафтне деривате Отпорно на хемикалије Притисак на коме долази до пуцања – 50 бара Без потребе за сушењем Са гуменом заштитом за намотаје жице EN 14811 SRPS Z.C6.011 | ком | 40 |  | 0
6 | MLAZNICA STIT TIP B LEPEZA Техничке карактеристике Прикључак STORZ C Проток: 800 l/min при 5 бара, 1100 l/min при 8 бара Домет млаза по висини: 8m при 5 бара, 9m при 8 бара Материјал израде - легура алуминијума Домет млаза по ширини: 24m при 5 бара, 29m при 8 бара | ком | 2 |  | 0
7 | PUMPA BRENTACA 1/2INC Техничке карактеристике Напртњача Запремина напртњаче: 20 литара Домет млаза – 12 метара Капацитет: 8 m/min. Материјал напртњаче: Cordura 1000 D Тежина напртњаче: до 2,6 килограма Тип: ранац, ергономичног дизајна | ком | 4 |  | 0
8 | PUMPA BRENTACA TIP VP15 Техничке карактеристике Брентача - клипна пумпа за гашење почетних пожара класе А, водом. Метално кућиште за воду, запремие 15 лит, са поклопце, дршком за ношење, газиштем за стопало, и носачима црева и млазнице. Двостепена клипна пумпа, са металним ручком за пумпање. Висина ≈ 70 cm Гумено црево дужине ≈ 3 m, са млазницом за воду на крају. Боја кућишта - црвена, боја црева, млазнице и ручке - црна. | ком | 2 |  | 0
9 | PUMPA ZA GORIVO 17.110601 Техничке карактеристике Пумпа штапна за претакање Примена: претакање агресивних, корозивних, неутралних и запаљивих течности. Понуђени производ треба да задовољава норме за рад у Ех зонама Опрема мора имати упутство за употребу на српском језику Снага мотора: 1,5kW Производ би требало да се састоји од: - мотора - пумпне цеви - црева одговарајуће хемијске отпорности - прикључка за црево | ком | 1 |  | 0
10 | JASTUK VAZDUSNI NOMAD 65 Техничке карактеристике Вадушни јастук за подизање терета приликом спасавања Комплет треба да се сатоји од: 1. Ваздушни јастук дужина 78 цм, ширина 78 цм, висина 2,5 цм, тежина 14 кг, радни притисак 8 бара, тежина подизања минимум 40 тона, подизања 42 цм. 2. Ваздушни јастук дужина 69 цм, ширина 69 цм, висина 2,5 цм, тежина 11 кг, радни притисак 8 бара, тежина подизања 30 тона, висина 38 цм. 3. Редуцир притиска 8 бара, 200/300 бара 4. DOUBLE DEADMAN CONTROLLER 2 EXP 8 5. Црево за пумпање 10 метара, 8 бара, зелено | ком | 1 |  | 0
11 | MLAZNICA CE 3/8 BSPT 490.604 Техничке карактеристике Млазница за испитивање хидрантске инсталације Састоји се од комплета опреме за мерење који се испоручује у коферу. Прелазна спојка Б/Ц, 2 ком Слепа спојка Ц, 2 ком Мерни део Б са манометром 0-15 бар, 1 ком Млазница Ц, алуминијумска са засуном, 1 ком Усници за млазницу Ø 8/10/12/16/18/20 Таблица за израчунавање протока Уз испоруку опреме доставља се појединачна потврда о калибрацији манометара у скалду са законодавством Р.Србије | ком | 2 |  | 0
12 | HVATAC VARNICA FI90MM Техничке карактеристике Хатач варница (пасивни инерцијални систем за маханичко одвајање и гашење варница у издувним гасовима) издувни систем на ватрогасном ТАМ Т-170. Издувна грана: Ø 88mm Материјал израде - прохром или челик Стил варења: сви варови морају бити гасонепропусни (пуни). Хватач варница се сатоји од следећих елемената: цев која се навлачи на ауспух, предњи прелазни конус, експанзионо тело, конусно сито прстен сита, горњи прстен сита, дефлектор полоча, радијални носачи, задњи прелазни конус, излазна цев, систем за причвршћиванје хват на грану ауспуха, отвор за самочишћенје, осигурање од спадања хватача варсница. Идејно решенје-пример дат у слици уз овај ТЗ. | ком | 2 |  | 0
13 | RUKAVICE KOZNE SPASILACKE Техничке карактеристике Отпорне на хабање. Петља уграђена у неопренску манжетну с чичак траком за причвршћивање рукавица на пењачки појас уз помоћ карабинера. Природна кожа с ојачаним дланом двоструки кожни слој за угрожена подручја руку. EN 420 i EN 388 | ком | 25 |  | 0
14 | POJAS ZA SPASAVANJE SA VISINE Техничке карактеристике Спасилачки појас ASTRO BOD FAST за цело тело Масивне леђне, стомачне, грудне и бочне Д алке Са интегрисаном CROLL L грудном пењалицом Широки, полукрути појас са омчама за ноге које пружају одличну подршку и обликоване су и обложене прозрачном пеном за удобност Kопче које се самозабрављују на задњем делу појаса, између појаса и петљи за ноге, Шест петљи на опасачу за качење опреме CE EN 361 EN 358 EAC | ком | 4 |  | 0
15 | OPREMA SPASILACKA SET Техничке карактеристике Професионални троножац за акцију спасавања • Отпорност на оксидацију и корозију • Радно оптерећење : 500kg • Сила блокирања: 22kN • Материјал: легура алуминијума • Тежина: ≤30kg • Гумене подлоге на стопама • Алка за качење Трипод подесив повисини на свим крацима са механизмом за блокирање-закључавање висине. Висина у склопљеном положају – 2 м Максимална радна висина приликом расклапања – 3.2 м Витло - чекрк, механизам за евакуацију терета, контролисана брзина спуштања, поседује аутоматску кочницу, челична сајла дужине 20м, радна тежина до 200 кг, сила кидања 1800кг, тежина 13кг Поседовање торбе за ношење EN795,CEN/TS 16415 | ком | 1 |  | 0
16 | MEDJUMESALICA TIP A Техничке карактеристике Међумешалица 800 lit/min при протоку од 5 бара Ø75 STORZ спојкама са обе стране тежина: 2,5-2,8 кг регулатор % усиса екстрата Ø25 STORZ прикључак за усисно црево Усисно ребрасто круто црево Ø25 STORZ спојницом на једном крају дужине 1,5 м | ком | 1 |  | 0
17 | MOTALICA ZA CREVO Техничке карактеристике Уређај за ручно везивање свих врста ватрогасних црева. Састоји се од: носача са калемом за жицу (50 m) дебљине Ø 1.4 mm и стеге. Димензије (ШхДхВ) ≈ 300х150х200 mm Маса - 6,5-7 кг | ком | 5 |  | 0
18 | ALAT VATROGASNI PRIRUCNI Техничке карактеристике Сет подупирача и стабилизера за фиксирање возила и друге опреме приликом рада са хидрауличним развалним алатом. Различите димензије конусних, степенастих и плочастих подупирача за стабилизацију. Материјал израде - пуно дрво или полиетилен. Неклизајућих површина. Укупна тежина сета ≈30 кг Кутија/ручка/торба или други вид решења за ношење комплетног сета. Отпорних на механичке утицаје, ударце, утицај воде, угљоводоника и сл. | ком | 1 |  | 0
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а (у РСД): |  |  |  | 0
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-а (у РСД): |  |  |  | 0
Подизвођачи: |  |  |  | ПОПУЊАВА ДОБАВЉАЧ
Услови плаћања (минимално 60 дана од датума фактуре |  |  |  | ПОПУЊАВА ДОБАВЉАЧ
Рок за испоруку |  |  |  | ПОПУЊАВА ДОБАВЉАЧ
Средство обезбеђења |  |  |  | ПОПУЊАВА ДОБАВЉАЧ
Гарантни рок |  |  |  | ПОПУЊАВА ДОБАВЉАЧ
Сагласни смо са нацртима Уговорних докумената који су саставни део тендерске документације (да/ не): |  |  |  | ПОПУЊАВА ДОБАВЉАЧ
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ: (Минимум 60 календарских дана од крајњег рока за доставу понуда) |  |  |  | ПОПУЊАВА ДОБАВЉАЧ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ПОЗИЦИЈА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА (ПОТПИСНИКА УГОВОРА): |  |  |  | ПОПУЊАВА ДОБАВЉАЧ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КОНТАКТ ОСОБЕ: |  |  |  | ПОПУЊАВА ДОБАВЉАЧ
БРОЈ ТЕЛЕФОНА КОНТАКТ ОСОБЕ: |  |  |  | ПОПУЊАВА ДОБАВЉАЧ
АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (e-mail) КОНТАКТ ОСОБЕ: |  |  |  | ПОПУЊАВА ДОБАВЉАЧ
ПИБ: |  |  |  | ПОПУЊАВА ДОБАВЉАЧ
МАТИЧНИ БРОЈ: |  |  |  | ПОПУЊАВА ДОБАВЉАЧ
Овим путем потврђујемо да смо у потпуности сагледали обим посла и да је све захтевано тендерском документацијом садржано у укупној цени.
изабрати од понуђеног
Овим путем потврђујемо да смо сагласни да набавку започнемо од датума пријема Писма о намерама:
изабрати од понуђеног
Потпис:
Датум:
Печат понуђача:
ДА
НЕ *образложити→