## Sheet1
ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК /TECHNICAL SPECIFICATION
за набавку материјално-техничких ресурса / for the procurement of material and technical resources
Технички захтев за набавку : / Technical requirement for procurement of :
Р.бр. / Number | Технички опис | English Description | Техничке карактеристике / Technical characteristics | Стандард / Standard | JM /Unit of measure | Обавезујућа количина / Obligatory quantity | Необавезујућа количина / Non-obligatory quantity | ИД-НИС идент. Број / ID number | Захт.за набав. (ЗЗН) / Purchase Requisition Number | * Сертификат / Certificates | Цртеж / Illustration
1 | CREVO VATROGASNO TIP C L15M AWG | PRESSURE HOSE FIRE RESIST.MIN.OIL FI52 | Прикључак STORZ C спојница са дугим грлом Дужина 15 метара Гумирано обострано Високо отпорни вишеслојни полиестерски конац, кружно уплетен, високе чврстоће термопластичног еластомера са специјалним слојем зашти Спољашњост црева: 100% полиестер, потка двоструко упредена Унутрашњост црева: унутрашње гумирање од црне SBR гуме и белог NBR слоја лепка Отпорно на нафтне деривате Отпорно на хемикалије Притисак на коме долази до пуцања – 50 бара Без потребе за сушењем Са гуменом заштитом за намотаје жице EN 14811 SRPS Z.C6.011 |  | KOM | 30 |  | 8181730 | 10513378/10 | E9
2 | ALAT RAZVALNI NEISKRECI ORAO | NON SPARKING BREAKING TOOL | Тело са ударним механизмом и 7 наставака за вршење функција: убадања, сечења, клесања, цепања, ломљење, разваљивање итд. Противклизна ручка/рукохват. Материјала алата – карбонски челик. Комплетан алат упакован у коферу за транспорт, са фабрички дефинисаним лежиштима у односу на сам алат. Тежина комплета ≈ 20 kg |  | KOM | 7 |  | 7024554 | 10513378/20 | E6;E9;F1;F10
3 | CEBE PROTIVPOZARNO | BLANKET FIREPROOF | Заштитно ћебе које се користи за заштиту приликом обављања ватроопасних послова (радови резања, лемљења и заваривања), отпорности на температуру до 1000°C Димензије: минимално 160x220cm ISO 9150:1988-12 |  | KOM | 5 |  | 8199592 | 10513378/30 | E3;E9
4 | CREVO VATROGASNO 25MM | FIRE HOSE | Прикључак STORZ D спојница са дугим грлом Дужина 15 метара Гумирано обострано Високо отпорни вишеслојни полиестерски конац, кружно уплетен, високе чврстоће термопластичног еластомера са специјалним слојем зашти Спољашњост црева: 100% полиестер, потка двоструко упредена Унутрашњост црева: унутрашње гумирање од црне SBR гуме и белог NBR слоја лепка Отпорно на нафтне деривате Отпорно на хемикалије Притисак на коме долази до пуцања – 50 бара Без потребе за сушењем Са гуменом заштитом за намотаје жице |  | M | 4 |  | 8115827 | 10513378/40 | E9
5 | CREVO VATROGASNO TIP B L15M | HOSE FIRE TIP B L15M | Прикључак STORZ B Дужина 20 метара Гумирано обострано Високо отпорни вишеслојни полиестерски конац, кружно уплетен, високе чврстоће термопластичног еластомера са специјалним слојем зашти Спољашњост црева: 100% полиестер, потка двоструко упредена Унутрашњост црева: унутрашње гумирање од црне SBR гуме и белог NBR слоја лепка Отпорно на нафтне деривате Отпорно на хемикалије Притисак на коме долази до пуцања – 50 бара Без потребе за сушењем Са гуменом заштитом за намотаје жице EN 14811 SRPS Z.C6.011 |  | KOM | 40 |  | 6012106 | 10513378/50 | E9
6 | MLAZNICA STIT TIP B LEPEZA | UNIVERSAL NOZZLE B TYPE | Прикључак STORZ C Проток: 800 l/min при 5 бара, 1100 l/min при 8 бара Домет млаза по висини: 8m при 5 бара, 9m при 8 бара Материјал израде - легура алуминијума Домет млаза по ширини: 24m при 5 бара, 29m при 8 бара |  | KOM | 2 |  | 6042288 | 10513378/60 | E9
7 | PUMPA BRENTACA 1/2INC | VINTAGE FIRE EXTINGUSHER 1/2INC | Напртњача Запремина напртњаче: 20 литара Домет млаза – 12 метара Капацитет: 8 m/min. Материјал напртњаче: Cordura 1000 D Тежина напртњаче: до 2,6 килограма Тип: ранац, ергономичног дизајна |  | KOM | 4 |  | 7002561 | 10513378/70 | E3;E9
8 | PUMPA BRENTACA TIP VP15 | BRENTAC TYPE VP15 PUMP | Брентача - клипна пумпа за гашење почетних пожара класе А, водом. Метално кућиште за воду, запремие 15 лит, са поклопце, дршком за ношење, газиштем за стопало, и носачима црева и млазнице. Двостепена клипна пумпа, са металним ручком за пумпање. Висина ≈ 70 cm Гумено црево дужине ≈ 3 m, са млазницом за воду на крају. Боја кућишта - црвена, боја црева, млазнице и ручке - црна. |  | KOM | 2 |  | 7001264 | 10513378/80 | E9
9 | PUMPA ZA GORIVO 17.110601 | FUEL PUMP 17.110601 | Пумпа штапна за претакање Примена: претакање агресивних, корозивних, неутралних и запаљивих течности. Понуђени производ треба да задовољава норме за рад у Ех зонама Опрема мора имати упутство за употребу на српском језику Снага мотора: 1,5kW Производ би требало да се састоји од: - мотора - пумпне цеви - црева одговарајуће хемијске отпорности - прикључка за црево |  | KOM | 1 |  | 6197577 | 10513378/90 | E1;E3;E9;F1
10 | JASTUK VAZDUSNI NOMAD 65 | AIR BAG 65 PILLOW | Вадушни јастук за подизање терета приликом спасавања Комплет треба да се сатоји од: 1. Ваздушни јастук дужина 78 цм, ширина 78 цм, висина 2,5 цм, тежина 14 кг, радни притисак 8 бара, тежина подизања минимум 40 тона, подизања 42 цм. 2. Ваздушни јастук дужина 69 цм, ширина 69 цм, висина 2,5 цм, тежина 11 кг, радни притисак 8 бара, тежина подизања 30 тона, висина 38 цм. 3. Редуцир притиска 8 бара, 200/300 бара 4. DOUBLE DEADMAN CONTROLLER 2 EXP 8 5. Црево за пумпање 10 метара, 8 бара, зелено |  | KOM | 1 |  | 6078768 | 10513378/100 | E3;E9;F1
11 | MLAZNICA CE 3/8 BSPT 490.604 | NOZZLE CE 3/8 BSPT 490.604 | Млазница за испитивање хидрантске инсталације Састоји се од комплета опреме за мерење који се испоручује у коферу. Прелазна спојка Б/Ц, 2 ком Слепа спојка Ц, 2 ком Мерни део Б са манометром 0-15 бар, 1 ком Млазница Ц, алуминијумска са засуном, 1 ком Усници за млазницу Ø 8/10/12/16/18/20 Таблица за израчунавање протока Уз испоруку опреме доставља се појединачна потврда о калибрацији манометара у скалду са законодавством Р.Србије |  | KOM | 2 |  | 6167958 | 10513378/110 | E3;E9;F1
12 | HVATAC VARNICA FI90MM | SPARK CATCHER FI90MM | Хатач варница (пасивни инерцијални систем за маханичко одвајање и гашење варница у издувним гасовима) издувни систем на ватрогасном ТАМ Т-170. Издувна грана: Ø 88mm Материјал израде - прохром или челик Стил варења: сви варови морају бити гасонепропусни (пуни). Хватач варница се сатоји од следећих елемената: цев која се навлачи на ауспух, предњи прелазни конус, експанзионо тело, конусно сито прстен сита, горњи прстен сита, дефлектор полоча, радијални носачи, задњи прелазни конус, излазна цев, систем за причвршћиванје хват на грану ауспуха, отвор за самочишћенје, осигурање од спадања хватача варсница. Идејно решенје-пример дат у слици уз овај ТЗ. |  | KOM | 2 |  | 6003096 | 10513378/120 | E1;E3;E4;E9;F1;F2
13 | RUKAVICE KOZNE SPASILACKE | LEATHER LEATHER GLOVES | Отпорне на хабање. Петља уграђена у неопренску манжетну с чичак траком за причвршћивање рукавица на пењачки појас уз помоћ карабинера. Природна кожа с ојачаним дланом двоструки кожни слој за угрожена подручја руку. EN 420 i EN 388 |  | KOM | 25 |  | 8198276 | 10513378/130 | E9
14 | POJAS ZA SPASAVANJE SA VISINE | BELT FOR RESCUE FROM A HEIGHT | Спасилачки појас ASTRO BOD FAST за цело тело Масивне леђне, стомачне, грудне и бочне Д алке Са интегрисаном CROLL L грудном пењалицом Широки, полукрути појас са омчама за ноге које пружају одличну подршку и обликоване су и обложене прозрачном пеном за удобност Kопче које се самозабрављују на задњем делу појаса, између појаса и петљи за ноге, Шест петљи на опасачу за качење опреме CE EN 361 EN 358 EAC |  | KOM | 4 |  | 8197902 | 10513378/140 | E4;E9;F1;F2
15 | OPREMA SPASILACKA SET | RESCUE EQUIPMENT SET | • Професионални троножац за акцију спасавања • Отпорност на оксидацију и корозију • Радно оптерећење : 500kg • Сила блокирања: 22kN • Материјал: легура алуминијума • Тежина: ≤30kg • Гумене подлоге на стопама • Алка за качење Трипод подесив повисини на свим крацима са механизмом за блокирање-закључавање висине. Висина у склопљеном положају – 2 м Максимална радна висина приликом расклапања – 3.2 м Витло - чекрк, механизам за евакуацију терета, контролисана брзина спуштања, поседује аутоматску кочницу, челична сајла дужине 20м, радна тежина до 200 кг, сила кидања 1800кг, тежина 13кг Поседовање торбе за ношење EN795,CEN/TS 16415 |  | KOM | 1 |  | 8184275 | 10513378/150 | E3;E4;E9;F1;F10;F2
16 | MEDJUMESALICA TIP A | INTERMIXER TYPE A | Међумешалица 800 lit/min при протоку од 5 бара Ø75 STORZ спојкама са обе стране тежина: 2,5-2,8 кг регулатор % усиса екстрата Ø25 STORZ прикључак за усисно црево Усисно ребрасто круто црево Ø25 STORZ спојницом на једном крају дужине 1,5 м |  | KOM | 1 |  | 7006224 | 10513378/160 | E4;E9
17 | MOTALICA ZA CREVO | HOSE HOLDER | Уређај за ручно везивање свих врста ватрогасних црева. Састоји се од: носача са калемом за жицу (50 m) дебљине Ø 1.4 mm и стеге. Димензије (ШхДхВ) ≈ 300х150х200 mm Маса - 6,5-7 кг |  | KOM | 5 |  | 6187479 | 10513378/170 | E3;E4;E9;F1;F10
18 | ALAT VATROGASNI PRIRUCNI | FIREFIGHTER TOOLS | Сет подупирача и стабилизера за фиксирање возила и друге опреме приликом рада са хидрауличним развалним алатом. Различите димензије конусних, степенастих и плочастих подупирача за стабилизацију. Материјал израде - пуно дрво или полиетилен. Неклизајућих површина. Укупна тежина сета ≈30 кг Кутија/ручка/торба или други вид решења за ношење комплетног сета. Отпорних на механичке утицаје, ударце, утицај воде, угљоводоника и сл. |  | KOM | 1 |  | 7028767 | 10513378/180 | E4;E9;F2
Прилози /посебни технички захтеви (дозвољена одступања, специфична паковања): / Attachmenrts /special technical requirements (allowed deviations, specific packaging):
Испорука на локацији Наручиоца: Пут Шајкашког одреда бр.4, Нови Сад. Најава испоруке минимум 48 сати раније уз достављање потребних података у скалду са процедуром Наручиоца. Уколико се испоручује роба на палетама камионом, потребно је обезбедити возило са рампом за спуштанје на ниво тла.
Потребни документи / референтна листа: / Required documents/ Reference List:
/
A.Извештаји о испитивању производа (хемијски састав, механичке особине, физичко - хемијске особине): / Product Test Reports (chemical composition, physical and chemical characteristics):
1 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.1 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.1
2 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.2 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.2
3 | Извештај о испитивању механичких особина / Mechanical properties test report
3.1. | Визуелна и димензиона контрола / Visual and dimensional inspection
3.2. | Испитивања без разарања (ИБР) / Non Destructive Testing (NDT)
3.2.1. | Радиографија / Radiography
3.2.2. | Ултразвучни тест / Ultrasound
3.2.3. | Магнетно / Magnetic particle test
3.2.4. | Пенетранти/ Penetrants
3.3. | Тест притиска / Pressure test
3.3.1. | Хидротест / Hydrstatic otest
3.3.2. | Пнеуматски тест / Pneumatic test
4 | Извештај о испитивању хемијског састава / Chemical properties test report
5 | Извештај о испитивању физичко-хемијских особина / Physical and chemical properties test report
6 | Сертификат о анализи / CoA-Certificate of Analysis
B. Сертификати о примењеним системима менаџмента: / Certificates for applied management systems:
1 | ISO 9001
2 | ISO 14001
3 | ISO 17025
4 | ISO 45001
5 | ISO 50001
C. Сертификати о квалитету производње: / Production quality certificates:
1 | API
2 | EN
3 | ANSI
4 | GOST
5 | DIN
6 | INTI
*Инструкција аутору: Уколико технички одговара више стандарда о квалитету производње, потребно је укључити све одговарајуће сертификате у техничком задатку
D. Други сертификати: / Other certificates:
1 | Спецификација материјала / Material specification
2 | Сертификат о пореклу производа / Certificate of origin
E. Техничка документација: / Technical documents:
1 | EX сертификати / EX certificates
2 | Каталог са бројевима резервних делова / Spare parts catalogue
3 | Упутство за употребу (на српском) / Instruction manual (in Serbian)
4 | Упутство за одржавање (на српском) / Maintenance instructions (in Serbian)
5 | Упутство за транспорт (на српском) / Transport instructions (in Serbian)
6 | Упутство за складиштење (на српском) / Storage instructions (in Serbian)
7 | SDS (безбедносни лист, на српском) / MSDS (Material Safety Data Sheet, in Serbian)
8 | Листа података / Data list
9 | TDS (техничка информација) / TDS (technical information)
10 | Уверење, којим произвођач потврђује да су на уређају за рад примењене прописане мере заштите на раду / Manufacturer's certificate confirming that prescribed occupational safety measures have been applied on the device
11 | Сертификати о успешности производа / Product success certificate
12 | Потврда о REACH регистрацији / REACH registation certificate
13 | Биоцидни производ (неопходна документација: подаци о идентитету биоцидног производа, активне супстанце и друге супстанце садржане у биоцидном производу; подаци о произвођачу биоцидног производа; подаци о предвиђеном начину коришћења; подаци о ефикасности, класификацији, обележавању и паковању, као и подаци о ризику на здравље људи и животиња и животну средину и мерама за смањење ризика
F. Други захтеви: / Other requirements:
1 | Гаранција / гарантни период / Warranty/warranty period
2 | Век трајања / Work life span
3 | Потрошња енергента током експлоатације (нпр. природни гас, електрична енергија) / Energy source consumption during exploatation (e.g. natural gas, electrical energy)
4 | Потрошња медијума помоћног система (нпр пара, вода, компримовани ваздух) и потрошних материјала / Consumption of support system medium (e.g. steam, water, compressed air)
5 | Паковање производа / Packaging
6 | Резервни делови за експлоатацију за 2 године / Operational spare parts for 2 years
7 | Листа резервних делова који су неопходни као хаваријске залихе / List of critical (emergency) spare parts required to be stored on site for acceptable repair time
8 | Инспекција у току производње, пред испоруку / Factory Acceptance Test (FAT)
9 | Инспекција након уградње, пред пуштање у рад / Site Acceptance Test (SAT)
10 | Обука оператера / Operator training
11 | У случају да добављач има INTI сертификат опреме или МТР, потребно је да га достави
Захтеви за пријемну контролу / план контролисања / Requirements for acceptance testing / Inspection plan
Присутво техничког лица Наручиоца и представника Испоручиоца приликом достављања робе и вршења комплетне провере квалитета и количина. Техничко лице за пријемну контролу Душан Цуцу.
Контакт тех.лице за пријемну контролу: / Contact technical person responsible for acceptance testing:
HSE aspekt: / HSE aspekt:
1.Контак лице саветника за хемикалије Блока наручиоца |  |  | /
2.Контакт лице HSE лице Блока наручиоца |  |  | Дико Цупара
Енергетска ефикасност: / Energy efficiency:
/
Напомена: • Није дозвољено навођење произвођача (осим ако је таква спецификација оправдана са становишта предмета уговора), • Није дозвољено наводити вредност буџета, • Уколико Тендерска документација, укључујући и техники део тендерске документације, садржи поверљиве податке Друштва, не може се доставити трећим лицима, уколико са њима није преходно потписан уговор о поверљивости у складу са стандардима Друштва • Уколико технички захтев има утицаја на заштиту пословних података, односно, уколико уноси нови или мења постојећи начин приступа подацима, рада са подацима, њихове обраде или архивирања, неопходно је у технички захтев унети информацију о мерама заштите које се предвиђају.
| Наручилац | [6 empty] | Сагласан
| ............................................ | [6 empty] | ............................................
| Име и презиме | [6 empty] | Име и презиме