## Sheet1
ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК /TECHNICAL SPECIFICATION
за набавку материјално-техничких ресурса / for the procurement of material and technical resources
Технички захтев за набавку : / Technical requirement for procurement of :
Р.бр. / Number | Технички опис | English Description | Техничке карактеристике / Technical characteristics | Стандард / Standard | JM /Unit of measure | Обавезујућа количина / Obligatory quantity | Необавезујућа количина / Non-obligatory quantity | ИД-НИС идент. Број / ID number | Захт.за набав. (ЗЗН) / Purchase Requisition Number | * Сертификат / Certificates | Цртеж / Illustration
1 | ETALON ZA SILICIJUM HI 93705 HANNI | CRM SILICON STANDARD HI 93705 HANNI |  |  | KOM | 0 | 9 | 8117884
2 | PAPIR INDIKAT UNIVER PH 0-14 100 TRAKA | UNIVERSAL PAPER INDICATOR PH 0-14 |  |  | KOM | 0 | 12 | 8168586
3 | PIPETA KLIPNA 1ML | PISTON PIPETTE 1ML |  |  | KOM | 0 | 6 | 8172131
4 | PIPETA KLIPNA 5ML | PISTON PIPETTE 5ML |  |  | KOM | 0 | 6 | 8172133
5 | BIRETA PO SELBAHU 50ML PODELA 0,1ML | SCHELLBACH BURETTE 50ML DIV.0,1ML |  |  | KOM | 0 | 3 | 8192150
6 | BIRETA PO SELBAHU 25ML | BURETTE PO SELBAH 25ML |  |  | KOM | 0 | 3 | 8193779
7 | ERLENMAJER SA SLIFOM I CEPOM 250ML | ERLENMEYER WITH SCREW NECK 250ML |  |  | KOM | 0 | 6 | 8198085
8 | ALKOHOL | ALCOHOL |  |  | L | 0,000 | 10,000 | 8150145
9 | VODA DESTILOVANA | DISTILLED WATER |  |  | L | 0,000 | 524,000 | 8113618
10 | ANTIFRIZ 100 1/1 | ANTIFREEZE 100 1/1 |  |  | KOM | 0 | 1.034 | 8176201
11 | BOCA PVC SA CEPOM ZA UZORKOVANJE 1000ML | FLAGON REAGENS WHITE GLASS PLUG 100ML |  |  | KOM | 0 | 4.050 | 8181277
12 | POSUDA MESINGANA ZA UZIMANJE UZORAKA | BRASS SAMPLING CONTAINER |  |  | KOM | 0 | 7 | 7000545
13 | MENZURA STAKLENA 1000ML | PLUG FOR EDITORIAL PG11 |  |  | KOM | 0 | 7 | 8176639
14 | PASTA ZA NIVO GORIVA U REZERVOARU 50G | PASTE FOR THE FUEL LEVEL IN THE TANK 50G |  |  | KOM | 0 | 45 | 8100882
15 | PASTA ZA UTVRDJIVANJE VODE U GORIVU 50G | PASTE FOR DETECTING WATER IN FUEL 50G |  |  | KOM | 0 | 35 | 8100883
16 | SO ZA PUTEVE | ROAD SALT |  |  | KOM | 0 | 70 | 8197292
17 | FLOKULANT ZA TRETMAN OTPADNIH VODA | FLOCCULANT FOR WASTE WATER TRATMENT |  |  | KG | 0 | 720 | 8162270
Прилози /посебни технички захтеви (дозвољена одступања, специфична паковања): / Attachmenrts /special technical requirements (allowed deviations, specific packaging):
1 hemija i posude ETALON ZA SILICIJUM HI 93705 HANNI HI 93705 HI 93705 HANNI 7 hemija i posude PAPIR INDIKAT UNIVER PH 0-14 100 TRAKA PH 0-14 100LIST. 8 hemija i posude PIPETA KLIPNA 1ML 1ML 9 hemija i posude PIPETA KLIPNA 5ML 5 ML 11 hemija i posude BIRETA PO SELBAHU 50ML PODELA 0,1ML 50ML PODELA 0,1ML 12 hemija i posude BIRETA PO SELBAHU 25ML 25ML 13 hemija i posude ERLENMAJER SA SLIFOM I CEPOM 250ML 250ML 3 hemija i posude ALKOHOL 5 hemija i posude VODA DESTILOVANA 35 hemija i posude ANTIFRIZ 100 1/1 1L ASTM D 3306 10 hemija i posude BOCA PVC SA CEPOM ZA UZORKOVANJE 1000ML 1000ML 89 hemija i posude MENZURA BAKARNA FI40MM 1L FI40MM 1L 91 hemija i posude MENZURA STAKLENA 1000ML 1000ML STAKLO 132 hemija i posude PASTA ZA NIVO GORIVA U REZERVOARU 50G 50G 154 hemija i posude PASTA ZA UTVRDJIVANJE VODE U GORIVU 50G 50G 368 gradj.potrošni SO ZA PUTEVE 50KG 4 hemija i posude FLOKULANT ZA TRETMAN OTPADNIH VODA
Потребни документи / референтна листа: / Required documents/ Reference List:
A.Извештаји о испитивању производа (хемијски састав, механичке особине, физичко - хемијске особине): / Product Test Reports (chemical composition, physical and chemical characteristics):
1 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.1 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.1
2 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.2 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.2
3 | Извештај о испитивању механичких особина / Mechanical properties test report
3.1. | Визуелна и димензиона контрола / Visual and dimensional inspection
3.2. | Испитивања без разарања (ИБР) / Non Destructive Testing (NDT)
3.2.1. | Радиографија / Radiography
3.2.2. | Ултразвучни тест / Ultrasound
3.2.3. | Магнетно / Magnetic particle test
3.2.4. | Пенетранти/ Penetrants
3.3. | Тест притиска / Pressure test
3.3.1. | Хидротест / Hydrstatic otest
3.3.2. | Пнеуматски тест / Pneumatic test
4 | Извештај о испитивању хемијског састава / Chemical properties test report
5 | Извештај о испитивању физичко-хемијских особина / Physical and chemical properties test report
6 | Сертификат о анализи / CoA-Certificate of Analysis
B. Сертификати о примењеним системима менаџмента: / Certificates for applied management systems:
1 | ISO 9001
2 | ISO 14001
3 | ISO 17025
4 | ISO 45001
5 | ISO 50001
C. Сертификати о квалитету производње: / Production quality certificates:
1 | API
2 | EN
3 | ANSI
4 | GOST
5 | DIN
6 | INTI
*Инструкција аутору: Уколико технички одговара више стандарда о квалитету производње, потребно је укључити све одговарајуће сертификате у техничком задатку
D. Други сертификати: / Other certificates:
1 | Спецификација материјала / Material specification
2 | Сертификат о пореклу производа / Certificate of origin
E. Техничка документација: / Technical documents:
1 | EX сертификати / EX certificates
2 | Каталог са бројевима резервних делова / Spare parts catalogue
3 | Упутство за употребу (на српском) / Instruction manual (in Serbian)
4 | Упутство за одржавање (на српском) / Maintenance instructions (in Serbian)
5 | Упутство за транспорт (на српском) / Transport instructions (in Serbian)
6 | Упутство за складиштење (на српском) / Storage instructions (in Serbian)
7 | SDS (безбедносни лист, на српском) / MSDS (Material Safety Data Sheet, in Serbian)
8 | Листа података / Data list
9 | TDS (техничка информација) / TDS (technical information)
10 | Уверење, којим произвођач потврђује да су на уређају за рад примењене прописане мере заштите на раду / Manufacturer's certificate confirming that prescribed occupational safety measures have been applied on the device
11 | Сертификати о успешности производа / Product success certificate
12 | Потврда о REACH регистрацији / REACH registation certificate
13 | Биоцидни производ (неопходна документација: подаци о идентитету биоцидног производа, активне супстанце и друге супстанце садржане у биоцидном производу; подаци о произвођачу биоцидног производа; подаци о предвиђеном начину коришћења; подаци о ефикасности, класификацији, обележавању и паковању, као и подаци о ризику на здравље људи и животиња и животну средину и мерама за смањење ризика
F. Други захтеви: / Other requirements:
1 | Гаранција / гарантни период / Warranty/warranty period
2 | Век трајања / Work life span
3 | Потрошња енергента током експлоатације (нпр. природни гас, електрична енергија) / Energy source consumption during exploatation (e.g. natural gas, electrical energy)
4 | Потрошња медијума помоћног система (нпр пара, вода, компримовани ваздух) и потрошних материјала / Consumption of support system medium (e.g. steam, water, compressed air)
5 | Паковање производа / Packaging
6 | Резервни делови за експлоатацију за 2 године / Operational spare parts for 2 years
7 | Листа резервних делова који су неопходни као хаваријске залихе / List of critical (emergency) spare parts required to be stored on site for acceptable repair time
8 | Инспекција у току производње, пред испоруку / Factory Acceptance Test (FAT)
9 | Инспекција након уградње, пред пуштање у рад / Site Acceptance Test (SAT)
10 | Обука оператера / Operator training
11 | У случају да добављач има INTI сертификат опреме или МТР, потребно је да га достави
Захтеви за пријемну контролу / план контролисања / Requirements for acceptance testing / Inspection plan
Isporuka Magacin Mladenovac, osim za Flokulant, isporuka skladište ND Novi Sad
Контакт тех.лице за пријемну контролу: / Contact technical person responsible for acceptance testing:
HSE aspekt: / HSE aspekt:
1.Контак лице саветника за хемикалије Блока наручиоца |  |  | Vladimir Milošević
2.Контакт лице HSE лице Блока наручиоца
Енергетска ефикасност: / Energy efficiency:
Напомена: • Није дозвољено навођење произвођача (осим ако је таква спецификација оправдана са становишта предмета уговора), • Није дозвољено наводити вредност буџета, • Уколико Тендерска документација, укључујући и техники део тендерске документације, садржи поверљиве податке Друштва, не може се доставити трећим лицима, уколико са њима није преходно потписан уговор о поверљивости у складу са стандардима Друштва • Уколико технички захтев има утицаја на заштиту пословних података, односно, уколико уноси нови или мења постојећи начин приступа подацима, рада са подацима, њихове обраде или архивирања, неопходно је у технички захтев унети информацију о мерама заштите које се предвиђају.
| Наручилац | [6 empty] | Сагласан
| ............................................ | [6 empty] | ............................................
| Име и презиме | [6 empty] | Име и презиме