## BID FORM
Образац понуде
Предмет набавке:Elektro materijal
НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА | [5 empty] | (Попуњава понуђач)
БРОЈ ПОНУДЕ | [5 empty] | (Попуњава понуђач)
ДАТУМ ПОНУДЕ | [5 empty] | (Попуњава понуђач)
Р.бр. | Шифра Материјала | Опис Робе (Роба треба да буде у складу са Техничким задатком) | Јединица мере | Оквирна количина |  | Jeдинична цена без ПДВ-а (у РСД) | Укупна цена без ПДВ-а (у РСД)
ЛОТ 1
1 | 8103214 | BRAVA ZA ORMAN ELEKTRORAZVODNI E4 | KOM | 40 | 57 |  | 0
2 | 8105900 | TRAKA IZOLIR 19MM 500V PVC | KOM | 520 | 24 |  | 0
3 | 8125189 | TRAKA ELEKTROIZOLACIONA CRVENA | KOM | 100 | 20 |  | 0
4 | 8125190 | TRAKA ELEKTROIZOLACIONA PLAVA | KOM | 100 | 20 |  | 0
5 | 8125211 | TRAKA ELEKTROIZOLACIONA ZUTO ZELENA | KOM | 100 | 20 |  | 0
6 | 8100966 | VEZICA ZA KABEL PVC FKV 5MM L200MM | KOM | 1.203 | 24 |  | 0
7 | 8117402 | VEZICA KABLOVSKA 0502 190 1 | KOM | 600 | 21 |  | 0
8 | 8139814 | VEZICA KABLOVSKA 0502 181 3 | KOM | 50 | 31 |  | 0
9 | 8118244 | FLOMASTER ZA OBELEZAVANJE KABLOVA 0,8MM | KOM | 35 | 25 |  | 0
10 | 8168722 | FLOMASTER ZA OBELEZAVANJE KABLOVA 0,5MM | KOM | 50 |  |  | 0
11 | 8149910 | TRAKA IZOLIR M117 | KOM | 205 |  |  | 0
12 | 8168648 | PAPUCICA IGLICASTA 1,5MM2 | KOM | 500 |  |  | 0
13 | 8168649 | PAPUCICA IGLICASTA 2,5MM2 | KOM | 500 |  |  | 0
14 | 8168933 | PAPUCICA IGLICASTA 0,75MM2 | KOM | 250 |  |  | 0
15 | 6075036 | KLEMA LUSTER 12/10MM2 | KOM | 100 |  |  | 0
16 | 6003236 | KONTAKTOR CN-16 220V/50HZ 16A RK | KOM | 2 |  |  | 0
17 | 6198174 | KLEMA 222-413 | KOM | 100 |  |  | 0
18 | 6198175 | KLEMA 222-415 | KOM | 100 |  |  | 0
19 | 8100952 | KLEMA REDNA 2,5MM2/12 | KOM | 100 |  |  | 0
20 | 8100953 | KLEMA REDNA 4MM2/12 | KOM | 100 |  |  | 0
21 | 8100954 | KLEMA REDNA 6MM2/12 | KOM | 100 |  |  | 0
22 | 8100958 | KLEMA SKARO RNSS 4-16MM2 | KOM | 20 |  |  | 0
23 | 8100959 | KLEMA SKARO RNSS 25-35MM2 | KOM | 20 |  |  | 0
24 | 8100960 | KLEMA KERAMICKA 2,5MM2 | KOM | 200 |  |  | 0
25 | 8184973 | KANALICA PVC SA POKLOPCEM 40X20MM | M | 100 |  |  | 0
26 | 8184974 | KANALICA PVC SA POKLOPCEM 100X40MM | M | 100 |  |  | 0
27 | 8183367 | KANALICA KABLOVSKA PODNA PVC LO 50 | KOM | 100 | 73 |  | 0
ЛОТ 2
28 | 8168899 | KABEL PRODUZNI PP/J 3X2,5MM2 L5M 6 UTIC. | KOM | 55 | 309 |  | 0
29 | 8176095 | KABEL PRODUZNI 6 UTIC.3X1,5X5M SA PR.ZAS | KOM | 50 | 1265 |  | 0
30 | 7004227 | KABEL PRODUZNI TROFAZNI NA KOTURU L50M | KOM | 21 | 284 |  | 0
31 | 7004230 | KABEL PRODUZNI L5M UT3 | KOM | 55 |  |  | 0
32 | 7018361 | KABEL PRODUZNI L5M 6 UTICNIH MESTA | KOM | 55 |  |  | 0
33 | 8100930 | KABEL PRODUZNI 3-5 UTICNICA 3X2,5MM2 L5M | KOM | 53 |  |  | 0
34 | 8119728 | RELE FOTO SA SONDOM | KOM | 10 |  |  | 0
35 | 8100507 | ZICA SILIKONSKA 2,5M | KOM | 100 |  |  | 0
36 | 6052547 | PROVODNIK P/F 1X10MM2 ZUTO ZELENA | M | 1.000 |  |  | 0
37 | 8110920 | KABEL GUMENI 3X2,5MM | M | 1.000 |  |  | 0
38 | 8119179 | KABEL GG/J 3X1,5MM2 | M | 200 |  |  | 0
39 | 8154929 | KABEL P/F 16MM2 | M | 500 |  |  | 0
40 | 6196690 | KABEL ZA DETEKTOR UZEMLJENJA GGCD-01/K1 | KOM | 3 |  |  | 0
41 | 8133851 | TRAKA 25X4MM ZA UZEMLJENJE POC | KG | 300 |  |  | 0
42 | 8105086 | PLETENICA 25MM BAKAR | M | 500 |  |  | 0
43 | 8120861 | KOMAD UKRSNI TRAKA UZE ZA GROMOBR. INST. | KOM | 130 | 11 |  | 0
ЛОТ 3
44 | 6001507 | AKUMULATOR ZA UPS APC 1000 12V 12AH | KOM | 20 | 2159 |  | 0
45 | 7000957 | AKUMULATOR 12V 140AH | KOM | 5 | 180 |  | 0
46 | 8101986 | BATERIJA ALKALNA LR6 1,5V AA | KOM | 400 | 942 |  | 0
47 | 8101995 | BATERIJA ALKALNA LR3 1,5V AAA | KOM | 450 | 118 |  | 0
48 | 6165320 | NAPAJANJE UPS APC SMART UPS RT3000 | KOM | 5 | 90 |  | 0
49 | 6202295 | AKUMULATOR 12V 120AH | KOM | 6 | 3396 |  | 0
50 | 7018360 | AKUMULATOR 12V 180AH | KOM | 2 | 172 |  | 0
51 | 6240433 | AKUMULATOR 12V 235AH 120 A(EN) | KOM | 2 | 354 |  | 0
52 | 6193423 | TRAFO STRUJNI MERNI ASK31.5 9045 | KOM | 6 | 431 |  | 0
53 | 8186237 | TRANSFORMATOR STRUJNI KL.1 150/5A 2,5VA | KOM | 6 | 700 |  | 0
54 | 7001628 | LAMPA BATERIJSKA U EX ZASTITI | KOM | 53 | 605 |  | 0
55 | 7005731 | LAMPA NAGLAVNA EX | KOM | 111 | 677 |  | 0
ЛОТ 4
56 | 6003319 | SPOJNICA TERMOSKUPLJAJUCA 5X1,5-6MM | KOM | 25 | 518 |  | 0
57 | 6122999 | BUZIR TERMOSKUPLJAJUCI 6,4MM | KOM | 50 | 14991 |  | 0
58 | 6123001 | BUZIR TERMOSKUPLJAJUCI 3,2MM | KOM | 55 | 7570 |  | 0
59 | 8104964 | BUZIR CEV TERMOSKUPLJAJUCA 35/12 | KOM | 20 | 94 |  | 0
60 | 8104965 | BUZIR CEV TERMOSKUPLJAJUCA 75/22 | KOM | 20 | 62 |  | 0
61 | 8104969 | BUZIR CEV TERMOSKUPLJAJUCA 85/25 | KOM | 20 | 2156 |  | 0
62 | 8104971 | BUZIR CEV TERMOSKUPLJAJUCA 16/5 | KOM | 20 | 1 |  | 0
63 | 8105035 | BUZIR CEV TERMOSKUPLJAJUCA 12/4 | M | 20 | 151 |  | 0
64 | 8105036 | BUZIR CEV TERMOSKUPLJAJUCA 6/2 | M | 20 | 144 |  | 0
65 | 8105037 | BUZIR CEV TERMOSKUPLJAJUCA 10/4 | M | 20 | 62 |  | 0
66 | 8105053 | BUZIR TERMOSKUPLJAJUCI 40/13 | M | 20 |  |  | 0
67 | 8105055 | BUZIR CEV TERMOSKUPLJAJUCA 5/2,5 | M | 20 |  |  | 0
68 | 8105056 | BUZIR CEV TERMOSKUPLJAJUCA 9/3 | M | 20 |  |  | 0
ЛОТ 5
69 | 6000034 | PREKIDAC GREBENASTI U KUPKI 16A | KOM | 2 |  |  | 0
70 | 6003263 | PREKIDAC GREBENASTI 3P 25A | KOM | 10 |  |  | 0
71 | 6003266 | PREKIDAC OBICNI ZA U ZID 10A | KOM | 10 |  |  | 0
72 | 6003267 | PREKIDAC OG OBICNI NA ZID 10A | KOM | 10 |  |  | 0
73 | 6011440 | SKLOPKA ZASTITNA STRUJNA FIDOVA 40A | KOM | 3 |  |  | 0
74 | 6003282 | UTICNICA SILUMINSKA 2P NA ZID 10-16A | KOM | 20 |  |  | 0
75 | 6003284 | UTICNICA 2P U ZID DUPLA 10-16A | KOM | 5 |  |  | 0
76 | 6135924 | UTICNICA OG 16A 220V | KOM | 25 |  |  | 0
77 | 6063584 | KUTIJA RAZVODNA OG PVC 6 UVODA | KOM | 30 |  |  | 0
78 | 6064474 | UTICNICA 3P 16A | KOM | 17 |  |  | 0
79 | 6064950 | UTIKAC MONOFAZNI 2P ME 10734 | KOM | 15 |  |  | 0
80 | 6064952 | UTIKAC MONOFAZNI 2P | KOM | 20 |  |  | 0
81 | 8109573 | PREKIDAC OG PVC MONOFAZNI | KOM | 30 |  |  | 0
82 | 8109835 | PREKIDAC JEDNOPOLNI U ZID | KOM | 20 |  |  | 0
83 | 8128707 | PREKIDAC INSTALACIONI NAIZMENICNI | KOM | 20 |  |  | 0
84 | 8137328 | UTIKAC SUKO 2P SA UZEMLJENJEM | KOM | 25 |  |  | 0
85 | 8137383 | UTIKAC TROFAZNI 400W | KOM | 20 |  |  | 0
86 | 8151212 | UTIKAC 3P VILJUSKA 16A | KOM | 20 |  |  | 0
87 | 8168489 | UTICNICA SUKO 2P OG GUMIRANA | KOM | 10 |  |  | 0
88 | 8179876 | UTICNICA UZIDNA SUKO 2P | KOM | 20 |  |  | 0
89 | 8180512 | UTICNICA MONOFAZNA 2P 16A 250V | KOM | 20 |  |  | 0
ЛОТ 6
90 | 6102311 | UMETAK TOPLJIVI OSIGURACA 4A TIP DI | KOM | 20 |  |  | 0
91 | 6102314 | UMETAK TOPLJIVI OSIGURACA 10A TIP DO1 | KOM | 20 |  |  | 0
92 | 6102315 | UMETAK TOPLJIVI OSIGURACA 10A TIP DII | KOM | 20 |  |  | 0
93 | 6104154 | PREKIDAC GREBENASTI 1P 20A 0-1 | KOM | 10 |  |  | 0
94 | 6124577 | OSIGURAC STAKLENI 5X20MM | KOM | 30 |  |  | 0
95 | 6127792 | OSIGURAC NOZASTI NVT00 36A | KOM | 15 |  |  | 0
96 | 8149005 | OSIGURAC NOZASTI NVT00 50A | KOM | 15 |  |  | 0
97 | 6134939 | OSIGURAC STAKLENI T KLASE 2A ZA AN | KOM | 10 |  |  | 0
98 | 6199396 | OSIGURAC STAKLENI 1A T 5X20MM | KOM | 110 |  |  | 0
99 | 8100982 | OSIGURAC AUTOMATSKI 16A | KOM | 34 |  |  | 0
100 | 8100991 | UMETAK OSIGURACA TOPLJIVI PATRON 6A | KOM | 30 |  |  | 0
101 | 8100992 | ULOZAK OSIGURACA TOPLJIVI 10A | KOM | 30 |  |  | 0
102 | 8100993 | ULOZAK OSIGURACA TROMI 16A | KOM | 30 |  |  | 0
103 | 8100995 | ULOZAK OSIGURACA TOPLJIVI 25A | KOM | 30 |  |  | 0
104 | 8153202 | UMETAK TOPLJIVI OSIGURACA 16A | KOM | 50 |  |  | 0
ЛОТ 7
105 | 6000099 | PRIGUSNICA 125W | KOM | 100 |  |  | 0
106 | 6003180 | SIJALICA NATRIJUMOVA E40 SON-T 250W | KOM | 200 |  |  | 0
107 | 6003209 | PRIGUSNICA NATRIJUMOVA 250W | KOM | 100 |  |  | 0
108 | 6020934 | SIJALICA PORCELANSKO GRLO E27 | KOM | 300 |  |  | 0
109 | 6021628 | PRIGUSNICA 20W | KOM | 100 |  |  | 0
110 | 6038484 | GRLO SIJALICNO E27 KERAMICKO 250V 150W | KOM | 300 |  |  | 0
111 | 6063910 | UPALJAC NATRIJUM 150-400W | KOM | 200 |  |  | 0
112 | 6116441 | KUGLA OPAL OKRUGLA | KOM | 50 |  |  | 0
113 | 6131318 | SIJALICA HALOGENA GU5 3 UBODNA 12V 20W | KOM | 50 |  |  | 0
114 | 6163299 | SIJALICA LED COREPRO E27 230V 11,5W | KOM | 500 |  |  | 0
115 | 6167614 | SIJALICA LED 10W 220VAC E27 | KOM | 510 |  |  | 0
116 | 6198790 | SVETILJKA LED PANEL 18W 230V IP44 | KOM | 100 |  |  | 0
117 | 6199048 | LED NAPAJANJE DRIVER 24W | KOM | 400 |  |  | 0
118 | 8101025 | GRLO SIJALICNO E27 PORCELAN | KOM | 100 |  |  | 0
119 | 8130306 | STARTER FLUO CEVI S2 4-22W 220/240V | KOM | 200 |  |  | 0
120 | 8130310 | STARTER FLUO CEVI S10 4-65W 220/240V | KOM | 500 |  |  | 0
121 | 8149333 | CEV FLUO 36W | KOM | 525 |  |  | 0
122 | 8195402 | SIJALICA LED 15W 230V AC E27 | KOM | 315 |  |  | 0
123 | 8199587 | SIJALICA LED 30W 230V AC E27 | KOM | 315 |  |  | 0
ЛОТ 8
124 | 6194291 | PREKIDAC NIVOA GRAN. VIBR. VILJUSKA L600 | KOM | 3 |  |  | 0
125 | 7023725 | RADIJATOR ELEKTRICNI PANELNI 2-3KW 220V | KOM | 5 |  |  | 0
126 | 6239776 | RADIJATOR NORVESKI 2000W | KOM | 25 |  |  | 0
127 | 6031908 | RADIJATOR ELEKTRICNI EX 703 3000W | KOM | 13 |  |  | 0
128 | 6003274 | TASTER BEZ KUCISTA CRVENI | KOM | 15 |  |  | 0
129 | 6003275 | TASTER BEZ KUCISTA ZELENI | KOM | 15 |  |  | 0
130 | 6198170 | MASKA TASTERA SVETLECA ZELENI | KOM | 20 |  |  | 0
131 | 6198171 | MASKA TASTERA SVETLECA CRVENI | KOM | 20 |  |  | 0
132 | 6003304 | VENTILATOR TA PECI DESNI | KOM | 2 |  |  | 0
133 | 6003335 | GREJAC CEVNI ZA TA 3,5KW MAG.1166W 220V | KOM | 11 |  |  | 0
134 | 6051122 | KLEMA AKUMULATORSKA PLUS MINUS | KOM | 15 |  |  | 0
135 | 6130233 | KLEMA AKUMULATORSKA PLUS WURTH 051017 | KOM | 10 |  |  | 0
136 | 6134528 | STIPALJKA ZA UZEMLJENJE KROKODIL/PAR | PAA | 30 |  |  | 0
137 | 6017996 | TERMOSTAT TROFAZNI RADNI | KOM | 5 |  |  | 0
138 | 6015393 | CEP SLEPI EX M25X1,5 190254 | KOM | 20 |  |  | 0
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (у РСД): | [5 empty] | 0
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ (у РСД): | [5 empty] | 0
Тачни описи и техничке карактеристике су дефинисани Техничким задатком. Лот у целини.
Произвођач: | [5 empty] | (Попуњава понуђач)
Услови плаћања (захтевани услови су 60 дана од дана пријема рачуна испостављеног на основу квантитативног и квалитативног пријема Робе) | [5 empty] | (Попуњава понуђач)
Рок испоруке Робе (у календарским данима): | [5 empty] | (Попуњава понуђач)
Гарантни рок за испоручену Робу: | [5 empty] | (Попуњава понуђач)
Сагласни смо са нацртима Уговорних докумената који су саставни део тендерске документације (ДА/ НЕ): Уколико је одговор НЕ, обавезно доставити ревидиран драфт Уговора са обележеним изменама. | [5 empty] | (Попуњава понуђач)
Performance Bond у износу од 10% од укупне уговорене вредности/вредности обавезујућих количина/поруџбине: | [5 empty] | (Попуњава понуђач)
Место испоруке : НИС магацин Младеновац, Краља Петра I број 7 | [5 empty] | (Попуњава понуђач)
Земља порекла Робе: | [5 empty] | (Попуњава понуђач)
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ (у календарским данима): *Минимум 120 календарских дана од крајњег рока за доставу понуда | [5 empty] | (Попуњава понуђач)
Име и презиме одговорног лица (потписник Уговора): | [5 empty] | (Попуњава понуђач)
Име и презиме контакт особе: | [5 empty] | (Попуњава понуђач)
Број телефона: | [5 empty] | (Попуњава понуђач)
E-mail адреса: | [5 empty] | (Попуњава понуђач)
ПИБ: | [5 empty] | (Попуњава понуђач)
Матични број: | [5 empty] | (Попуњава понуђач)
a) Овим путем потврђујемо да смо у потпуности сагледали обим посла и да је све захтевано тендерском документацијом садржано у укупној цени.
- ДА
- НЕ (уколико НЕ, напишите образложење)
DA
b) Овим путем потврђујемо да рок испоруке Робе почиње да тече од датума пријема Писма о намерама:
- ДА
- Не (уколико НЕ, напишите образложење)
DA
Потпис:
Датум:
Печат понуђача:
yes
no *write down explanation →