## Sheet1
ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК /TECHNICAL SPECIFICATION
за набавку материјално-техничких ресурса / for the procurement of material and technical resources
Технички захтев за набавку : / Technical requirement for procurement of :
Р.бр. / Number | Технички опис | English Description | Техничке карактеристике / Technical characteristics | Стандард / Standard | JM /Unit of measure | Oквирна количина | ИД-НИС идент. Број / ID number | Захт.за набав. (ЗЗН) / Purchase Requisition Number | * Сертификат / Certificates | Цртеж / Illustration
1 | BRAVA ZA ORMAN ELEKTRORAZVODNI E4 | LOCKER LOCK ELECTRODISTRIBUTING E4 |  |  | KOM | 40 | 8103214
2 | TRAKA IZOLIR 19MM 500V PVC | ELECTRICAL INSULATING TAPE | 19MM 500V |  | KOM | 520 | 8105900
3 | TRAKA ELEKTROIZOLACIONA CRVENA | ELECTRICAL INSULATING TAPE RED |  |  | KOM | 100 | 8125189
4 | TRAKA ELEKTROIZOLACIONA PLAVA | ELECTRICAL INSULATING TAPE BLUE |  |  | KOM | 100 | 8125190
5 | TRAKA ELEKTROIZOLACIONA ZUTO ZELENA | ELECTRICAL INSULATING TAPE YELLOW-GREEN |  |  | KOM | 100 | 8125211
6 | VEZICA ZA KABEL PVC FKV 5MM L200MM | TIE FOR CABLE PVC FKV 5MM L200MM | L200X5MM |  | KOM | 1.203 | 8100966
7 | VEZICA KABLOVSKA 0502 190 1 | CABLE TIE PVC L500MM | L 280MM WURTH 0502 190 1 | WURTH | KOM | 600 | 8117402
8 | VEZICA KABLOVSKA 0502 181 3 | CABLE TIE WURTH 0502 181 3 | 7,8X750MM PVC WURTH 0502 181 3 | WURTH | KOM | 50 | 8139814
9 | FLOMASTER ZA OBELEZAVANJE KABLOVA 0,8MM | MARKER FOR LABELLING CABLES 0,8MM | 0,8MM |  | KOM | 35 | 8118244
10 | FLOMASTER ZA OBELEZAVANJE KABLOVA 0,5MM | FELT TIP PEN FOR CABLE MARKING 0.5MM | 0,5MM |  | KOM | 50 | 8168722
11 | TRAKA IZOLIR M117 | INSULATING TAPE M117 |  |  | KOM | 205 | 8149910
12 | PAPUCICA IGLICASTA 1,5MM2 | NEEDLE-LIKE PEDAL 1.5MM2 | 1,5MM2 |  | KOM | 500 | 8168648
13 | PAPUCICA IGLICASTA 2,5MM2 | NEEDLE LIKE PEDAL 2.5MM2 | 2,5MM2 |  | KOM | 500 | 8168649
14 | PAPUCICA IGLICASTA 0,75MM2 | NEEDLE-LIKE PEDAL | 0,75MM2 |  | KOM | 250 | 8168933
15 | KLEMA LUSTER 12/10MM2 | CLAMP CHANDELIER 12/10MM2 | 12/10MM2 |  | KOM | 100 | 6075036
16 | KONTAKTOR CN-16 220V/50HZ 16A RK | KONTAKTOR CN-16 220V/50HZ 16A RK | 16A | RADE KONCAR | KOM | 2 | 6003236
17 | KLEMA 222-413 | CONDUCTOR COMPACT CONNECTORS | 3 KONTAKTA 222-413 |  | KOM | 100 | 6198174
18 | KLEMA 222-415 | CONDUCTOR COMPACT CONNECTORS | 5 KONTAKATA 222-415 |  | KOM | 100 | 6198175
19 | KLEMA REDNA 2,5MM2/12 | CLAMP SERIAL 2.5MM2/12 | 2,5MM2/12 |  | KOM | 100 | 8100952
20 | KLEMA REDNA 4MM2/12 | CLAMP SERIAL 24MM2/12 | 4MM2/12 |  | KOM | 100 | 8100953
21 | KLEMA REDNA 6MM2/12 | CLAMP SERIAL 26MM2/12 | 6MM2/12 |  | KOM | 100 | 8100954
22 | KLEMA SKARO RNSS 4-16MM2 | CLAMP SCREW TERMINAL RNSS 4-16MM2 | 4-16MM2 |  | KOM | 20 | 8100958
23 | KLEMA SKARO RNSS 25-35MM2 | CLAMP SCREW TERMINAL RNSS 25-35MM2 | 25-35MM2 |  | KOM | 20 | 8100959
24 | KLEMA KERAMICKA 2,5MM2 | CERAMIC CLAMP 2.5MM2 | 2,5MM2 |  | KOM | 200 | 8100960
25 | KANALICA PVC SA POKLOPCEM 40X20MM | CANAL PVC WITH COVER 40X20MM |  |  | M | 100 | 8184973
26 | KANALICA PVC SA POKLOPCEM 100X40MM | CANAL PVC WITH COVER 100X40MM |  |  | M | 100 | 8184974
27 | KANALICA KABLOVSKA PODNA PVC LO 50 | FLOR CABLE CHANENELS PVC LO 50 |  |  | KOM | 100 | 8183367
28 | KABEL PRODUZNI PP/J 3X2,5MM2 L5M 6 UTIC. | CABLE | PP/J 3X2,5MM2 | JUS NEO.350 | KOM | 55 | 8168899
29 | KABEL PRODUZNI 6 UTIC.3X1,5X5M SA PR.ZAS | CABLE EXTENSION 6 PLUG.3X1.5X5M | 3X1,5 L5M |  | KOM | 50 | 8176095
30 | KABEL PRODUZNI TROFAZNI NA KOTURU L50M | REMOTE CABLE 30M | 5X2,5MM2 L50M |  | KOM | 21 | 7004227
31 | KABEL PRODUZNI L5M UT3 | CABLE EXTENSION L5M UT3 | L5M UT3 |  | KOM | 55 | 7004230
32 | KABEL PRODUZNI L5M 6 UTICNIH MESTA | CABLE L5M 6 PLUG PLACE | L5M 6 UTICNIH MESTA |  | KOM | 55 | 7018361
33 | KABEL PRODUZNI 3-5 UTICNICA 3X2,5MM2 L5M | EXTENSION CABLE 3-5 SOCKET 3X2,5MM2 L5M | 3X2,5MM2 L5M |  | KOM | 53 | 8100930
34 | RELE FOTO SA SONDOM | RELAY PHOTO WITH PROBE |  |  | KOM | 10 | 8119728
35 | ZICA SILIKONSKA 2,5M | SILICON WIRE 2,5M | 2,5M |  | KOM | 100 | 8100507
36 | PROVODNIK P/F 1X10MM2 ZUTO ZELENA | CONDUCTOR P/F 1X10MM2 YELLOW GREEN | 1X10MM2 ZUTO ZELENA |  | M | 1.000 | 6052547
37 | KABEL GUMENI 3X2,5MM | RUBBER CABLE 3X2.5MM | 3X2,5MM |  | M | 1.000 | 8110920
38 | KABEL GG/J 3X1,5MM2 | CABLE GG/J 3X1,5MM2 |  |  | M | 200 | 8119179
39 | KABEL P/F 16MM2 | CABEL P/F 16MM2 | P/F 16MM2 |  | M | 500 | 8154929
40 | KABEL ZA DETEKTOR UZEMLJENJA GGCD-01/K1 | CABLE DETECTOR GROUND GGCD-01/K1 |  |  | KOM | 3 | 6196690
41 | TRAKA 25X4MM ZA UZEMLJENJE POC | STRIP FOR GROUNDING POC | 25X4MM POC | SRPS C.K5.030 | KG | 300 | 8133851
42 | PLETENICA 25MM BAKAR | BRAID 25MM COPPER | 25MM BAKAR |  | M | 500 | 8105086
43 | KOMAD UKRSNI TRAKA UZE ZA GROMOBR. INST. | CROSS PIECE |  |  | KOM | 130 | 8120861
44 | AKUMULATOR ZA UPS APC 1000 12V 12AH | BATTERY FOR UPS APC 1000 12V 12AH | 12V 12AH |  | KOM | 20 | 6001507
45 | AKUMULATOR 12V 140AH | AUTO BATTERY 12V 140AH | 12V 140AH |  | KOM | 5 | 7000957
46 | BATERIJA ALKALNA LR6 1,5V AA | ALCALINE BATTERY LR6 1,5V AA | 1,5V LR6 AA |  | KOM | 400 | 8101986
47 | BATERIJA ALKALNA LR3 1,5V AAA | ALCALINE BATTERY LR3 1,5V AAA | 1,5V |  | KOM | 450 | 8101995
48 | NAPAJANJE UPS APC SMART UPS RT3000 | UPS APC SMART UPS RT3000 |  |  | KOM | 5 | 6165320
49 | AKUMULATOR 12V 120AH | BATTERY |  |  | KOM | 6 | 6202295
50 | AKUMULATOR 12V 180AH | AUTO BATTERY 12V 180AH |  |  | KOM | 2 | 7018360
51 | AKUMULATOR 12V 235AH 120 A(EN) | BATTERY 12V 235AH |  |  | KOM | 2 | 6240433
52 | TRAFO STRUJNI MERNI ASK31.5 9045 | CURRENT TRANSFORMER ASK31.5 9045 | 50/5A 15VA 1 MBS |  | KOM | 6 | 6193423
53 | TRANSFORMATOR STRUJNI KL.1 150/5A 2,5VA | CURRENT TRANSFORMER CL.1 150/5A 2,5VA | 4NC51212CC20 | NN POSTROJENJE MCC | KOM | 6 | 8186237
54 | LAMPA BATERIJSKA U EX ZASTITI | FLASHLIGHT EX PROTECTION |  |  | KOM | 53 | 7001628
55 | LAMPA NAGLAVNA EX | HEADLAMP EX |  |  | KOM | 111 | 7005731
56 | SPOJNICA TERMOSKUPLJAJUCA 5X1,5-6MM | TERMOCOLLECTING COUPLING 5X1,5-6MM | 5X1,5-6MM |  | KOM | 25 | 6003319
57 | BUZIR TERMOSKUPLJAJUCI 6,4MM | SHRINK TUBING 6,4MM | FI6,4MM |  | KOM | 50 | 6122999
58 | BUZIR TERMOSKUPLJAJUCI 3,2MM | SHRINK TUBING 3,2MM | FI3,2MM |  | KOM | 55 | 6123001
59 | BUZIR CEV TERMOSKUPLJAJUCA 35/12 | HEAT SHRINK.SHRINK TUBING 35/12 | 35/12 |  | KOM | 20 | 8104964
60 | BUZIR CEV TERMOSKUPLJAJUCA 75/22 | HEAT SHRINK.SHRINK TUBING 75/22 | 75/22 |  | KOM | 20 | 8104965
61 | BUZIR CEV TERMOSKUPLJAJUCA 85/25 | HEAT SHRINK.SHRINK TUBING 85/25 RAYCHEM | 25-74MM MWTM 85/25 1,5M RAYCHEM | RAYCHEM | KOM | 20 | 8104969
62 | BUZIR CEV TERMOSKUPLJAJUCA 16/5 | HEAT SHRINK.SHRINK TUBING 16/5 | MWTM 16/5 7,62M 5,5-14,5MM 600V | RAYCHEM | KOM | 20 | 8104971
63 | BUZIR CEV TERMOSKUPLJAJUCA 12/4 | HEAT SHRINK.SHRINK TUBING 12/4 |  |  | M | 20 | 8105035
64 | BUZIR CEV TERMOSKUPLJAJUCA 6/2 | HEAT SHRINK.SHRINK TUBING 6/2 |  |  | M | 20 | 8105036
65 | BUZIR CEV TERMOSKUPLJAJUCA 10/4 | HEAT SHRINK.SHRINK TUBING 10/4 | 45757 |  | M | 20 | 8105037
66 | BUZIR TERMOSKUPLJAJUCI 40/13 | SHRINK TUBING 40/13 | 40/13 |  | M | 20 | 8105053
67 | BUZIR CEV TERMOSKUPLJAJUCA 5/2,5 | HEAT SHRINK.SHRINK TUBING 5/2,5 | 5/2,5 |  | M | 20 | 8105055
68 | BUZIR CEV TERMOSKUPLJAJUCA 9/3 | HEAT SHRINK.SHRINK TUBING 9/3 | 45725 |  | M | 20 | 8105056
69 | PREKIDAC GREBENASTI U KUPKI 16A | SWITCH RIDGED 220V 50HZ | 16A |  | KOM | 2 | 6000034
70 | PREKIDAC GREBENASTI 3P 25A | SWITCH RIDGED 3P 25A | 3P 25A |  | KOM | 10 | 6003263
71 | PREKIDAC OBICNI ZA U ZID 10A | ORDINARY WALL SWITCH 10A | 10A |  | KOM | 10 | 6003266
72 | PREKIDAC OG OBICNI NA ZID 10A | ORDINARY OG WALL SWITCH 10A | 10A |  | KOM | 10 | 6003267
73 | SKLOPKA ZASTITNA STRUJNA FIDOVA 40A | CURRENT SAFETY SWITCH FID 40A | 40A |  | KOM | 3 | 6011440
74 | UTICNICA SILUMINSKA 2P NA ZID 10-16A | WALL SILUMINIUM SOCKET 2P 10-16A | 10-16A |  | KOM | 20 | 6003282
75 | UTICNICA 2P U ZID DUPLA 10-16A | SOCKET 2P DOUBLE 10-16A IN WALL | 10-16A |  | KOM | 5 | 6003284
76 | UTICNICA OG 16A 220V | SOCKET OG 16A 220V | 16A 220V |  | KOM | 25 | 6135924
77 | KUTIJA RAZVODNA OG PVC 6 UVODA | JUNCTION BOX OG PVC 6 | 6 UVODA PVC PVC | ALING CONEL | KOM | 30 | 6063584
78 | UTICNICA 3P 16A | SOCKET 3P 16A | 16A |  | KOM | 17 | 6064474
79 | UTIKAC MONOFAZNI 2P ME 10734 | SINGLE PHASE 2P ME 10734 | 2P | MENNEKES | KOM | 15 | 6064950
80 | UTIKAC MONOFAZNI 2P | SINGLE PHASE PLUG 2P | 2P | ME 10840 | KOM | 20 | 6064952
81 | PREKIDAC OG PVC MONOFAZNI | SWITCH OG PVC MONOPHASE | OG-MONOFAZNI |  | KOM | 30 | 8109573
82 | PREKIDAC JEDNOPOLNI U ZID | SINGLE-POLE WALL SWITCH |  |  | KOM | 20 | 8109835
83 | PREKIDAC INSTALACIONI NAIZMENICNI | ALTERNATING INSTALLATION SWITCH | 10/16A 250V U ZID |  | KOM | 20 | 8128707
84 | UTIKAC SUKO 2P SA UZEMLJENJEM | PLUG SUKO 2P WITH GROUNDING | 2P |  | KOM | 25 | 8137328
85 | UTIKAC TROFAZNI 400W | PLUG THREE-PHASE 400W | 400W |  | KOM | 20 | 8137383
86 | UTIKAC 3P VILJUSKA 16A | PLUG 3P VILJUSKA 16A | 3P 16A |  | KOM | 20 | 8151212
87 | UTICNICA SUKO 2P OG GUMIRANA | SCHUKO SOCKET 2P OG RUBBER |  |  | KOM | 10 | 8168489
88 | UTICNICA UZIDNA SUKO 2P | WALL SCHUKO SOCKET 2P |  |  | KOM | 20 | 8179876
89 | UTICNICA MONOFAZNA 2P 16A 250V | MONOPHASE SOCKET 2P 16A 250V | 16A/250V OG MONTAZA NA ZID | DIN | KOM | 20 | 8180512
90 | UMETAK TOPLJIVI OSIGURACA 4A TIP DI | FUSE MELTABLE INSET 4A TYPE DI | 4A |  | KOM | 20 | 6102311
91 | UMETAK TOPLJIVI OSIGURACA 10A TIP DO1 | FUSE MELTABLE INSET 10A TYPE DO1 | 10A |  | KOM | 20 | 6102314
92 | UMETAK TOPLJIVI OSIGURACA 10A TIP DII | FUSE MELTABLE INSET 10A TYPE DII | 10A |  | KOM | 20 | 6102315
93 | PREKIDAC GREBENASTI 1P 20A 0-1 | SWITCH RIDGED 1P 20A 0-1 | 1P 20A 0-1 |  | KOM | 10 | 6104154
94 | OSIGURAC STAKLENI 5X20MM | GLASS FUSE 15A | 5X20MM |  | KOM | 30 | 6124577
95 | OSIGURAC NOZASTI NVT00 36A | KNIFE FUSE NVT00 36A | NVT00 36A MALI |  | KOM | 15 | 6127792
96 | OSIGURAC NOZASTI NVT00 50A | FUSE NVT00 50A | NVT00 50A MALI |  | KOM | 15 | 8149005
97 | OSIGURAC STAKLENI T KLASE 2A ZA AN | GLASS T CLASS 2A FUSE FOR AN | PAKOVANJE 12 KOMADA |  | KOM | 10 | 6134939
98 | OSIGURAC STAKLENI 1A T 5X20MM | GLASS FUSE 1A T 5X 20 MM | 5X20MM |  | KOM | 110 | 6199396
99 | OSIGURAC AUTOMATSKI 1P 16A B | CIRCUIT BREAKER 1P 16A B | 16A |  | KOM | 34 | 8100982
100 | UMETAK OSIGURACA TOPLJIVI PATRON 6A | FUSE MELTABLE INSET PATRON 6A | 6A |  | KOM | 30 | 8100991
101 | ULOZAK OSIGURACA TOPLJIVI 10A | FUSIBLE INSULATOR 10A | 10A |  | KOM | 30 | 8100992
102 | ULOZAK OSIGURACA TROMI 16A | FUSE INSERT SLOW 16A | 16A |  | KOM | 30 | 8100993
103 | ULOZAK OSIGURACA TOPLJIVI 25A | INSOLE OF MELTING FUSE 25A | 25A |  | KOM | 30 | 8100995
104 | UMETAK TOPLJIVI OSIGURACA 16A | FUSE MELTABLE INSET 16A | 16A |  | KOM | 50 | 8153202
105 | PRIGUSNICA 125W | SILENCER 125W | 125W |  | KOM | 100 | 6000099
106 | SIJALICA NATRIJUMOVA E40 SON-T 250W | NATRIUM BULB E40 SON-T 250W | 250W NATRIJUMOVA |  | KOM | 200 | 6003180
107 | PRIGUSNICA NATRIJUMOVA 250W | SODIUM SILENCER 250W | 250W |  | KOM | 100 | 6003209
108 | SIJALICA PORCELANSKO GRLO E27 | BULB WITH PORCELAIN LAMPHOLDER E27 | E27 |  | KOM | 300 | 6020934
109 | PRIGUSNICA 20W | DAMPER 20W | 20W |  | KOM | 100 | 6021628
110 | GRLO SIJALICNO E27 KERAMICKO 250V 150W | CERAMIC LAMPHOLDER E27 250V 150W | 250V 150W |  | KOM | 300 | 6038484
111 | UPALJAC NATRIJUM 150-400W | SODIUM LIGHTER 150-400W | 150-400W |  | KOM | 200 | 6063910
112 | KUGLA OPAL OKRUGLA | ROUND OPAL BALL |  |  | KOM | 50 | 6116441
113 | SIJALICA HALOGENA GU5 3 UBODNA 12V 20W | HALOGEN JIG BULB GU5 3 12V 20W | 12V 20W |  | KOM | 50 | 6131318
114 | SIJALICA LED COREPRO E27 230V 11,5W | COREPRO LED BULB E27 230V 11,5W | E27 230V 11,5W 1055LM |  | KOM | 500 | 6163299
115 | SIJALICA LED 10W 220VAC E27 | LED BULB 10W 220VAC E27 |  |  | KOM | 510 | 6167614
116 | SVETILJKA LED PANEL 18W 230V IP44 | LED LAMP PANEL 18W230V IP44 | Svetlosni fluks veći od 1400LM |  | KOM | 100 | 6198790
117 | LED NAPAJANJE DRIVER 24W | LED PANEL LIGHT TRANSFORMER DRIVER 24W | L140 x W50 x H25 mm |  | KOM | 400 | 6199048
118 | GRLO SIJALICNO E27 PORCELAN | PORCELAIN LAMPHOLDER E27 | E27 |  | KOM | 100 | 8101025
119 | STARTER FLUO CEVI S2 4-22W 220/240V | FLUO LAMP STARTER S2 4-22W 220/240V | 4-22W 220/240V |  | KOM | 200 | 8130306
120 | STARTER FLUO CEVI S10 4-65W 220/240V | FLUO LAMP STARTER S10 4-65W 220/240V | 4-65W 220/240V |  | KOM | 500 | 8130310
121 | CEV FLUO 36W | FLUO TUBE 36W | 36W |  | KOM | 525 | 8149333
122 | SIJALICA LED 15W 230V AC E27 | LED BULB 15W 230V AC E27 | LED 15W 230V AC E27 |  | KOM | 315 | 8195402
123 | SIJALICA LED 30W 230V AC E27 | LED BULB 30W 230V AC E27 |  |  | KOM | 315 | 8199587
124 | PREKIDAC NIVOA GRAN. VIBR. VILJUSKA L600 | ENHACED VIBR. FORK FOR LIQUID LEVEL L600 |  |  | KOM | 3 | 6194291
125 | RADIJATOR ELEKTRICNI PANELNI 2-3KW 220V | RADIATOR ELECTRIC PANEL 2-3KW 220V |  |  | KOM | 5 | 7023725
126 | RADIJATOR NORVESKI 2000W | NORWEGIAN RADIATOR 2000W |  |  | KOM | 25 | 6239776
127 | RADIJATOR ELEKTRICNI EX 703 3000W | RADIATOR ELECTRIC EX 703 3000W |  |  | KOM | 13 | 6031908
128 | TASTER BEZ KUCISTA CRVENI | RED BUTTON WITHOUT CASE |  |  | KOM | 15 | 6003274
129 | TASTER BEZ KUCISTA ZELENI | GREEN BUTTON WITHOUT CASE |  |  | KOM | 15 | 6003275
130 | MASKA TASTERA SVETLECA ZELENI | ILLUMINATED BUTTON ACTUATOR | 05-0003-006600 BN |  | KOM | 20 | 6198170
131 | MASKA TASTERA SVETLECA CRVENI | ILLUMINATED BUTTON ACTUATOR | 05-0003-006500 BN |  | KOM | 20 | 6198171
132 | VENTILATOR TA PECI DESNI | FAN TA FURNACE RIGHT |  |  | KOM | 2 | 6003304
133 | GREJAC CEVNI ZA TA 3,5KW MAG.1166W 220V | TUBE HEATER FOR TA 3,5KW MAG.1166W 220V | 1166W 220V |  | KOM | 11 | 6003335
134 | KLEMA AKUMULATORSKA PLUS MINUS | AUTO BATTERY CLAMP PLUS MINUS |  |  | KOM | 15 | 6051122
135 | KLEMA AKUMULATORSKA PLUS WURTH 051017 | AUTO BATTERY CLAMP PLUS WURTH 051017 | SA VIJKOM WURTH WURTH 051017 | WURTH | KOM | 10 | 6130233
136 | STIPALJKA ZA UZEMLJENJE KROKODIL/PAR | GROUNDING PLUG CROCODILE/PAIR |  |  | PAA | 30 | 6134528
137 | TERMOSTAT TROFAZNI RADNI | WORKING THREEPHASE THERMOSTAT |  |  | KOM | 5 | 6017996
138 | CEP SLEPI EX M25X1,5 190254 | BLIND PLUG EX M25X1,5 CEAG 190254 | EX M25X1,5 GHG CEAG | CEAG | KOM | 20 | 6015393
Прилози /посебни технички захтеви (дозвољена одступања, специфична паковања): / Attachmenrts /special technical requirements (allowed deviations, specific packaging):
Rok isporuke 20 dana od poručivanja. mesto isporuke centralni magacin Mladenovac
Потребни документи / референтна листа: / Required documents/ Reference List:
A.Извештаји о испитивању производа (хемијски састав, механичке особине, физичко - хемијске особине): / Product Test Reports (chemical composition, physical and chemical characteristics):
1 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.1 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.1
2 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.2 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.2
3 | Извештај о испитивању механичких особина / Mechanical properties test report
3.1. | Визуелна и димензиона контрола / Visual and dimensional inspection
3.2. | Испитивања без разарања (ИБР) / Non Destructive Testing (NDT)
3.2.1. | Радиографија / Radiography
3.2.2. | Ултразвучни тест / Ultrasound
3.2.3. | Магнетно / Magnetic particle test
3.2.4. | Пенетранти/ Penetrants
3.3. | Тест притиска / Pressure test
3.3.1. | Хидротест / Hydrstatic otest
3.3.2. | Пнеуматски тест / Pneumatic test
4 | Извештај о испитивању хемијског састава / Chemical properties test report
5 | Извештај о испитивању физичко-хемијских особина / Physical and chemical properties test report
6 | Сертификат о анализи / CoA-Certificate of Analysis
B. Сертификати о примењеним системима менаџмента: / Certificates for applied management systems:
1 | ISO 9001
2 | ISO 14001
3 | ISO 17025
4 | ISO 45001
5 | ISO 50001
C. Сертификати о квалитету производње: / Production quality certificates:
1 | API
2 | EN
3 | ANSI
4 | GOST
5 | DIN
6 | INTI
*Инструкција аутору: Уколико технички одговара више стандарда о квалитету производње, потребно је укључити све одговарајуће сертификате у техничком задатку
D. Други сертификати: / Other certificates:
1 | Спецификација материјала / Material specification
2 | Сертификат о пореклу производа / Certificate of origin
E. Техничка документација: / Technical documents:
1 | EX сертификати / EX certificates
2 | Каталог са бројевима резервних делова / Spare parts catalogue
3 | Упутство за употребу (на српском) / Instruction manual (in Serbian)
4 | Упутство за одржавање (на српском) / Maintenance instructions (in Serbian)
5 | Упутство за транспорт (на српском) / Transport instructions (in Serbian)
6 | Упутство за складиштење (на српском) / Storage instructions (in Serbian)
7 | SDS (безбедносни лист, на српском) / MSDS (Material Safety Data Sheet, in Serbian)
8 | Листа података / Data list
9 | TDS (техничка информација) / TDS (technical information)
10 | Уверење, којим произвођач потврђује да су на уређају за рад примењене прописане мере заштите на раду / Manufacturer's certificate confirming that prescribed occupational safety measures have been applied on the device
11 | Сертификати о успешности производа / Product success certificate
12 | Потврда о REACH регистрацији / REACH registation certificate
13 | Биоцидни производ (неопходна документација: подаци о идентитету биоцидног производа, активне супстанце и друге супстанце садржане у биоцидном производу; подаци о произвођачу биоцидног производа; подаци о предвиђеном начину коришћења; подаци о ефикасности, класификацији, обележавању и паковању, као и подаци о ризику на здравље људи и животиња и животну средину и мерама за смањење ризика
F. Други захтеви: / Other requirements:
1 | Гаранција / гарантни период / Warranty/warranty period
2 | Век трајања / Work life span
3 | Потрошња енергента током експлоатације (нпр. природни гас, електрична енергија) / Energy source consumption during exploatation (e.g. natural gas, electrical energy)
4 | Потрошња медијума помоћног система (нпр пара, вода, компримовани ваздух) и потрошних материјала / Consumption of support system medium (e.g. steam, water, compressed air)
5 | Паковање производа / Packaging
6 | Резервни делови за експлоатацију за 2 године / Operational spare parts for 2 years
7 | Листа резервних делова који су неопходни као хаваријске залихе / List of critical (emergency) spare parts required to be stored on site for acceptable repair time
8 | Инспекција у току производње, пред испоруку / Factory Acceptance Test (FAT)
9 | Инспекција након уградње, пред пуштање у рад / Site Acceptance Test (SAT)
10 | Обука оператера / Operator training
11 | У случају да добављач има INTI сертификат опреме или МТР, потребно је да га достави
Захтеви за пријемну контролу / план контролисања / Requirements for acceptance testing / Inspection plan
Контакт тех.лице за пријемну контролу: / Contact technical person responsible for acceptance testing:
HSE aspekt: / HSE aspekt:
1.Контак лице саветника за хемикалије Блока наручиоца
2.Контакт лице HSE лице Блока наручиоца
Енергетска ефикасност: / Energy efficiency:
Напомена: • Није дозвољено навођење произвођача (осим ако је таква спецификација оправдана са становишта предмета уговора), • Није дозвољено наводити вредност буџета, • Уколико Тендерска документација, укључујући и техники део тендерске документације, садржи поверљиве податке Друштва, не може се доставити трећим лицима, уколико са њима није преходно потписан уговор о поверљивости у складу са стандардима Друштва • Уколико технички захтев има утицаја на заштиту пословних података, односно, уколико уноси нови или мења постојећи начин приступа подацима, рада са подацима, њихове обраде или архивирања, неопходно је у технички захтев унети информацију о мерама заштите које се предвиђају.
| Наручилац | [5 empty] | Сагласан
| ............................................ | [5 empty] | ............................................
| Име и презиме | [5 empty] | Име и презиме