## Sheet1
Izvođač:
Blok Istraživanje i proizvodnja
Datum:
Vrsta usluge:(redovan servis/intervencija) | Datum i vreme poziva na intervenciju:
Datum dolaska na intervenciju
Broj računa | Vreme dolaska na intervenciju
Lokacija dizel-električnog agregata (DEA):
Tip DEA:
Serijski broj DEA: | Parametri rada DEA (broj obrtaja motora, napon, struja):
Broj radnih sati prilikom servisa/intervencije: | u praznom hodu:
Broj radnih sati od poslednjeg servisa
pod opterećenjem:
SERVIS:
Datum prethodnog servisa:
Broj radnih sati prilikom prethodnog servisa:
Opis radova i zamenjenog materijala prilikom servisa:
Komentar za servis:
Napomena:
U servisnom izveštaju obavezno naznačiti, ukoliko postoji potencijalni problem, kao što su:
· Zaprljanost hladnjaka motora – naznačiti da li je obavezno hitno pranje ili je zaprljanost u manjem obimu.
· Nivo rashladne tečnosti
· Stanje akumulatorske baterije – napon akumulatora, napon punjenja u radu DEA, nivo tečnosti u ćelijama, stanje stubića i klema.
· Zaprljenost filtera za gorivo usled nečistoća u gorivu i slično.
INTERVENCIJA:
Primedba korisnika:
Opis kvara:
Šifru i opis greške zbog koje je došlo do prestanka rada ili nestabilnog rada DEA:
Uzrok pojavljivanja greške:
Opis radova koji su izvršeni prilikom otklanjanja greške:
Mogućnost ponovnog pojavljivanja iste greške:
Ukoliko je u pitanju veći kvar, navesti da li je popravku moguće izvršiti na licu mesta ili je potreban transport DEA do radionice:
Spisak zamenjenih delova prilikom intervencije :
Napomena:
Nakon redovnog servisa je potrebno dostaviti skeniran izveštaj jedan dan nakon izvršenog servisa. U slučaju da stanje agregata zahteva hitnu intervenciju, potrebno je odmah obavestiti zaduženo lice u Pogonu.
Nakon intervencije, potrebno je dostaviti skeniran izveštaj jedan dan nakon izvršene inetervencije. Nakon dolaska na lokaciju i utvrdjivanja uzroka kvara, potrebno je odmah obavestiti zaduženo lice u Pogonu. U izveštaju obavezno navesti uzrok kvara agregata.