## Obrazac ponude
Predmer i predračun: Čišćenje,odmašćivanje i pranje bazena API separatora u Rafineriji nafte Pančevo
R. br. |  | Opis | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a (RSD) | Ukupna cena bez PDV-a (RSD)
1. | 100018 | Crpljenje zaostalih muljeva i taloga PRE čišćenjai API separatora. Radovi se izvode autocisternom. U cenu uračunati svu potrebnu mehanizaciju, opremu, alat, disperzant (hemikalije, odmašćivače) i dr, kao i neophodan broj rukovaoca mehanizacijom i izvršioca-radnika za čišćenje rezervoara | Tona | 525 |  | 0
2. | 100019 | Ručno, mehaničko i hemijsko čišćenje unutrašnjih površina API Separatora, sa ispiranjem pumpom visokog pritiska, u kojima se skladište muljevi i talozi DO 2 metra visine. U cenu uračunati svu potrebnu mehanizaciju, opremu, kao i neophodan broj rukovaoca mehanizacijom i izvršioca-radnika za čišćenje Api separatora | m² | 250 |  | 0
3. | 100020 | Ručno, mehaničko i hemijsko čišćenje unutrašnjih površina API Separatora, sa ispiranjem pumpom visokog pritiska, u kojima se skladište muljevi i talozi PREKO 2 metra visine (cena skele, ukoliko je potrebna, nije uključena). U cenu uračunati svu potrebnu mehanizaciju, opremu, alat, disperzant (hemikalije, odmašćivače) i dr, kao i neophodan broj rukovaoca mehanizacijom i izvršioca-radnika za čišćenje API separatora | m² | 1050 |  | 0
4. | 100021 | Crpljenje taloga i vode NAKON pranja i čišćenja API separatora. Radovi se izvode autocisternom. U cenu uračunati svu potrebnu mehanizaciju, opremu, kao i neophodan broj rukovaoca mehanizacijom i izvršioca-radnika za čišćenje API separatora | Tona | 25 |  | 0
5. | 100032 | Rad radnika u uslovima gde ne postoji potreba za nošenje zaštitne opreme za disanje (na poslovima pranja ukoliko se angažuje pumpa izvođača, na poslovima čišćenja ili pripreme terena ili rad radnika na drugim nespecificirnim poslovima). U cenu uračunati anagažovanje radnika sa svom potrebnom opremom i LZS neophodnim za izvođenje radova | Čas | 96 |  | 0
6. | 100033 | Rad radnika u otežanim uslovima rada, gde je potreba za nošenjem zaštitne opreme za disanje (na poslovima čišćenja i izbacivanja raznih depozita-taloga iz rezervoara, posuda, taložnika i dr). U cenu uračunati anagažovanje radnika sa svom potrebnom opremom i LZS neophodnim za izvođenje radova, kao i upotrebu sopstvenih izolacionih aparata | Čas | 24 |  | 0
7. | 100037 | Korišćenje disperzanta sa odgovarajućim atestom za potrebe izvođenja nespecifičnih radova | Litar | 325 |  | 0
UKUPNA VREDNOST BEZ PDV-A (u RSD): |  |  |  |  | 0
UKUPNA VREDNOST SA PDV-OM (u RSD): |  |  |  |  | 0
Napomena:
ДА
НЕ *образложити→